## 25 kW Altı GES
BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 25 KW'A KADAR OLAN ÇATI VE CEPHE UYGULAMALARI İÇİN DEĞERLENDİRME TABLOSU 17.05.2024
S.NO | BAŞVURU TARİHİ | BAŞVURU NO | GÜCÜ (kW) | KAYNAK | FİRMA/ŞAHIS | DAĞITIM ŞİRKETİNCE DÜZENLENMİŞ TEKİL KOD / TESİSAT NUMARASI | TRAFO MERKEZİ | DEĞERLENDİRME SONUCU | SONUÇ OLUMSUZ İSE GEREKÇESİ
1968 | 2024-04-03 | LSZ-AG-1968 | 8 | GES | 1537578 | 4012937092 | İNCEK TM | OLUMLU
1970 | 2024-04-06 | LSZ-AG-1970 | 9.852 | GES | 1538951 | 4010358363 | GÖLBAŞI TM | OLUMSUZ | EKSİK EVRAK : • Gerçek Kişiler İçin Nüfus Cüzdanı Fotokopisi Tüzel Kişiyi Temsil ve İlzama Yetkili Şahıs/Şahısların ‘Yetki Belgeleri ( Vekaletnamenin geçerlilik süresi dolmuştur. )
1971 | 2024-04-06 | LSZ-AG-1971 | 13.08 | GES | 1538953 | 4000429205 | İNCEK TM | OLUMLU
1972 | 2024-04-16 | LSZ-AG-1972 | 15 | GES | 1540740 | 4012280129 | ÜMİTKÖY TM | OLUMSUZ | EKSİK EVRAK : • Birden fazla kullanıcılı binalarda noter onaylı yönetim karar defteri veya muvafakatname sunulmalıdır.
1974 | 2024-04-18 | LSZ-AG-1974 | 25 | GES | 1541801 | 4010137683 | ERYAMAN GİS TM | OLUMLU
1975 | 2024-04-20 | LSZ-AG-1975 | 8.3 | GES | 1542754 | 4011996566 | GÖLBAŞI TM | OLUMLU
1976 | 2024-04-23 | LSZ-AG-1976 | 10 | GES | 1543830 | 4003186659 | ÜMİTKÖY TM | OLUMLU
1977 | 2024-04-25 | LSZ-AG-1977 | 15 | GES | 1544609 | 4006413405 | ÜMİTKÖY TM | OLUMLU
1978 | 2024-04-26 | LSZ-AG-1978 | 6 | GES | 1545294 | 4013134994 | KAZAN TM | OLUMSUZ | EKSİK EVRAK : Faaliyet Yasağına İlişkin Beyan Formu Ek-4 ile başvuru FORMU
1979 | 2024-04-26 | LSZ-AG-1979 | 5 | GES | 1545503 | 4012806036 | BAĞLICA GİS TM | OLUMLU
1980 | 2024-04-26 | LSZ-AG-1980 | 5 | GES | 1545510 | 4012806036 | ÜMİTKÖY TM | OLUMSUZ | EKSİK EVRAK : • Aynı ay içerisinde aynı yere aynı gerçek/tüzel kişilik tarafından birden fazla kez başvuru yapılması durumunda ilk başvuru dikkate alınacağından bu başvuru iptal edilmiştir
1981 | 2024-04-28 | LSZ-AG-1981 | 14 | GES | 1545739 | 4012811099 | ÇANKIRI TM | OLUMLU
1983 | 2024-04-29 | LSZ-AG-1983 | 25 | GES | 1545923 | 4010942583 | POLATLI TM | OLUMLU
1984 | 2024-04-29 | LSZ-AG-1984 | 25 | GES | 1546025 | 4003049342 | ÇANKAYA (YILDIZ) TM | OLUMSUZ | EKSİK EVRAK : • Başvuru sahibi adına başvuru evraklarını imzalayan kişinin yetki belgesi sunulmamıştır.
1985 | 2024-04-29 | LSZ-AG-1985 | 8 | GES | 1546110 | 4001029919 | AKYURT TM | OLUMLU
1986 | 2024-04-29 | LSZ-AG-1986 | 8 | GES | 1546111 | 4011379663 | ÜMİTKÖY TM | OLUMSUZ | EKSİK EVRAK : • Birden fazla kullanıcılı binalarda noter onaylı yönetim karar defteri veya muvafakatname sunulmalıdır.
1987 | 2024-04-29 | LSZ-AG-1987 | 24 | GES | 1546172 | İÇ TESİSAT PROJESİ | POLATLI TM | OLUMSUZ | EKSİK EVRAK : • Lisanssız üretim bağlantı başvuru formu (Ek-4) ile 25 kW'a kadar Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Tesisler İçin Usul Ve Esaslar yönetmeliğine göre başvuru yapılmıştır. İlgili yönetmelik Madde 5/3 gereği birden fazla tesisat ile başvuru yapılamaz. Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği 5. Madde 1. Fıkra (h) bendi ile başvuruda bulunmak için EK-1 formu doldurularak ilgili evrak seti ile birlikte eksiksiz başvuru yapılmalıdır.
1988 | 2024-04-29 | LSZ-AG-1988 | 8 | GES | 1546309 | 4011765382 | ESENBOĞA TM | OLUMLU
1989 | 2024-04-29 | LSZ-AG-1989 | 3 | GES | 1546338 | 4001160846 | ÜMİTKÖY TM | OLUMSUZ | EKSİK EVRAK : • Başvuru sahibi adına başvuru evraklarını imzalayan kişinin yetki belgesi sunulmamıştır. (E imzasız olarak başvuru yapılmıştır.)
1990 | 2024-04-29 | LSZ-AG-1990 | 19.8 | GES | 1546374 | 4010612681 | ÜMİTKÖY TM | OLUMSUZ | EKSİK EVRAK : • Abone Numarası ( Sözleşme gücü, kurulması planlanan GES kurulu gücünden düşüktür) • Gerçek Kişiler İçin Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Tüzel Kişiyi Temsil ve İlzama Yetkili Şahıs/Şahısların "Yetki Belgeleri" (Vekaletname 7,7 kWe GES işi içindir) • Tapu yada Asgari İki Yıl Süreli Ekinde İmza Sirküleri Yer Alan Kira Sözleşmesi (Tapu Ömür Konağı ve Referans Grup adına ancak kira sözleşmesinde kiraya veren Başaran Isı. Sist. olarak imzalanmıştır. Tapu sahibinde değişiklik var ise güncel tapu veya güncel tapuya göre kira sözleşmesi sunulmalıdır.)
1991 | 2024-04-29 | LSZ-AG-1991 | 18 | GES | 1546411 | 4000402028 | KIRIKKALE TM | OLUMLU
1992 | 2024-04-29 | LSZ-AG-1992 | 25 | GES | 1546412 | 4000063670 | KIRIKKALE TM | OLUMLU
1993 | 2024-04-30 | LSZ-AG-1993 | 8.1 | GES | 1546562 | 4012886031 | BAĞLICA GİS TM | OLUMLU
1994 | 2024-04-30 | LSZ-AG-1994 | 8.87 | GES | 1546577 | 4002459606 | ÜMİTKÖY TM | OLUMLU
1995 | 2024-04-30 | LSZ-AG-1995 | 20 | GES | 1546580 | 4000999922 | GÖLBAŞI TM | OLUMLU
1996 | 2024-04-30 | LSZ-AG-1996 | 9.7 | GES | 1546595 | 4012819024 | BAĞLICA GİS TM | OLUMLU
1997 | 2024-04-30 | LSZ-AG-1997 | 15 | GES | 1546630 | 4012760654 | GÖLBAŞI TM | OLUMLU
1998 | 2024-04-30 | LSZ-AG-1998 | 15 | GES | 1546639 | 4002594622 | BİLKENT GİS TM | OLUMLU
1999 | 2024-04-30 | LSZ-AG-1999 | 5 | GES | 1546756 | 4001074564 | İNCEK TM | OLUMLU
2000 | 2024-04-30 | LSZ-AG-2000 | 10 | GES | 1546774 | 4000679460 | MAMAK TM | OLUMSUZ | EKSİK EVRAK : • Abone Numarası ( Sözleşme gücü, kurulması planlanan GES kurulu gücünden düşüktür)
2001 | 2024-04-30 | LSZ-AG-2001 | 10 | GES | 1546840 | 4003445682 | İNCEK TM | OLUMLU
2002 | 2024-04-30 | LSZ-AG-2002 | 9.7 | GES | 1546950 | 4012819022 | BAĞLICA GİS TM | OLUMLU
2003 | 2024-04-30 | LSZ-AG-2003 | 18 | GES | 1546971 | 4003357164 | İNCEK TM | OLUMSUZ | EKSİK EVRAK : • Tüketim sözleşme gücü kurulması planlanan üretim tesisi gücünden düşüktür.
2004 | 2024-04-30 | LSZ-AG-2004 | 10 | GES | 1547045 | 4010776043 | AKKÖPRÜ GİS TM | OLUMLU
2005 | 2024-04-30 | LSZ-AG-2005 | 25 | GES | 1547067 | 4012207140 | GÖLBAŞI TM | OLUMLU
2006 | 2024-04-30 | LSZ-AG-2006 | 24.5 | GES | 1547129 | 4010356364 | GÖLBAŞI TM | OLUMLU
2007 | 2024-04-30 | LSZ-AG-2007 | 24.5 | GES | 1547142 | 4011439759 | GÖLBAŞI TM | OLUMLU
2008 | 2024-04-30 | LSZ-AG-2008 | 24.5 | GES | 1547146 | 4011439753 | GÖLBAŞI TM | OLUMLU