## Sayfa1
Başkent EDAŞ Tablo 5-Kullanıcı Talepli Teknik Kalite Ölçüm Tablosu (2024-Ocak)
Teknik Kalite Ölçüm Kodu | Ölçüm Yapılan Kullanıcı Adı | Ölçüm Yapılan Kullanıcının Tesisat No | Talep Tarihi | Kullanıcı Bağlantı Seviyesi (kV) | Ölçüm Nedeni | Ölçümün Başlangıç Tarih ve Zamanı | Ölçümün Bitiş Tarih ve Zamanı | Cihazı Sınıfı | Uygunsuzluk Tespit Edilen Teknik Kalite Bileşenleri | Yapılacak Düzeltici İşlem Seviyesi
300524 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2023-11-09 | AG | DÖ | 09.01.2024 0:00:00 | 23.01.2024 0:00:00 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK,
300525 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2023-11-27 | OG | DÖ | 31.12.2023 17:00:00 | 14.01.2024 17:00:00 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK,
300530 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2023-11-05 | AG | DÖ | 26.12.2023 15:00:00 | 09.01.2024 15:00:00 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK,
300664 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2024-01-08 | OG | KT | 22.01.2024 8:00:00 | 29.01.2024 8:00:00 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK,
300671 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2023-08-02 | OG | DÖ | 30.12.2023 0:00:00 | 13.01.2024 0:00:00 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK,