## Sayfa1
Başkent EDAŞ Tablo 3-Teknik Kalite Performansı Tablosu (2023-Ocak)
Teknik Kalite Ölçüm Kodu | Ölçüm Yılında Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta/Değer | [6 empty] | Önceki Ölçüm Yılında Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta/Değer
| Ölçüm Periyodu Adedi | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik gerilimler (HBv) | Uzun süreli kırpışma (Plt) | Ölçüm Periyodu Adedi | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik gerilimler (HBv) | Uzun süreli kırpışma (Plt)
102876 | 4 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 5
102885 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 0 | 99 | 0 | 0 | 4
102895 | 4 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 4 | 45 | 0 | 4 | 5
102900 | 4 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 5
102910 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1
102917 | 4 | 0 | 0 | 18 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 25 | 0 | 5 | 2
102921 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 5
102930 | 4 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 88 | 0 | 0 | 4
102962 | 4 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 28 | 0 | 2 | 1
102973 | 4 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 30 | 0 | 3 | 0
102976 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5
102978 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
102981 | 4 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1