## Sayfa1
Başkent EDAŞ Tablo 3-Teknik Kalite Performansı Tablosu (2023-Şubat)
Teknik Kalite Ölçüm Kodu | Ölçüm Yılında Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta/Değer | [6 empty] | Önceki Ölçüm Yılında Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta/Değer
| Ölçüm Periyodu Adedi | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik gerilimler (HBv) | Uzun süreli kırpışma (Plt) | Ölçüm Periyodu Adedi | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik gerilimler (HBv) | Uzun süreli kırpışma (Plt)
102876 | 4 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 4
102885 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 4
102895 | 4 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 4
102900 | 4 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 4
102910 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1
102917 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 37 | 0 | 4 | 4
102921 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 4
102930 | 4 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 4
102962 | 4 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0
102973 | 4 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 2
102976 | 4 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
102978 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102981 | 4 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1