## Sayfa1
Başkent EDAŞ Tablo 3-Teknik Kalite Performansı Tablosu (2023-Nisan)
Teknik Kalite Ölçüm Kodu | Ölçüm Yılında Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta/Değer | [6 empty] | Önceki Ölçüm Yılında Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta/Değer
| Ölçüm Periyodu Adedi | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik gerilimler (HBv) | Uzun süreli kırpışma (Plt) | Ölçüm Periyodu Adedi | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik gerilimler (HBv) | Uzun süreli kırpışma (Plt)
300019 | 4 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1
300026 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0
300030 | 4 | 0 | 0 | 374 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
300114 | 4 | 0 | 0 | 442 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 1
300120 | 4 | 0 | 0 | 207 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 627 | 1 | 1 | 1