## Sayfa1
Başkent EDAŞ Tablo 3-Teknik Kalite Performansı Tablosu (2023-Mayıs)
Teknik Kalite Ölçüm Kodu | Ölçüm Yılında Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta/Değer | [6 empty] | Önceki Ölçüm Yılında Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta/Değer
| Ölçüm Periyodu Adedi | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik gerilimler (HBv) | Uzun süreli kırpışma (Plt) | Ölçüm Periyodu Adedi | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik gerilimler (HBv) | Uzun süreli kırpışma (Plt)
300019 | 4 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1422 | 0 | 0 | 4
300026 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 2
300030 | 4 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 4
300114 | 4 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 243 | 0 | 0 | 4
300120 | 4 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 8805 | 0 | 0 | 3