## Sayfa1
Başkent EDAŞ Tablo 3-Teknik Kalite Performansı Tablosu (2023-Haziran)
Teknik Kalite Ölçüm Kodu | Ölçüm Yılında Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta/Değer | [6 empty] | Önceki Ölçüm Yılında Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta/Değer
| Ölçüm Periyodu Adedi | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik gerilimler (HBv) | Uzun süreli kırpışma (Plt) | Ölçüm Periyodu Adedi | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik gerilimler (HBv) | Uzun süreli kırpışma (Plt)
300019 | 4 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 224 | 0 | 0 | 4
300026 | 4 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 3
300030 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 669 | 0 | 0 | 4
300114 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 663 | 0 | 0 | 4
300120 | 4 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6970 | 3 | 3 | 4