## Sayfa1
Başkent EDAŞ Tablo 5-Kullanıcı Talepli Teknik Kalite Ölçüm Tablosu (2023 Mayıs)
Teknik Kalite Ölçüm Kodu | Ölçüm Yapılan Kullanıcı Adı | Ölçüm Yapılan Kullanıcının Tesisat No | Talep Tarihi | Kullanıcı Bağlantı Seviyesi (kV) | Ölçüm Nedeni | Ölçümün Başlangıç Tarih ve Zamanı | Ölçümün Bitiş Tarih ve Zamanı | Cihazı Sınıfı | Uygunsuzluk Tespit Edilen Teknik Kalite Bileşenleri | Yapılacak Düzeltici İşlem Seviyesi
300382 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2023-04-11 | AG | KT | 28.04.2023 18:00:00 | 05.05.2023 18:00:00 | A | EGD, Plt | AG TESİS,
300419 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2023-05-15 | AG | KT | 17.05.2023 0:00:00 | 24.05.2023 0:00:00 | A | EGD, Plt | AG TESİS,