## Sayfa1
Başkent EDAŞ Tablo 3-Teknik Kalite Performansı Tablosu (2023-Temmuz)
Teknik Kalite Ölçüm Kodu | Ölçüm Yılında Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta/Değer | [6 empty] | Önceki Ölçüm Yılında Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta/Değer
| Ölçüm Periyodu Adedi | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik gerilimler (HBv) | Uzun süreli kırpışma (Plt) | Ölçüm Periyodu Adedi | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik gerilimler (HBv) | Uzun süreli kırpışma (Plt)
300019 | 5 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 5
300026 | 5 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 3 | 103 | 0 | 3 | 4
300030 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 930 | 0 | 0 | 5
300114 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 913 | 0 | 0 | 5
300120 | 5 | 0 | 0 | 45 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 86335 | 5 | 5 | 5