## 25 kW Altı GES
BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 25 KW'A KADAR OLAN ÇATI VE CEPHE UYGULAMALARI İÇİN DEĞERLENDİRME TABLOSU 30.11.2023
S.NO | BAŞVURU TARİHİ | BAŞVURU NO | GÜCÜ (kW) | KAYNAK | FİRMA/ŞAHIS | DAĞITIM ŞİRKETİNCE DÜZENLENMİŞ TEKİL KOD / TESİSAT NUMARASI | TRAFO MERKEZİ | DEĞERLENDİRME SONUCU | SONUÇ OLUMSUZ İSE GEREKÇESİ
1679 | 2023-10-10 | LSZ-AG-1679 | 10 | GES | 1455159 | 4010913755 | ÜMİTKÖY TM | OLUMLU
1680 | 2023-10-11 | LSZ-AG-1680 | 7.8 | GES | 1455733 | 4012949656 | ÜMİTKÖY TM | OLUMLU
1681 | 2023-10-17 | LSZ-AG-1681 | 15 | GES | 1458168 | 4010806414 | GÖLBAŞI TM | OLUMLU
1682 | 2023-10-18 | LSZ-AG-1682 | 12.535 | GES | 1458708 | 4012625962 | ÜMİTKÖY TM | OLUMLU
1683 | 2023-10-19 | LSZ-AG-1683 | 5 | GES | 1459320 | 4002708279 | İNCEK TM | OLUMSUZ | Eksik Evrak: Tapu, Asgari İki Yıl Süreli Ekinde İmza Sirküleri Yer Alan Kira Sözleşmesi(Tapu kooperatif adına olup, kooperatiften alınan yazının noter onaylı olmaması sebebiyle)
1684 | 2023-10-19 | LSZ-AG-1684 | 15 | GES | 1459468 | 4012768247 | GÖLBAŞI TM | OLUMLU
1685 | 2023-10-19 | LSZ-AG-1685 | 15 | GES | 1459471 | 4012760654 | GÖLBAŞI TM | OLUMLU
1686 | 2023-10-19 | LSZ-AG-1686 | 10 | GES | 1459569 | 4010487571 | ÜMİTKÖY TM | OLUMSUZ | Eksik Evrak: Birden Fazla Kullanıcılı Binalarda Noter Onaylı Yönetim Karar Defteri
1687 | 2023-10-19 | LSZ-AG-1687 | 10 | GES | 1459582 | 4010181284 | GÖLBAŞI TM | OLUMLU
1688 | 2023-10-20 | LSZ-AG-1688 | 25 | GES | 1460154 | 4002229979 | HASKÖY GİS TM | OLUMSUZ | Eksik Evrak: ‘Bu usul ve esaslar kapsamında üretim tesisi ile ilişkilendirilecek tüketim tesisleri için tüketim birleştirme yapılamaz ve her bir tüketim yeri için bir adet başvuru yapılabilir’ tüketim birleştirmesinin yapılamayacağı ve lisanssız üretici başvuru aşamasında yükleme yapacağınız e imzalı belge, 5070 sayılı elektronik imza kanunu hükümleri ve BTK' nın yayınladığı Elektronik İmza Kullanım Profilleri Rehberi yönergelerine uygun uygulamalar veya dijital platformlar aracılığı ile e imzalanmaması
1689 | 2023-10-21 | LSZ-AG-1689 | 8.66 | GES | 1460479 | 4012872462 | ÜMİTKÖY TM | OLUMLU
1690 | 2023-10-23 | LSZ-AG-1690 | 11.184 | GES | 1461135 | 4011496187 | EREĞLİ 2 TM | OLUMLU
1691 | 2023-10-23 | LSZ-AG-1691 | 11.184 | GES | 1461135 | 4011496188 | EREĞLİ 2 TM | OLUMLU
1692 | 2023-10-24 | LSZ-AG-1692 | 15 | GES | 1461268 | 4000352766 | ÜMİTKÖY TM | OLUMLU
1693 | 2023-10-24 | LSZ-AG-1693 | 2.25 | GES | 1461505 | 4002611872 | BALGAT TM | OLUMLU
1694 | 2023-10-24 | LSZ-AG-1694 | 14 | GES | 1461624 | 4012844931 | ÜMİTKÖY TM | OLUMSUZ | Eksik Evrak: Tapu, Asgari İki Yıl Süreli Ekinde İmza Sirküleri Yer Alan Kira Sözleşmesi (online başvuruda sisteme girilen ada-parsel bilgisi ile başvuru için sisteme yüklenen tapu bilgileri uyuşmamaktadır.)
1695 | 2023-10-25 | LSZ-AG-1695 | 21.18 | GES | 1461790 | 4000429205 | GÖLBAŞI TM | OLUMSUZ | Eksik Evrak: Faaliyet Yasağına İlişkin Beyan Formunun imzalı olmaması
1696 | 2023-10-25 | LSZ-AG-1696 | 8 | GES | 1461868 | 4011765382 | ESENBOĞA TM | OLUMLU
1697 | 2023-10-25 | LSZ-AG-1697 | 7 | GES | 1461881 | 4012871109 | GÖLBAŞI TM | OLUMSUZ | Eksik Evrak: Gerçek Kişiler İçin Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Tüzel Kişiyi Temsil ve İlzama Yetkili Şahıs/Şahısların ‘Yetki Belgeleri’ (Vekaletname sunulmamıştır.)
1698 | 2023-10-25 | LSZ-AG-1698 | 6 | GES | 1461881 | 4012288859 | ÇANKAYA (YILDIZ) TM | OLUMSUZ | Eksik Evrak: Gerçek Kişiler İçin Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Tüzel Kişiyi Temsil ve İlzama Yetkili Şahıs/Şahısların ‘Yetki Belgeleri’ (Vekaletname sunulmamıştır.)
1699 | 2023-10-25 | LSZ-AG-1699 | 7 | GES | 1461898 | 4012871177 | GÖLBAŞI TM | OLUMSUZ | Eksik Evrak:Gerçek Kişiler İçin Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Tüzel Kişiyi Temsil ve İlzama Yetkili Şahıs/Şahısların ‘Yetki Belgeleri’ (Vekaletname sunulmamıştır.)
1700 | 2023-10-25 | LSZ-AG-1700 | 8 | GES | 1461931 | 4011110551 | Bilkent GIS TM | OLUMLU
1701 | 2023-10-25 | LSZ-AG-1701 | 10.57 | GES | 1462034 | 4001917539 | GÖLBAŞI TM | OLUMSUZ | Eksik Evrak: Sözleşme gücü kurulmak istenen üretim tesisi gücünden düşüktür. (Tesisat adına 4 kWe çağrı mektubu bulunmaktadır.)
1702 | 2023-10-26 | LSZ-AG-1702 | 9.81 | GES | 1462635 | 4001975946 | GÖLBAŞI TM | OLUMLU
1703 | 2023-10-26 | LSZ-AG-1703 | 10 | GES | 1462645 | 4001089304 | İNCEK TM | OLUMLU
1704 | 2023-10-26 | LSZ-AG-1704 | 20 | GES | 1462806 | 4012235462 | ALAPLI TM | OLUMSUZ | Eksik Evrak: Sözleşme gücü kurulmak istenen üretim tesisi gücünden düşüktür. (Kurulması Planlanan GES Gücü:20 kW, Sözleşme Gücü:12 kW)
1705 | 2023-10-27 | LSZ-AG-1705 | 3 | GES | 1463097 | 4001584781 | MACUNKÖY TM | OLUMSUZ | Eksik Evrak: Birden Fazla Kullanıcılı Binalarda Noter Onaylı Yönetim Karar Defteri
1706 | 2023-10-27 | LSZ-AG-1706 | 22 | GES | 1463132 | 4012758720 | MACUNKÖY TM | OLUMLU
1707 | 2023-10-27 | LSZ-AG-1707 | 12 | GES | 1463160 | 4011287826 | ÜMİTKÖY TM | OLUMSUZ | Eksik Evrak : lisanssız üretici başvuru aşamasında yükleme yapacağınız e imzalı belge, 5070 sayılı elektronik imza kanunu hükümleri ve BTK' nın yayınladığı Elektronik İmza Kullanım Profilleri Rehberi yönergelerine uygun uygulamalar veya dijital platformlar aracılığı ile e imzalanmaması
1708 | 2023-10-30 | LSZ-AG-1708 | 7.28 | GES | 1463740 | 4011422826 | GÖLBAŞI TM | OLUMSUZ | Eksik Evrak: Tapu, Asgari İki Yıl Süreli Ekinde İmza Sirküleri Yer Alan Kira Sözleşmesi
1709 | 2023-10-30 | LSZ-AG-1709 | 14 | GES | 1463955 | 4011291421 | Ümitköy TM | OLUMLU
1710 | 2023-10-31 | LSZ-AG-1710 | 10 | GES | 1464489 | 4012932696 | ŞABANÖZÜ OSB TM | OLUMLU
1711 | 2023-10-31 | LSZ-AG-1711 | 16 | GES | 1464528 | 4003300760 | GÖLBAŞI TM | OLUMLU
1712 | 2023-10-31 | LSZ-AG-1712 | 10 | GES | 1464623 | 4003537014 | ÜMİTKÖY TM | OLUMLU
1713 | 2023-10-31 | LSZ-AG-1713 | 7 | GES | 1464811 | 4002699945 | POLATLI TM | OLUMSUZ | Eksik Evrak: Gerçek Kişiler İçin Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Tüzel Kişiyi Temsil ve İlzama Yetkili Şahıs/Şahısların ‘Yetki Belgeleri’ (Vekaletname sunulmamıştır.)
1714 | 2023-10-31 | LSZ-AG-1714 | 5 | GES | 1464823 | 4011582880 | GÖLBAŞI TM | OLUMLU
1715 | 2023-10-31 | LSZ-AG-1715 | 8.175 | GES | 1464897 | 4003458932 | İNCEK TM | OLUMLU
1716 | 2023-10-31 | LSZ-AG-1716 | 8 | GES | 1464992 | 4001605294 | EREĞLİ 2 TM | OLUMLU
1717 | 2023-10-31 | LSZ-AG-1717 | 8.175 | GES | 1465003 | 4011799708 | ÜMİTKÖY TM | OLUMLU
1718 | 2023-10-31 | LSZ-AG-1718 | 8 | GES | 1465053 | 4000302913 | EMİRLER TM | OLUMSUZ | Eksik Evrak: Tüzel Kişiyi Temsil ve İlzama Yetkili Şahıs/Şahısların ‘Yetki Belgeleri’ (Vekaletname) olmaması pve lisanssız üretici başvuru aşamasında yükleme yapacağınız e-imzalı belge, 5070 sayılı elektronik imza kanunu hükümleri ve BTK' nın yayınladığı Elektronik İmza Kullanım Profilleri Rehberi yönergelerine uygun uygulamalar veya dijital platformlar aracılığı ile e-imzalanmaması
1719 | 2023-10-31 | LSZ-AG-1719 | 25 | GES | 1465040 | 4001222178 | MAMAK TM | OLUMSUZ | Eksik Evrak: Sözleşme gücü kurulmak istenen üretim tesisi gücünden düşüktür. (Kurulması Planlanan GES Gücü:25 kW, Sözleşme Gücü:24,92 kW) ve Lisanssız üretici başvuru aşamasında yükleme yapacağınız e imzalı belge, 5070 sayılı elektronik imza kanunu hükümleri ve BTK' nın yayınladığı Elektronik İmza Kullanım Profilleri Rehberi yönergelerine uygun uygulamalar veya dijital platformlar aracılığı ile e imzalanmaması
1720 | 2023-10-31 | LSZ-AG-1720 | 8 | GES | 1465053 | 4000302913 | EMİRLER TM | OLUMSUZ | Eksik Evrak: Aynı ay içerisinde mükerrer başvurunuzun olması, Tüzel Kişiyi Temsil ve İlzama Yetkili Şahıs/Şahısların ‘Yetki Belgeleri’ (Vekaletname) olmaması ve lisanssız üretici başvuru aşamasında yükleme yapacağınız e-imzalı belge, 5070 sayılı elektronik imza kanunu hükümleri ve BTK' nın yayınladığı Elektronik İmza Kullanım Profilleri Rehberi yönergelerine uygun uygulamalar veya dijital platformlar aracılığı ile e imzalanmaması