## 25 kW Altı GES
BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 25 KW'A KADAR OLAN ÇATI VE CEPHE UYGULAMALARI İÇİN DEĞERLENDİRME TABLOSU 11.02.2025
S.NO | BAŞVURU TARİHİ | BAŞVURU NO | GÜCÜ (kW) | KAYNAK | FİRMA/ŞAHIS | DAĞITIM ŞİRKETİNCE DÜZENLENMİŞ TEKİL KOD / TESİSAT NUMARASI | TRAFO MERKEZİ | DEĞERLENDİRME SONUCU | SONUÇ OLUMSUZ İSE GEREKÇESİ
2492 | 2025-01-07 | LSZ-AG-2492 | 24 | GES | 1648341 | ******8879 | ÜMİTKÖY TM | OLUMLU
2493 | 2025-01-07 | LSZ-AG-2493 | 25 | GES | 1648400 | ******1642 | ÇİĞDEM TM | OLUMSUZ | Beyan(Ek-2) Faaliyet Yasağına İlişkin Beyan (25 kWe üzeri form sunulmuştur.) Abone Numarası (Sözleşme gücü (20,736 kW), GES kurulu gücünden düşük görünmektedir.)
2494 | 2025-01-08 | LSZ-AG-2494 | 9.36 | GES | 1649014 | ******9492 | ERYAMAN GİS TM | OLUMLU
2495 | 2025-01-09 | LSZ-AG-2495 | 10 | GES | 1649098 | ******1558 | ÇANKAYA (YILDIZ) TM | OLUMSUZ | Faaliyet Yasağına İlişkin Beyan ( EPDK tarafından yayımlanan 25 kW altı formu sunulmalıdır. )
2496 | 2025-01-10 | LSZ-AG-2496 | 24.9 | GES | 1649900 | ******7436 | KAZAN TM | OLUMSUZ | Tapu yada Asgari İki Yıl Süreli Ekinde İmza Sirküleri Yer Alan Kira Sözleşmesi (Kira süresi 2 yıldan az, Kiraya veren kişiye ait imza beyanı sunulmamştır.)
2497 | 2025-01-13 | LSZ-AG-2497 | 6.3 | GES | 1650475 | ******2515 | ÜMİTKÖY TM | OLUMLU
2498 | 2025-01-13 | LSZ-AG-2498 | 24 | GES | 1650662 | ******4057 | ÜMİTKÖY TM | OLUMLU
2499 | 2025-01-14 | LSZ-AG-2499 | 10 | GES | 1651065 | ******4580 | ÇANKAYA (YILDIZ) TM | OLUMLU
2500 | 2025-01-15 | LSZ-AG-2500 | 25 | GES | 1651796 | ******2141 | ÜMİTKÖY TM | OLUMLU
2501 | 2025-01-15 | LSZ-AG-2501 | 25 | GES | 1651865 | ******6629 | GÖLBAŞI TM | OLUMLU
2502 | 2025-01-16 | LSZ-AG-2502 | 10 | GES | 1652188 | ******9475 | SİNCAN TM | OLUMSUZ | Gerçek Kişiler İçin Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Tüzel Kişiyi Temsil ve İlzama Yetkili Şahıs/Şahısların 'Yetki Belgeleri' (Yetki belgeleri sunulmamıştır.) Tapu Yada Asgari İki Yıl Süreli Ekinde İmza Sirküleri Yer alan Kira Sözleşmesi (Sunulmamıştır.)
2503 | 2025-01-16 | LSZ-AG-2503 | 11 | GES | 1652196 | ******5875 | İNCEK TM | OLUMLU
2504 | 2025-01-20 | LSZ-AG-2504 | 25 | GES | 1653089 |  | SİNCAN TM | OLUMSUZ | Tapu Yada Asgari İki Yıl Süreli Ekinde İmza Sirküleri Yer alan Kira Sözleşmesi (Kira sözleşmesi asgari 2 yıl şartını sağlamamaktadır. Kiralanan yapıya ait adres bilgisi sözleşmede yazılmamıştır. Kircının sözleşmede imzası bulunmamaktadır. Yapı birden çok bağımsız bölümden oluşmakta olup, noter onaylı yönetim karar defteri sunulmamıştır.)
2505 | 2025-01-20 | LSZ-AG-2505 | 6 | GES | 1653274 | ******0589 | GÖLBAŞI TM | OLUMLU
2506 | 2025-01-21 | LSZ-AG-2506 | 12 | GES | 1653491 | ******4516 | ÜMİTKÖY TM | OLUMLU
2507 | 2025-01-21 | LSZ-AG-2507 | 15 | GES | 1653497 | ******6501 | ÜMİTKÖY TM | OLUMSUZ | Abone Numarası (Tüketim sözleşme gücü yetersizdir. 07.10.2024 tarihli çağrı mektubu mevcuttur.)
2508 | 2025-01-21 | LSZ-AG-2508 | 15 | GES | 1653520 | ******6502 | ÜMİTKÖY TM | OLUMSUZ | Abone Numarası (Tüketim sözleşme gücü yetersizdir. 07.10.2024 tarihli çağrı mektubu mevcuttur.)
2509 | 2025-01-21 | LSZ-AG-2509 | 15 | GES | 1653550 | ******9159 | ÜMİTKÖY TM | OLUMLU
2510 | 2025-01-21 | LSZ-AG-2510 | 10 | GES | 1653553 | ******1809 | GÖLBAŞI TM | OLUMLU
2511 | 2025-01-22 | LSZ-AG-2511 | 2 | GES | 1654062 | ******9460 | İMRAHOR TM | OLUMLU
2512 | 2025-01-22 | LSZ-AG-2512 | 18 | GES | 1654066 | ******0347 | ÜMİTKÖY TM | OLUMLU
2513 | 2025-01-22 | LSZ-AG-2513 | 7.618 | GES | 1654140 | ******4428 | TEMELLİ TM | OLUMLU
2514 | 2025-01-23 | LSZ-AG-2514 | 10 | GES | 1654842 | ******7751 | ÜMİTKÖY TM | OLUMSUZ | Tapu Yada Asgari İki Yıl Süreli Ekinde İmza Sirküleri Yer alan Kira Sözleşmesi (Tapu kooperatif adınadır. Kiraya veren ise farklı kişidir. Kooperatiften Noter Onaylı Belge ile de başvuru yapılabilir.)
2515 | 2025-01-24 | LSZ-AG-2515 | 10 | GES | 1655204 | ******7033 | GÖLBAŞI TM | OLUMLU
2516 | 2025-01-24 | LSZ-AG-2516 | 25 | GES | 1655238 | ******0516 | İNCEK TM | OLUMLU
2517 | 2025-01-24 | LSZ-AG-2517 | 10 | GES | 1655267 | ******6633 | ÜMİTKÖY TM | OLUMLU
2518 | 2025-01-24 | LSZ-AG-2518 | 6.4 | GES | 1655291 | ******4652 | MAMAK TM | OLUMLU
2519 | 2025-01-25 | LSZ-AG-2519 | 9 | GES | 1655308 | ******1867 | GÖLBAŞI TM | OLUMLU
2520 | 2025-01-26 | LSZ-AG-2520 | 10 | GES | 1655417 | ******4559 | GÖLBAŞI TM | OLUMLU
2521 | 2025-01-26 | LSZ-AG-2521 | 10 | GES | 1655531 | ******0979 | ÜMİTKÖY TM | OLUMLU
2522 | 2025-01-27 | LSZ-AG-2522 | 8 | GES | 1655800 | ******6475 | BİLKENT GİS TM | OLUMLU
2523 | 2025-01-27 | LSZ-AG-2523 | 8 | GES | 1655805 | ******6480 | BİLKENT GİS TM | OLUMLU
2524 | 2025-01-27 | LSZ-AG-2524 | 8 | GES | 1655807 | ******6484 | BİLKENT GİS TM | OLUMLU
2525 | 2025-01-27 | LSZ-AG-2525 | 8 | GES | 1655813 | ******6479 | BİLKENT GİS TM | OLUMLU
2526 | 2025-01-27 | LSZ-AG-2526 | 20.7 | GES | 1655854 | ******8046 | GÖLBAŞI TM | OLUMLU
2527 | 2025-01-28 | LSZ-AG-2527 | 25 | GES | 1656135 |  | GÖLBAŞI TM | OLUMSUZ | Abone Numarası (Onaylı iç tesisat projesi ile başvuruda bulunulmuştur. Enerji izni sunulmalıdır.)
2528 | 2025-01-28 | LSZ-AG-2528 | 7 | GES | 1656172 | ******8636 | BAĞLICA TM | OLUMLU
2529 | 2025-01-28 | LSZ-AG-2529 | 10 | GES | 1656307 | ******3164 | ÜMİTKÖY TM | OLUMLU
2530 | 2025-01-28 | LSZ-AG-2530 | 24.9 | GES | 1656341 | ******9340 | AKYURT TM | OLUMLU
2531 | 2025-01-29 | LSZ-AG-2531 | 24.9 | GES | 1656543 | ******4634 | GÖLBAŞI TM | OLUMSUZ | Gerçek Kişiler İçin Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Tüzel Kişiyi Temsil ve İlzama Yetkili Şahıs/Şahısların 'Yetki Belgeleri' (Başvuru yapan / dokümanları e-imza ile doğrulayan kişiye ait yetki belgesi bulunmamaktadır.)
2532 | 2025-01-29 | LSZ-AG-2532 | 15 | GES | 1656680 | ******1696 | BAĞLICA TM | OLUMLU
2533 | 2025-01-29 | LSZ-AG-2533 | 18 | GES | 1656732 | ******6216 | ÜMİTKÖY TM | OLUMSUZ | Tapu Yada Asgari İki Yıl Süreli Ekinde İmza Sirküleri Yer alan Kira Sözleşmesi (Tapu başvuru sahibi adına değildir. Kira kontratı sunulmamıştır.)
2534 | 2025-01-29 | LSZ-AG-2534 | 8.5 | GES | 1656745 | ******0676 | ÜMİTKÖY TM | OLUMLU
2535 | 2025-01-29 | LSZ-AG-2535 | 22 | GES | 1656803 | ******8781 | BALGAT TM | OLUMLU
2536 | 2025-01-29 | LSZ-AG-2536 | 20 | GES | 1656920 | ******5922 | İNCEK TM | OLUMLU
2537 | 2025-01-29 | LSZ-AG-2537 | 20 | GES | 1656931 | ******5920 | İNCEK TM | OLUMLU
2538 | 2025-01-30 | LSZ-AG-2538 | 22 | GES | 1656993 |  | İNCEK TM | OLUMLU
2539 | 2025-01-30 | LSZ-AG-2539 | 10.494 | GES | 1656999 | ******3923 | ÜMİTKÖY TM | OLUMLU
2540 | 2025-01-30 | LSZ-AG-2540 | 15.34 | GES | 1657023 |  | ÜMİTKÖY TM | OLUMLU
2541 | 2025-01-30 | LSZ-AG-2541 | 25 | GES | 1657028 | ******08734 | ŞABANÖZÜ OSB TM | OLUMLU
2542 | 2025-01-30 | LSZ-AG-2542 | 19.479 | GES | 1657041 | ******3703 | GÖLBAŞI TM | OLUMLU
2543 | 2025-01-30 | LSZ-AG-2543 | 22 | GES | 1657071 | ******1348 | İNCEK TM | OLUMLU
2544 | 2025-01-30 | LSZ-AG-2544 | 10 | GES | 1657073 | ******6501 | ÜMİTKÖY TM | OLUMLU
2545 | 2025-01-30 | LSZ-AG-2545 | 9.9 | GES | 1657104 | ******7641 | ÜMİTKÖY TM | OLUMSUZ | Faaliyet Yasağına İlişkin Beyan ( EPDK tarafından yayımlanan 25 kW altı formu sunulmalıdır. )
2546 | 2025-01-30 | LSZ-AG-2546 | 24.9 | GES | 1657244 | ******5449 | AKYURT TM | OLUMLU
2547 | 2025-01-30 | LSZ-AG-2547 | 15 | GES | 1657251 | ******3726 | BAĞLICA TM | OLUMLU
2548 | 2025-01-30 | LSZ-AG-2548 | 15 | GES | 1657372 | ******0523 | GÖLBAŞI TM | OLUMLU
2549 | 2025-01-30 | LSZ-AG-2549 | 8 | GES | 1657373 | ******5100 | ÜMİTKÖY TM | OLUMSUZ | Tapu yada Asgari İki Yıl Süreli Ekinde İmza Sirküleri Yer Alan Kira Sözleşmesi (Kira süresi geçerli değildir. Minimum 2 yıl süreli kira sözleşmesi sunulmalıdır.)
2550 | 2025-01-31 | LSZ-AG-2550 | 25 | GES | 1657487 | ******3384 | GÖLBAŞI TM | OLUMSUZ | Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu (Ek-4) (Bağlantı İçin Öngörülen Tarih ile SKA tarih bilgisi hatalıdır.) Online sistemde başvuru sahibi ismi hatalı yazılmıştır.(Başvuru yapılan tesisisat sahibi yazılmalıdır) Tapu Yada Asgari İki Yıl Süreli Ekinde İmza Sirküleri Yer alan Kira Sözleşmesi (Bina 3 bağımsız bölüm olup, diğer maliklere ait tapu kayıtları sunulmamıştır. Farklı tüzel kişi adına ise noter onaylı muvafatname sunulmalıdır.)
2551 | 2025-01-31 | LSZ-AG-2551 | 5.57 | GES | 1657516 | ******2167 | ANKARA SANAYİ TM | OLUMLU
2552 | 2025-01-31 | LSZ-AG-2552 | 13 | GES | 1657531 |  | GÖLBAŞI TM | OLUMLU
2553 | 2025-01-31 | LSZ-AG-2553 | 12 | GES | 1657538 | ******6098 | GÖLBAŞI TM | OLUMLU
2554 | 2025-01-31 | LSZ-AG-2554 | 8.1 | GES | 1657543 | ******6031 | BAĞLICA TM | OLUMSUZ | Gerçek Kişiler İçin Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Tüzel Kişiyi Temsil ve İlzama Yetkili Şahıs/Şahısların 'Yetki Belgeleri' (Yetki belgeleri sunulmamıştır.)
2555 | 2025-01-31 | LSZ-AG-2555 | 10 | GES | 1657587 | ******4823 | ÜMİTKÖY TM | OLUMLU
2556 | 2025-01-31 | LSZ-AG-2556 | 25 | GES | 1657646 | ******0669 | KASTAMONU TM | OLUMSUZ | Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu (Ek-4) (EPDK tarafından yayımlanan 25 kW altı başvuru formu sunulmalıdır. Sunulan form değiştirilmiş olup tesisat alanı bulunmamaktadır.) Tapu yada Asgari İki Yıl Süreli Ekinde İmza Sirküleri Yer Alan Kira Sözleşmesi (Tapu arsa payı 116/306'dır. İnşaat ruhsatında belirtilen 5 bağımsız bölüm için aynı tüzel kişiliğe ait ise tapu, farklı ise muvafakatname sunulmalıdır.)
2557 | 2025-01-31 | LSZ-AG-2557 | 8 | GES | 1657669 | ******5927 | GÖLBAŞI TM | OLUMSUZ | Gerçek Kişiler İçin Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Tüzel Kişiyi Temsil ve İlzama Yetkili Şahıs/Şahısların 'Yetki Belgeleri' (Başvuru yapan / dokümanları e-imza ile doğrulayan kişiye ait yetki belgesi bulunmamaktadır.)
2558 | 2025-01-31 | LSZ-AG-2558 | 12 | GES | 1657714 | ******5280 | KASTAMONU TM | OLUMLU
2559 | 2025-01-31 | LSZ-AG-2559 | 3 | GES | 1657730 | ******4801 | İNCEK TM | OLUMLU
2560 | 2025-01-31 | LSZ-AG-2560 | 10 | GES | 1657748 | ******9498 | BAĞLICA TM | OLUMLU
2561 | 2025-01-31 | LSZ-AG-2561 | 8.37 | GES | 1657749 | ******7059 | GÖLBAŞI TM | OLUMSUZ | Tapu Yada Asgari İki Yıl Süreli Ekinde İmza Sirküleri Yer alan Kira Sözleşmesi (Tapu okunaklı değildir. Yapı ortak çatılı olup, komşu yapıdan noter onaylı muvafakatname sunulmamıştır.)
2562 | 2025-01-31 | LSZ-AG-2562 | 8 | GES | 1657761 | ******5224 | ÜMİTKÖY TM | OLUMSUZ | Faaliyet Yasağına İlişkin Beyan ( EPDK tarafından yayımlanan 25 kW altı formu sunulmalıdır. )
2563 | 2025-01-31 | LSZ-AG-2563 | 6.55 | GES | 1657762 | ******8279 | ÜMİTKÖY TM | OLUMSUZ | Abone Numarası (Ek-1 başvuru formunda belirtilen tesisat kesik görünmektedir.)
2564 | 2025-01-31 | LSZ-AG-2564 | 10 | GES | 1657772 | ******4355 | BAĞLICA TM | OLUMLU
2565 | 2025-01-31 | LSZ-AG-2565 | 25 | GES | 1657783 | ******1790 | SİNCAN TM | OLUMSUZ | Tapu Yada Asgari İki Yıl Süreli Ekinde İmza Sirküleri Yer alan Kira Sözleşmesi (Kiraya veren kişiye ait imza beyanı sunulmamıştır.)
2566 | 2025-01-31 | LSZ-AG-2566 | 25 | GES | 1657798 | ******8993 | KASTAMONU TM | OLUMSUZ | Tapu yada Asgari İki Yıl Süreli Ekinde İmza Sirküleri Yer Alan Kira Sözleşmesi (Kiraya veren kişiye ait imza beyanı sunulmamıştır.)
2567 | 2025-01-31 | LSZ-AG-2567 | 7 | GES | 1657806 | ******3659 | BEYPAZARI TM | OLUMLU
2568 | 2025-01-31 | LSZ-AG-2568 | 18 | GES | 1657814 | ******1675 | ÇANKIRI TM | OLUMSUZ | EK-4 ve EK-2 Belgesinde e-imza hatalıdır. (e-imzalı belgelerin 5070 sayılı elektronik imza kanunu ve BTK' nın yayınladığı Elektronik İmza Kullanım Profilleri Rehberi hükümleri kapsamında imzalanmadığı gerekçesiyle)
2569 | 2025-01-31 | LSZ-AG-2569 | 25 | GES | 1657893 |  | ANKARA SANAYİ TM | OLUMLU
2570 | 2025-01-31 | LSZ-AG-2570 | 19.8 | GES | 1657899 |  | OVACIK TM | OLUMSUZ | Abone Numarası (Tüketim tesisatı henüz oluşmamıştır. Enerji İzni Trafo Tesisi Sonrası AG seviyesinden verilmiş olup, Trafo Geçici Kabul Tutanağı sunulduktan sonra başvuru yapılabilecektir)
2571 | 2025-01-31 | LSZ-AG-2571 | 19.8 | GES | 1657901 |  | BALGAT TM | OLUMLU
2572 | 2025-01-31 | LSZ-AG-2572 | 10 | GES | 1657934 | ******1292 | GÖLBAŞI TM | OLUMLU
2573 | 2025-01-31 | LSZ-AG-2573 | 25 | GES | 1657936 |  | AKYURT TM | OLUMSUZ | Başvuru yapılan bölge OSB bölgesi sınırları içerisinde olup, OSB tarafından bağlantı görüşü verilen trafo mülkiyeti şirketimize ait değildir.
2574 | 2025-01-31 | LSZ-AG-2574 | 10.22 | GES | 1657937 | ******8613 | GÖLBAŞI TM | OLUMLU
2575 | 2025-01-31 | LSZ-AG-2575 | 15 | GES | 1657943 | ******3754 | GÖLBAŞI TM | OLUMSUZ | Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu (Ek-4) (Talep edilen güç 14 kWe oalrak belirtilmiş ancak web sitesine 15 kWe yazılmıştır. )
2576 | 2025-01-31 | LSZ-AG-2576 | 14 | GES | 1657945 | ******3756 | GÖLBAŞI TM | OLUMLU
2577 | 2025-01-31 | LSZ-AG-2577 | 14 | GES | 1657946 | ******3752 | GÖLBAŞI TM | OLUMLU
2578 | 2025-01-31 | LSZ-AG-2578 | 14 | GES | 1657953 | ******3751 | GÖLBAŞI TM | OLUMLU
2579 | 2025-01-31 | LSZ-AG-2579 | 14 | GES | 1657954 | ******3753 | GÖLBAŞI TM | OLUMLU