## 25 kW Altı GES
BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 25 KW'A KADAR OLAN ÇATI VE CEPHE UYGULAMALARI İÇİN DEĞERLENDİRME TABLOSU 08.10.2024
S.NO | BAŞVURU TARİHİ | BAŞVURU NO | GÜCÜ (kW) | KAYNAK | FİRMA/ŞAHIS | DAĞITIM ŞİRKETİNCE DÜZENLENMİŞ TEKİL KOD / TESİSAT NUMARASI | TRAFO MERKEZİ | DEĞERLENDİRME SONUCU | SONUÇ OLUMSUZ İSE GEREKÇESİ
2222 | 2024-09-09 | LSZ-AG-2222 | 6.4 | GES | 1599640 | ******4652 | İMRAHOR TM | OLUMLU
2223 | 2024-09-10 | LSZ-AG-2223 | 24 | GES | 1600431 | ******5053 | GÖLBAŞI TM | OLUMSUZ | Tapu ya da Asgari İki Yıl Süreli Ekinde İmza Sirküleri Yer Alan Kira Sözleşmesi ( Tapu hisselidir. Hisseli kısma ait tapu belgesi sunulmalıdır. Tapu farklı bir gerçek/tüzel kişi adına ise Noter onaylı muvafatname ya da asgari 2 yıl ekinde imza sirküleri yer alan kira kontratı sunulmalıdır. )
2224 | 2024-09-12 | LSZ-AG-2224 | 8.976 | GES | 1601628 | ******8812 | GÖLBAŞI TM | OLUMLU
2225 | 2024-09-12 | LSZ-AG-2225 | 8.976 | GES | 1601629 | ******8822 | GÖLBAŞI TM | OLUMLU
2226 | 2024-09-12 | LSZ-AG-2226 | 10 | GES | 1601643 | ******2453 | BALGAT TM | OLUMLU
2227 | 2024-09-12 | LSZ-AG-2227 | 8.976 | GES | 1601652 | ******8823 | GÖLBAŞI TM | OLUMLU
2228 | 2024-09-12 | LSZ-AG-2228 | 11.514 | GES | 1601661 | ******7241 | ÜMİTKÖY TM | OLUMLU
2229 | 2024-09-13 | LSZ-AG-2229 | 25 | GES | 1601979 | ******2604 | KIRIKKALE TM | OLUMLU
2230 | 2024-09-16 | LSZ-AG-2230 | 12 | GES | 1602961 | ******5176 | ÜMİTKÖY TM | OLUMLU
2231 | 2024-09-17 | LSZ-AG-2231 | 15 | GES | 1603393 | ******6502 | BİLKENT GİS TM | OLUMLU
2232 | 2024-09-17 | LSZ-AG-2232 | 15 | GES | 1603475 | ******6501 | BİLKENT GİS TM | OLUMLU
2233 | 2024-09-18 | LSZ-AG-2233 | 22 | GES | 1603966 | ******7108 | GÖLBAŞI TM | OLUMLU
2234 | 2024-09-18 | LSZ-AG-2234 | 14.9 | GES | 1603992 | ******2124 | İNCEK TM | OLUMLU
2235 | 2024-09-18 | LSZ-AG-2235 | 8.64 | GES | 1604018 | ******3580 | MACUNKÖY TM | OLUMSUZ | Birden Fazla Kullanıcılı Binalarda Noter Onaylı Yönetim Karar Defteri / Noter Onaylı Muvafatname( Çatı ortak yapılı olarak gözükmektedir. Komşu yapıdan noter onaylı muvafakatname sunulmalıdır. )
2236 | 2024-09-19 | LSZ-AG-2236 | 10 | GES | 1604535 | ******4908 | ÜMİTKÖY TM | OLUMLU
2237 | 2024-09-20 | LSZ-AG-2237 | 17.5 | GES | 1604899 | ******1514 | BİLKENT GİS TM | OLUMLU
2238 | 2024-09-23 | LSZ-AG-2238 | 24.9 | GES | 1605462 | ******0269 | KAZAN TM | OLUMSUZ | Tapu ya da Asgari İki Yıl Süreli Ekinde İmza Sirküleri Yer Alan Kira Sözleşmesi ( Kira sözleşmesinde asgari iki yıl şartı sağlanamamıştır. )
2239 | 2024-09-23 | LSZ-AG-2239 | 10 | GES | 1605606 | ******2858 | GÖLBAŞI TM | OLUMLU
2240 | 2024-09-23 | LSZ-AG-2240 | 10 | GES | 1605661 | ******9460 | MAMAK TM | OLUMSUZ | Abone Numarası (Tüketim sözleşme gücü yetersizdir. Sunulan iç tesisat projesi onaysız olup, yapı ruhsatı sunulmamaıştır.)
2241 | 2024-09-23 | LSZ-AG-2241 | 19.8 | GES | 1605742 | ******4283 | KAZAN TM | OLUMLU
2242 | 2024-09-23 | LSZ-AG-2242 | 10 | GES | 1605743 | ******4549 | GÖLBAŞI TM | OLUMLU
2243 | 2024-09-23 | LSZ-AG-2243 | 8 | GES | 1605747 | ******6475 | BİLKENT GİS TM | OLUMLU
2244 | 2024-09-23 | LSZ-AG-2244 | 8 | GES | 1605770 | ******6479 | BİLKENT GİS TM | OLUMLU
2245 | 2024-09-23 | LSZ-AG-2245 | 19 | GES | 1605776 | ******2681 | ÜMİTKÖY TM | OLUMLU
2246 | 2024-09-23 | LSZ-AG-2246 | 10 | GES | 1605800 | ******7679 | MACUNKÖY TM | OLUMSUZ | Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu (EK-4) ( EK-4 Formu farklı bir tüzel kişik adınadır. Başvuru yapılan firma adına düzenlenen bir EK-4 formu ile başvuru yapılmalıdır. )
2247 | 2024-09-23 | LSZ-AG-2247 | 8 | GES | 1605801 | ******6480 | BİLKENT GİS TM | OLUMLU
2248 | 2024-09-23 | LSZ-AG-2248 | 8 | GES | 1605850 | ******6484 | BİLKENT GİS TM | OLUMLU
2249 | 2024-09-24 | LSZ-AG-2249 | 15.34 | GES | 1606090 | YAPI RUHSATI | ÜMİTKÖY TM | OLUMLU
2250 | 2024-09-24 | LSZ-AG-2250 | 25 | GES | 1606455 | ******2141 | ÜMİTKÖY TM | OLUMLU
2251 | 2024-09-24 | LSZ-AG-2251 | 9 | GES | 1606485 | ******2917 | GÖLBAŞI TM | OLUMLU
2252 | 2024-09-25 | LSZ-AG-2252 | 21 | GES | 1606774 | ******9205 | İNCEK TM | OLUMLU
2253 | 2024-09-26 | LSZ-AG-2253 | 25 | GES | 1607054 | ******7683 | ERYAMAN GİS TM | OLUMSUZ | Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu (EK-4) (25 kW üzeri başvuru evrakı sunulmuştur) Tapu yada Asgari İki Yıl Süreli Ekinde İmza Sirküleri Yer Alan Kira Sözleşmesi (Kira sözleşme süresi 2018 yılı itibari ile 1 yıl sürelidir)
2254 | 2024-09-27 | LSZ-AG-2254 | 9.8 | GES | 1607670 | ******6659 | ÜMİTKÖY TM | OLUMLU
2255 | 2024-09-28 | LSZ-AG-2255 | 12.8 | GES | 1608052 | ******6633 | ÜMİTKÖY TM | OLUMSUZ | Abone Numarası (Mevcutta süreci devam eden çağrı mektubu bulumaktadır.Tüketim sözleşme gücü yetersizdir.)
2256 | 2024-09-28 | LSZ-AG-2256 | 7.62 | GES | 1608109 | ******3932 | ÜMİTKÖY TM | OLUMLU
2257 | 2024-09-30 | LSZ-AG-2257 | 25 | GES | 1608336 | ******9416 | GÖLBAŞI TM | OLUMSUZ | Tapu ya da Asgari İki Yıl Süreli Ekinde İmza Sirküleri Yer Alan Kira Sözleşmesi ( Tapu farklı bir gerçek/tüzel kişi adınadır Noter onaylı muvafatname ya da asgari 2 yıl ekinde imza sirküleri yer alan kira kontratı sunulmalıdır. )
2258 | 2024-09-30 | LSZ-AG-2258 | 24 | GES | 1608343 | YAPI RUHSATI | GÖLBAŞI TM | OLUMSUZ | Enerjji müsaadesi sunulmalıdır.
2259 | 2024-09-30 | LSZ-AG-2259 | 3 | GES | 1608380 | ******2259 | BARTIN TM | OLUMLU
2260 | 2024-09-30 | LSZ-AG-2260 | 25 | GES | 1608431 | ******1929 | EMİRLER TM | OLUMLU
2261 | 2024-09-30 | LSZ-AG-2261 | 9.4 | GES | 1608479 | ******6368 | AKYURT TM | OLUMLU
2262 | 2024-09-30 | LSZ-AG-2262 | 25 | GES | 1608497 | ******9745 | EMİRLER TM | OLUMLU
2263 | 2024-09-30 | LSZ-AG-2263 | 10 | GES | 1608513 | ******2646 | ÜMİTKÖY TM | OLUMSUZ | Beyan(Ek-2) Faaliyet Yasağına İlişkin Beyan (Faaliyet yasağına ilişkin beyan sunulmamıştır. ) Tapu ya da Asgari İki Yıl Süreli Ekinde İmza Sirküleri Yer Alan Kira Sözleşmesi ( Kiraya veren kişiye ait imza beyanı/sirküsü sunulmamıştır. )
2264 | 2024-09-30 | LSZ-AG-2264 | 20 | GES | 1608549 | ******7439 | EMİRLER TM | OLUMSUZ | Abone Numarası (Tesisat numarası tüketim noktası türü Şantiye olarak görünmektedir)
2265 | 2024-09-30 | LSZ-AG-2265 | 11 | GES | 1608567 | ******3650 | GÖLBAŞI TM | OLUMLU
2266 | 2024-09-30 | LSZ-AG-2266 | 10 | GES | 1608654 | ******3760 | GÖLBAŞI TM | OLUMLU
2267 | 2024-09-30 | LSZ-AG-2267 | 25 | GES | 1608679 | ******1623 | TOSYA TM | OLUMLU
2268 | 2024-09-30 | LSZ-AG-2268 | 20 | GES | 1608686 | ******1622 | TOSYA TM | OLUMLU
2269 | 2024-09-30 | LSZ-AG-2269 | 7 | GES | 1608757 | ******7457 | SANAYİ TM | OLUMLU
2270 | 2024-09-30 | LSZ-AG-2270 | 4.98 | GES | 1608773 | ******8020 | SİNCAN TM | OLUMLU
2271 | 2024-09-30 | LSZ-AG-2271 | 24 | GES | 1608876 | ******4951 | ÇANKIRI TM | OLUMSUZ | Abone Numarası (Tesisat numarası tüketim noktası türü Şantiye olarak görünmektedir)
2272 | 2024-09-30 | LSZ-AG-2272 | 4.5 | GES | 1608909 | ******7076 | ERYAMAN GİS TM | OLUMLU
2273 | 2024-09-30 | LSZ-AG-2273 | 25 | GES | 1608915 | YAPI RUHSATI | AKYURT TM | OLUMSUZ | Tapu yada Asgari İki Yıl Süreli Ekinde İmza Sirküleri Yer Alan Kira Sözleşmesi (Tapu maliklerini gösteren 2. sayfa sunulmamıştır. Arsa tahsis sözleşmesi 6.2. Madde)
2274 | 2024-09-30 | LSZ-AG-2274 | 8.7 | GES | 1608928 | ******2592 | SİNCAN TM | OLUMSUZ | Birden Fazla Kullanıcılı Binalarda Noter Onaylı Yönetim Karar Defteri / Noter Onaylı Muvafatname( Sunulan muvafatname noter onaylı değildir. )
2275 | 2024-09-30 | LSZ-AG-2275 | 25 | GES | 1608929 | YAPI RUHSATI | POLATLI TM | OLUMSUZ | Enerji müsaadesi sunulmalıdır.
2276 | 2024-09-30 | LSZ-AG-2276 | 25 | GES | 1608935 | ******1281 | ERYAMAN GİS TM | OLUMLU
2277 | 2024-09-30 | LSZ-AG-2277 | 19.8 | GES | 1608960 | YAPI RUHSATI | OVACIK TM | OLUMLU