## 25 kW Altı GES
BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 25 KW'A KADAR OLAN ÇATI VE CEPHE UYGULAMALARI İÇİN DEĞERLENDİRME TABLOSU 06.11.2024
S.NO | BAŞVURU TARİHİ | BAŞVURU NO | GÜCÜ (kW) | KAYNAK | FİRMA/ŞAHIS | DAĞITIM ŞİRKETİNCE DÜZENLENMİŞ TEKİL KOD / TESİSAT NUMARASI | TRAFO MERKEZİ | DEĞERLENDİRME SONUCU | SONUÇ OLUMSUZ İSE GEREKÇESİ
2279 | 2024-10-02 | LSZ-AG-2279 | 24 | GES | 1609464 | ******5053 | GÖLBAŞI TM | OLUMSUZ | Eksik Evrak: Gerçek Kişiler için Nüfus Cüzdanı Fotokopisi Tüzel Kişiyi Temsil ve İlzama Yetkili Şahıs/Şahısların Yetki Belgeleri ( Vekaletnamenin geçerlilik süresi dolduğu tespit edilmiştir.)
2280 | 2024-10-03 | LSZ-AG-2280 | 11 | GES | 1610114 | ******4197 | GÖLBAŞI TM | OLUMLU
2281 | 2024-10-09 | LSZ-AG-2281 | 10 | GES | 1612403 | ******7679 | ANKARA SANAYİ TM | OLUMLU
2282 | 2024-10-09 | LSZ-AG-2282 | 7 | GES | 1612434 | ******6662 | GÖLBAŞI TM | OLUMLU
2283 | 2024-10-09 | LSZ-AG-2283 | 8 | GES | 1612553 | ******9663 | ÜMİTKÖY TM | OLUMLU
2284 | 2024-10-14 | LSZ-AG-2284 | 24.9 | GES | 1614206 | ******0269 | KAZAN TM | OLUMSUZ | Eksik Evrak: Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu (EK-4) ( EK-4 Formunda belirtilen başvuru sahibi adı ile web sitesinde başvuru yapan tüzel kişilik adı farklı yazılmıştır.
2285 | 2024-10-14 | LSZ-AG-2285 | 12 | GES | 1614513 | ******4064 | ÜMİTKÖY TM | OLUMLU
2286 | 2024-10-16 | LSZ-AG-2286 | 20 | GES | 1615640 | ******4025 | ÜMİTKÖY TM | OLUMLU
2287 | 2024-10-16 | LSZ-AG-2287 | 4.5 | GES | 1615698 | ******6787 | ERYAMAN GİS TM | OLUMLU
2288 | 2024-10-18 | LSZ-AG-2288 | 25 | GES | 1616432 | ******7683 | ERYAMAN GİS TM | OLUMLU
2289 | 2024-10-21 | LSZ-AG-2289 | 10 | GES | 1617166 | ******0401 | TEMELLİ TM | OLUMSUZ | Eksik Evrak: Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu (EK-4) ( 25 kW altı Usul Esaslara ait olan EK-4 formu kullanılmamıştır. 25 kW üzeri EK-1 formu kullanılmıştır. ) Beyan(EK-2) Faaliyet Yasağına İlişkin Beyan ( 25 kW altı Usul Esaslara ait olan EK-2 formu kullanılmamıştır. 25 kW üzeri Faaliyet Yasağına İlişkin Beyan kullanılmıştır. ) Abone Numarası (Tüketim sözleşme gücü yetersizdir. Sözleşme gücü 8,256 kW olup, başvuru gücü 10 kWe dir.)
2290 | 2024-10-22 | LSZ-AG-2290 | 9.5 | GES | 1617600 | ******1728 | ÜMİTKÖY TM | OLUMLU
2291 | 2024-10-22 | LSZ-AG-2291 | 14.17 | GES | 1617758 | ******4570 | KAZAN TM | OLUMSUZ | Arazi başvurusu olduğundan 25 kW üstü başvurularla birlikte komisyonda değerlendirilecektir.
2292 | 2024-10-26 | LSZ-AG-2292 | 24.4 | GES | 1619558 | ******8280 | GÖLBAŞI TM | OLUMSUZ | Eksik Evrak: Abone Numarası (Tüketim sözleşme gücü yetersizdir.) Birden Fazla Kullanıcılı Binalarda Noter Onaylı Yönetim Karar Defteri(Noter onaylı yönetim karar defteri sunulmalıdır.)
2293 | 2024-10-26 | LSZ-AG-2293 | 9.75 | GES | 1619569 | ******2698 | ÜMİTKÖY TM | OLUMSUZ | Eksik Evrak: Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu (EK-4) ( 25 kW altı Usul Esaslara ait olan EK-4 formu kullanılmamıştır. 25 kW üzeri EK-1 formu kullanılmıştır. ) Beyan(EK-2) Faaliyet Yasağına İlişkin Beyan ( 25 kW altı Usul Esaslara ait olan EK-2 formu kullanılmamıştır. 25 kW üzeri Faaliyet Yasağına İlişkin Beyan kullanılmıştır. )
2294 | 2024-10-28 | LSZ-AG-2294 | 25 | GES | 1619942 | ******1642 | ÇİĞDEM TM | OLUMSUZ | Eksik Evrak: Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu (EK-4) (Başvuru sahibi tüzl kişilik ile online sistemde yazılan tüzel kişilik uyumsuzdur. Güncel tarihli başvuru evrakları kullanılması gerekmektedir.) Abone Numarası (Tüketim sözleşme gücü yetersizdir.) Tapu yada Asgari İki Yıl Süreli Ekinde İmza Sirküleri Yer Alan Kira Sözleşmesi ( Yapı arazisinde belediye ve maliye hazinesi hisseleri bulunmaktadır. Tahis yazısı sunulmamştır.)
2295 | 2024-10-29 | LSZ-AG-2295 | 10 | GES | 1620310 | ******2646 | ÇANKAYA (YILDIZ) TM | OLUMSUZ | Eksik Evrak: Tapu yada Asgari İki Yıl Süreli Ekinde İmza Sirküleri Yer Alan Kira Sözleşmesi ( Kira sözleşmesinde kiracıya ait imza ile imza sirküleri uyuşmamaktadır.)
2296 | 2024-10-30 | LSZ-AG-2296 | 6 | GES | 1620346 | ******8845 | GÖLBAŞI TM | OLUMLU
2297 | 2024-10-30 | LSZ-AG-2297 | 21.45 | GES | 1620521 | ******0705 | ESENBOĞA TM | OLUMLU
2298 | 2024-10-30 | LSZ-AG-2298 | 24.5 | GES | 1620547 | ******5586 | KAZAN TM | OLUMLU
2299 | 2024-10-30 | LSZ-AG-2299 | 7.8 | GES | 1620573 | ******9317 | GÖLBAŞI TM | OLUMSUZ | Eksik Evrak: Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu (EK-4) (Başvuru sahibi ile yapı sahibi uyumsuz olup, kira sözleşmesi sunulmamıştır.)
2300 | 2024-10-30 | LSZ-AG-2300 | 8 | GES | 1620580 | ******9576 | ÜMİTKÖY TM | OLUMSUZ | Eksik Evrak: Tapu yada Asgari İki Yıl Süreli Ekinde İmza Sirküleri Yer Alan Kira Sözleşmesi ( Tapu hisseli olup, diğer hissedara ait kira sözleşmesi ya da noter onaylı muvaffakat sunulmamıştır.)
2301 | 2024-10-30 | LSZ-AG-2301 | 14 | GES | 1620618 | ******9848 | ÇANKIRI TM | OLUMSUZ | Eksik Evrak: Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu (EK-4) ( 25 kW altı Usul Esaslara ait olan EK-4 formu kullanılmamıştır. 25 kW üzeri EK-1 formu kullanılmıştır. ) Tapu ya da Asgari İki Yıl Süreli Ekinde İmza Sirküleri Yer Alan Kira Sözleşmesi (Tapuda yer alan diğer hissedarlara ait tapular sunulmalıdır. Birleşik yapı mevcut ise muvafatname sunulmalıdır. ) Birden Fazla Kulanıcılı Binalarda Noter Onaylı Yönetim Karar Defteri (Sunulmamıştır.) Abone Numarası (Tüketim sözleşme gücü kurulması planlanan GES Kurulu gücünden düşüktür.)
2302 | 2024-10-30 | LSZ-AG-2302 | 15.4 | GES | 1620747 | ******9379 | SİNCAN TM | OLUMSUZ | Eksik Evrak: Abone Numarası (Tüketim sözleşme gücü kurulması planlanan santral kurulu gücünden düşüktür.)
2303 | 2024-10-30 | LSZ-AG-2303 | 25 | GES | 1620822 | Yapı Ruhsatı | AKYURT TM | OLUMLU
2304 | 2024-10-31 | LSZ-AG-2304 | 7.8 | GES | 1620817 | ******6642 | ÜMİTKÖY TM | OLUMLU
2305 | 2024-10-31 | LSZ-AG-2305 | 10 | GES | 1620833 | ******8049 | GÖLBAŞI TM | OLUMLU
2306 | 2024-10-31 | LSZ-AG-2306 | 6 | GES | 1620961 | ******3150 | MACUNKÖY TM | OLUMSUZ | Eksik Evrak: Tapu ya da Asgari İki Yıl Süreli Ekinde İmza Sirküleri Yer Alan Kira Sözleşmesi (Tapu bilgileri kontrol edilip, güncel ada parsel sunulmalıdır. Yapı birleşik çatılı gözükmektedir. Birleşik yapı mevcut ise muvafakatname sunulmalıdır.)
2307 | 2024-10-31 | LSZ-AG-2307 | 15 | GES | 1621094 | ******07394 | KASTAMONU TM | OLUMSUZ | Eksik Evrak: Abone Numarası (Tüketim sözleşme gücü kurulması planlanan santral kurulu gücünden düşüktür.)
2308 | 2024-10-31 | LSZ-AG-2308 | 22 | GES | 1621107 | ******5273 | KIRIKKALE TM | OLUMSUZ | Eksik Evrak: Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu (EK-4) ( 25 kW altı Usul Esaslara ait olan EK-4 formu kullanılmamıştır. 25 kW üzeri EK-1 formu kullanılmıştır. ) Beyan(EK-2) Faaliyet Yasağına İlişkin Beyan ( 25 kW altı Usul Esaslara ait olan EK-2 formu kullanılmamıştır. 25 kW üzeri Faaliyet Yasağına İlişkin Beyan kullanılmıştır. ) Tapu ya da Asgari İki Yıl Süreli Ekinde İmza Sirküleri Yer Alan Kira Sözleşmesi (Tapuda yer alan diğer hissedarlara ait tapular sunulmalıdır. )
2309 | 2024-10-31 | LSZ-AG-2309 | 10.22 | GES | 1621138 | ******8613 | GÖLBAŞI TM | OLUMLU
2310 | 2024-10-31 | LSZ-AG-2310 | 10 | GES | 1621144 | ******1368 | ÜMİTKÖY TM | OLUMLU
2311 | 2024-10-31 | LSZ-AG-2311 | 11 | GES | 1621165 | ******95801 | ÜMİTKÖY TM | OLUMLU
2312 | 2024-10-31 | LSZ-AG-2312 | 20 | GES | 1621231 | ******6329 | GÖLBAŞI TM | OLUMLU
2313 | 2024-10-31 | LSZ-AG-2313 | 10 | GES | 1621312 | ******3269 | ERYAMAN GİS TM | OLUMSUZ | Eksik Evrak: Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu (EK-4) ( 25 kW altı Usul Esaslara ait olan EK-4 formu kullanılmamıştır. 25 kW üzeri EK-1 formu kullanılmıştır. ) Beyan(EK-2) Faaliyet Yasağına İlişkin Beyan ( 25 kW altı Usul Esaslara ait olan EK-2 formu kullanılmamıştır. 25 kW üzeri Faaliyet Yasağına İlişkin Beyan kullanılmıştır. )
2314 | 2024-10-31 | LSZ-AG-2314 | 25 | GES | 1621342 | ******7090 | ÇANKAYA (YILDIZ) TM | OLUMLU
2315 | 2024-10-31 | LSZ-AG-2315 | 8 | GES | 1621343 | ******9708 | GÖLBAŞI TM | OLUMSUZ | Eksik Evrak: Tapu ya da Asgari İki Yıl Süreli Ekinde İmza Sirküleri Yer Alan Kira Sözleşmesi (Tapuda belirtilen diğer hisse sahibine ait muvafakatname sunulmamıştır.)
2317 | 2024-10-31 | LSZ-AG-2317 | 15 | GES | 1621347 | ******0002 | İNCEK TM | OLUMLU
2318 | 2024-10-31 | LSZ-AG-2318 | 8 | GES | 1621356 | ******9708 | GÖLBAŞI TM | OLUMSUZ | Eksik Evrak: Aynı ay içerisinde aynı yere aynı gerçek/tüzel kişilik tarafından birden fazla kez başvuru yapılması durumunda ilk başvuru dikkate alınacağından dolayı bu başvuru iptal edilmiştir.
2319 | 2024-10-31 | LSZ-AG-2319 | 25 | GES | 1621357 | ******9416 | GÖLBAŞI TM | OLUMLU
2320 | 2024-10-31 | LSZ-AG-2320 | 25 | GES | 1621374 | ******2844 | KIRIKKALE TM | OLUMLU
2321 | 2024-10-31 | LSZ-AG-2321 | 8.7 | GES | 1621393 | ******2592 | BAĞLICA GİS TM | OLUMLU
2322 | 2024-10-31 | LSZ-AG-2322 | 25 | GES | 1621403 | ******3045 | ANKARA SANAYİ TM | OLUMSUZ | Eksik Evrak: Abone Numarası (Sunulan tesisat abonelik türü "Şantiye" olarak görünmektedir. Geçici abonelikler için başvuru yapılamamaktadır.)