## 25 kW Altı GES
BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 25 KW'A KADAR OLAN ÇATI VE CEPHE UYGULAMALARI İÇİN DEĞERLENDİRME TABLOSU 17.04.2024
S.NO | BAŞVURU TARİHİ | BAŞVURU NO | GÜCÜ (kW) | KAYNAK | FİRMA/ŞAHIS | DAĞITIM ŞİRKETİNCE DÜZENLENMİŞ TEKİL KOD / TESİSAT NUMARASI | TRAFO MERKEZİ | TRAFO | GÜCÜ | DEĞERLENDİRME SONUCU | SONUÇ OLUMSUZ İSE GEREKÇESİ
1926 | 2024-03-05 | LSZ-AG-1926 | 13.46 | GES | 1522203 | ******4570 | KAZAN TM |  |  | OLUMSUZ | Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu (EK-4) (Formda belirtilen Tesis Kurulu Gücü ile online başvuru sayfasında belirtilen tesis kurulu güçleri birbirinden farklıdır. EK-4 formda 14,5 kWe talep edilirken, Online Başvuru Formunda 13,46 kW güç talep edilmektedir.)
1927 | 2024-03-06 | LSZ-AG-1927 | 10 | GES | 1522663 | ******1421 | ÜMİTKÖY TM | TAC361 | 1000 | OLUMLU
1928 | 2024-03-08 | LSZ-AG-1928 | 9.5 | GES | 1523947 | ******7694 | ANKARA SANAYİ TM | TAD083 | 630 | OLUMLU
1929 | 2024-03-09 | LSZ-AG-1929 | 15 | GES | 1524425 | ******6207 | KAZAN TM |  |  | OLUMSUZ | Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu (EK-4) Gerçek Kişiler İçin Nüfus Cüzdanı Fotokopisi Tüzel Kişiyi Temsil ve İlzama Yetkili …………..Şahıs/Şahısların ‘Yetki Belgeleri’ Tapu ya da Asgari İki Yıl Süreli Ekinde İmza Sirküleri Yer Alan Kira Sözleşmesi Birden Fazla Kullanıcılı Binalarda Noter Onaylı Yönetim Karar Defteri Abone Numarası İnşaat Ruhsatı Beyan(Ek-2) Faaliyet Yasağına İlişkin Beyan
1930 | 2024-03-11 | LSZ-AG-1930 | 8 | GES | 1524768 | ******3685 | ÜMİTKÖY TM | TAE195 | 1000 | OLUMLU
1931 | 2024-03-11 | LSZ-AG-1931 | 11.45 | GES | 1524791 | ******7229 | HACILAR TM | TFE953 | 160 | OLUMLU
1932 | 2024-03-14 | LSZ-AG-1932 | 8.43 | GES | 1527125 | ******9761 | ÇANKIRI TM | TFR496 | 100 | OLUMLU
1933 | 2024-03-14 | LSZ-AG-1933 | 14.56 | GES | 1527152 | ******1099 | ÇANKIRI TM |  |  | OLUMSUZ | ‘Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu (Kurulu güç bilgisi hatalı)’ ve ‘Tapu ve Asgari İki Yıl Süreli Ekinde İmza Sirküleri Yer Alan Kira Sözleşmesi (Tapu Sunulmamıştır. Tapu hisseli ise ayrıca diğer maliklerden de noter onaylı muvafakatname getirilmelidir.
1934 | 2024-03-14 | LSZ-AG-1934 | 14 | GES | 1527158 | ******1098 | ÇANKIRI TM |  |  | OLUMSUZ | Tapu ve Asgari İki Yıl Süreli Ekinde İmza Sirküleri Yer Alan Kira Sözleşmesi (Tapu Sunulmamıştır. Tapu hisseli ise ayrıca diğer maliklerden de noter onaylı muvafakatname sunulmalıdır)
1935 | 2024-03-18 | LSZ-AG-1935 | 25 | GES | 1528449 | ******8322 | GÖLBAŞI TM | TFN170 | 50 | OLUMLU
1936 | 2024-03-19 | LSZ-AG-1936 | 9.81 | GES | 1529129 | ******2332 | ANKARA SANAYİ TM | TAD084 | 630 | OLUMLU
1937 | 2024-03-20 | LSZ-AG-1937 | 25 | GES | 1529849 | ******6689 | MACUNKÖY TM | TDV266 | 1600 | OLUMLU
1938 | 2024-03-21 | LSZ-AG-1938 | 18 | GES | 1530552 | ******9298 | GÖLBAŞI TM | TBB774 | 250 | OLUMLU
1939 | 2024-03-22 | LSZ-AG-1939 | 10 | GES | 1531114 | ******2675 | MAMAK TM | TAA629 | 1000 | OLUMLU
1940 | 2024-03-25 | LSZ-AG-1940 | 15 | GES | 1532381 | ******5615 | Bilkent GİS TM | TGS440 | 1250 | OLUMLU
1941 | 2024-03-26 | LSZ-AG-1941 | 8.5 | GES | 1533632 | ******6099 | GÖLBAŞI TM | TGT502 | 1000 | OLUMLU
1942 | 2024-03-27 | LSZ-AG-1942 | 5 | GES | 1533948 | ******4659 | MALTEPE TM | TAD981 | 1000 | OLUMLU
1943 | 2024-03-27 | LSZ-AG-1943 | 8 | GES | 1534001 | ******5294 | EREĞLİ 2 TM |  |  | OLUMSUZ | ‘Tapu ve Asgari İki Yıl Süreli Ekinde İmza Sirküleri Yer Alan Kira Sözleşmesi (Bina ortak çatı olup, aynı çatı altında bulunan diğer maliklerden noter onaylı muvafakatname sunulmalıdır.)
1944 | 2024-03-27 | LSZ-AG-1944 | 10 | GES | 1534295 | ******5682 | ÇANKAYA (YILDIZ) TM |  |  | OLUMSUZ | Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu (Üretim Tesisi adres bilgisi hatalı)’ ve ‘Online sistemde başvuru yapılırken giriş yapılan ilçe bilgisi ile sunulan tapu bilgilerinin uyuşmaması
1945 | 2024-03-28 | LSZ-AG-1945 | 24.84 | GES | 1534575 | ******2222 | İNCEK TM | TAF526 | 400 | OLUMLU
1946 | 2024-03-28 | LSZ-AG-1946 | 8.175 | GES | 1534606 | ******8920 | İNCEK TM | TBB291 | 800 | OLUMLU
1947 | 2024-03-28 | LSZ-AG-1947 | 15 | GES | 1534918 | ******0129 | ÜMİTKÖY TM |  |  | OLUMSUZ | ‘Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu (25 kW üzeri başvuru kullanılmış. 25 kW altı usul esaslarda bulunan Ek-4 formu sunulmaldır.)
1948 | 2024-03-28 | LSZ-AG-1948 | 8 | GES | 1534932 | ******5382 | ESENBOĞA TM |  |  | OLUMSUZ | Tüzel Kişiyi Temsil ve İlzama Yetkili Şahısların Yetki Belgeleri’(Yetki belgesi süresü geçmiştir.)
1949 | 2024-03-28 | LSZ-AG-1949 | 14.9 | GES | 1534941 | ******9672 | CİDE TM |  |  | OLUMSUZ | Abone Numarası (Kurulması Planlanan GES Kurulu Gücünden:14,9 kWe Tüketim Sözleşme Gücü: 8,94 kW düşüktür.)
1950 | 2024-03-28 | LSZ-AG-1950 | 13.195 | GES | 1534963 | ******0775 | İNCEK TM | TAE211 | 630 | OLUMLU
1951 | 2024-03-28 | LSZ-AG-1951 | 15 | GES | 1534984 | ******8591 | İNCEK TM |  |  | OLUMSUZ | Tüzel Kişiyi Temsil ve İlzama Yetkili Şahısların Yetki Belgeleri’(Yetki belgesi sunulmamıştır.)-‘Tapu ya da Asgari İki Yıl Süreli Ekinde İmza Sirküleri Yer Alan Kira Sözleşmesi’(Kira kontratına imza atan malikin imza beyanı ve tapu sunulmamıştır. Kira kontratı süresi asgari 2 yıl şartını sağlamamaktadır.)
1952 | 2024-03-28 | LSZ-AG-1952 | 13.195 | GES | 1534986 | ******5518 | ÜMİTKÖY TM | TAC885 | 630 | OLUMLU
1953 | 2024-03-29 | LSZ-AG-1953 | 8 | GES | 1535259 | ******2274 | Bilkent GİS TM | TAE199 | 630 | OLUMLU
1954 | 2024-03-29 | LSZ-AG-1954 | 20 | GES | 1535380 | ******8430 | BİLKENT GİS TM | TGS440 | 1250 | OLUMLU
1955 | 2024-03-29 | LSZ-AG-1955 | 10 | GES | 1535502 | ******5219 | GÖLBAŞI TM | TGT493 | 1000 | OLUMLU
1956 | 2024-03-29 | LSZ-AG-1956 | 17 | GES | 1535518 | ******5218 | GÖLBAŞI TM | TGT493 | 1000 | OLUMLU
1957 | 2024-03-29 | LSZ-AG-1957 | 9 | GES | 1535616 | ******5214 | GÖLBAŞI TM | TGT493 | 1000 | OLUMLU
1958 | 2024-03-29 | LSZ-AG-1958 | 9 | GES | 1535623 | ******5209 | GÖLBAŞI TM | TGT493 | 1000 | OLUMLU
1959 | 2024-03-29 | LSZ-AG-1959 | 24.99 | GES | 1535638 | ******5200 | GÖLBAŞI TM |  |  | OLUMSUZ | Tapu ya da Asgari İki Yıl Süreli Ekinde İmza Sirküleri Yer Alan Kira Sözleşmesi. (Farklı …………...kişi veya Tüzel kişiliklere ait sunulan tapular için kira kontratı sunulmamıştır.) Abone Numarası (25 Kw’a Kadar Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Tesisler İçin …………...Usul Ve Esaslar, Madde 5/3 gereğince birden fazla tesisatla başvuru yapılması …………...nedeniyle.)
1960 | 2024-03-29 | LSZ-AG-1960 | 10 | GES | 1535696 | ******8037 | İNCEK TM | TBB532 | 630 | OLUMLU
1961 | 2024-03-29 | LSZ-AG-1961 | 25 | GES | 1535788 | ******2438 | İNCEK TM | TAC826 | 1250 | OLUMLU
1962 | 2024-03-30 | LSZ-AG-1962 | 9.9 | GES | 1536040 | ******1894 | MACUNKÖY TM | TAC863 | 1000 | OLUMLU
1963 | 2024-03-30 | LSZ-AG-1963 | 16 | GES | 1536075 | ******9922 | İNCEK TM |  |  | OLUMSUZ | Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu’ (EK-4 Formunda kurulu güç bilgisi hatalı yazılmıştır.)
1964 | 2024-03-30 | LSZ-AG-1964 | 8 | GES | 1536135 | ******1308 | GÖLBAŞI TM | TBC022 | 400 | OLUMLU
1965 | 2024-03-31 | LSZ-AG-1965 | 10 | GES | 1536168 | ******0799 | ÜMİTKÖY TM | TAF661 | 630 | OLUMLU
1966 | 2024-03-31 | LSZ-AG-1966 | 10 | GES | 1536203 | ******7298 | ÜMİTKÖY TM | TAC528 | 1250 | OLUMLU
1967 | 2024-03-31 | LSZ-AG-1967 | 15 | GES | 1536214 | ******2245 | BİLKENT GİS TM | TAC574 | 630 | OLUMLU
1968 | 2024-03-31 | LSZ-AG-1968 | 15 | GES | 1536215 | ******8286 | MALTEPE TM |  |  | OLUMSUZ | Abone Numarası’(Abonelik farklı tüzel kişilik adınadır.)-‘Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu’ (EK-4 Formunda kurulu güç bilgisi bulunmamaktadır.) ‘Tapu ya da Asgari İki Yıl Süreli Ekinde İmza Sirküleri Yer Alan Kira Sözleşmesi(Vakıf Global adına abonelik ve kira sözleşmesi sunulmalıdır.)