## 25 kW Altı GES
BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 25 KW'A KADAR OLAN ÇATI VE CEPHE UYGULAMALARI İÇİN DEĞERLENDİRME TABLOSU 06.03.2025
S.NO | BAŞVURU TARİHİ | BAŞVURU NO | GÜCÜ (kW) | KAYNAK | FİRMA/ŞAHIS | DAĞITIM ŞİRKETİNCE DÜZENLENMİŞ TEKİL KOD / TESİSAT NUMARASI | TRAFO MERKEZİ | DEĞERLENDİRME SONUCU | SONUÇ OLUMSUZ İSE GEREKÇESİ
1 | 2025-02-03 | LSZ-AG-2580 | 6.264 | GÜNEŞ | 1658486 | ******3376 | BAĞLICA TM | OLUMLU
2 | 2025-02-28 | LSZ-AG-2581 | 19.632 | GÜNEŞ | 1668897 | ******9917 | GÖLBAŞI TM | OLUMSUZ | Tapu ya da Asgari İki Yıl Süreli Ekinde İmza Sirküleri Yer alan Kira Sözleşmesi (Kira sözleşmesinde kiralayan gereçek kişiye ait imza beyanı sunulmamıştır.)
3 | 2025-02-20 | LSZ-AG-2582 | 46.824 | GÜNEŞ | 1665396 | ******9910 | ÇANKAYA (YILDIZ) TM | OLUMLU
4 | 2025-02-20 | LSZ-AG-2583 | 14.52 | GÜNEŞ | 1665834 | ******7751 | ÜMİTKÖY TM | OLUMLU
5 | 2025-02-28 | LSZ-AG-2584 | 60 | GÜNEŞ | 1669174 | ******7749 | TOSYA TM | OLUMLU
6 | 2025-02-24 | LSZ-AG-2585 | 26.544 | GÜNEŞ | 1666755 | ******2812 | MAMAK TM | OLUMLU
7 | 2025-02-14 | LSZ-AG-2586 | 88.44 | GÜNEŞ | 1663039 | ******0281 | ÇANKAYA (YILDIZ) TM | OLUMLU
8 | 2025-02-26 | LSZ-AG-2587 | 18 | GÜNEŞ | 1667923 | ******6216 | ÜMİTKÖY TM | OLUMSUZ | Tapu ya da Asgari İki Yıl Süreli Ekinde İmza Sirküleri Yer Alan Kira Sözleşmesi (Kira sözleşmesinde sözleşme başlangıç tarihi belirtilmemiştir.)
9 | 2025-02-28 | LSZ-AG-2588 | 57 | GÜNEŞ | 1669156 | ******3787 | MACUNKÖY TM | OLUMLU
10 | 2025-02-28 | LSZ-AG-2589 | 57 | GÜNEŞ | 1669171 | ******3788 | MACUNKÖY TM | OLUMLU
11 | 2025-02-28 | LSZ-AG-2590 | 57 | GÜNEŞ | 1669173 | ******3789 | MACUNKÖY TM | OLUMLU
12 | 2025-02-28 | LSZ-AG-2591 | 57 | GÜNEŞ | 1669158 | ******3790 | MACUNKÖY TM | OLUMLU
13 | 2025-02-28 | LSZ-AG-2592 | 57 | GÜNEŞ | 1669190 | ******3791 | MACUNKÖY TM | OLUMLU
14 | 2025-02-28 | LSZ-AG-2593 | 20.064 | GÜNEŞ | 1668618 | ******6615 | ERYAMAN GİS TM | OLUMLU
15 | 2025-02-28 | LSZ-AG-2594 | 77.034 | GÜNEŞ | 1669049 | ******9014 | ANKARA SANAYİ TM | OLUMSUZ | Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu (Ek-4) (25 kW Üzeri başvurular için formlar kullanılmıştır.) Beyan (EK-2) Faaliyet Yasağına İlişkin Beyan ( 25 kW Üzeri başvurular için formlar kullanılmıştır. ) Tapu ya da Asgari İki Yıl Süreli Ekinde İmza Sirküleri Yer alan Kira Sözleşmesi (Kira sözleşmesi asgari iki yıl şartını sağlamamaktadır. Yapı birden çok bağımsız bölümden oluşmaktadır. Noter onaylı bina yönetim karar defteri sunulmalıdır.) Gerçek Kişiler İçin Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Tüzel Kişiyi Temsil ve İlzama Yetkili Şahıs/Şahısların 'Yetki Belgeleri' (Tüzel kişiliği temsil için verilen vekaletname 'Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş.' nezdinde işlem yetkisi sunmamaktadır.)
16 | 2025-02-28 | LSZ-AG-2595 | 8.19 | GÜNEŞ | 1668817 | ******4105 | BAĞLICA TM | OLUMSUZ | Faaliyet Yasağına İlişkin Beyan ( EPDK tarafından yayımlanan 25 kW altı formu sunulmalıdır. )
17 | 2025-02-28 | LSZ-AG-2596 | 10.344 | GÜNEŞ | 1669038 | ******6058 | GÖLBAŞI TM | OLUMLU
18 | 2025-02-28 | LSZ-AG-2597 | 20.484 | GÜNEŞ | 1669181 | ******5610 | MACUNKÖY TM | OLUMSUZ | Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu (Ek-4) (Başvuru sahibi ismi hatalıdır. ) Beyan (EK-2) Faaliyet Yasağına İlişkin Beyan ( 25 kW Üzeri başvurular için formlar kullanılmıştır. ) Online sistemde başvuru sahibi ismi hatalı yazılmıştır. ( Sunulan abonelik/fatura bilgisi ile başvuru sahibi ismi aynı olmalıdır.) Tapu ya da Asgari İki Yıl Süreli Ekinde İmza Sirküleri Yer alan Kira Sözleşmesi (Ada-parseli gösterir 1 adet bağımsız bölüm tapusu sunulmalıdır. )
19 | 2025-02-26 | LSZ-AG-2598 | 12.126 | GÜNEŞ | 1667820 | ******2828 | GÖLBAŞI TM | OLUMSUZ | Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu (Ek-4) (25 kW Üzeri başvurular için formlar kullanılmıştır.) Beyan (EK-2) Faaliyet Yasağına İlişkin Beyan ( 25 kW Üzeri başvurular için formlar kullanılmıştır. )
20 | 2025-02-20 | LSZ-AG-2599 | 33.3 | GÜNEŞ | 1665392 | ******1790 | SİNCAN TM | OLUMSUZ | Gerçek Kişiler İçin Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Tüzel Kişiyi Temsil ve İlzama Yetkili Şahıs/Şahısların 'Yetki Belgeleri' (Yetki belgeleri sunulmamıştır.)
21 | 2025-02-20 | LSZ-AG-2600 | 33.3 | GÜNEŞ | 1665404 | ******1790 | SİNCAN TM | OLUMSUZ | Aynı ay içerisinde aynı yere aynı gerçek/tüzel kişilik tarafından birden fazla kez başvuru yapılması durumunda ilk başvuru dikkate alınacağından dolayı bu başvuru iptal edilmiştir.
22 | 2025-02-27 | LSZ-AG-2601 | 18.69 | GÜNEŞ | 1668608 | ******6573 | GÖLBAŞI TM | OLUMLU
23 | 2025-02-28 | LSZ-AG-2602 | 18.01 | GÜNEŞ | 1668874 | ******2675 | ÇANKAYA (YILDIZ) TM | OLUMLU
24 | 2025-02-20 | LSZ-AG-2603 | 18.9702 | GÜNEŞ | 1665474 | ******958 | ÇANKAYA (YILDIZ) TM | OLUMLU
25 | 2025-02-28 | LSZ-AG-2604 | 16.527 | GÜNEŞ | 1669109 | ******3754 | İNCEK TM | OLUMLU
26 | 2025-02-21 | LSZ-AG-2605 | 84.3144 | GÜNEŞ | 1666218 | ******0372 | TOSYA TM | OLUMLU
27 | 2025-02-24 | LSZ-AG-2606 | 18 | GÜNEŞ | 1666871 | ******1675 | ÇANKIRI TM | OLUMLU
28 | 2025-02-26 | LSZ-AG-2607 | 29.88 | GÜNEŞ | 1667898 | ******4093 | GÖLBAŞI TM | OLUMSUZ | Faaliyet Yasağına İlişkin Beyan ( EPDK tarafından yayımlanan 25 kW altı formu sunulmalıdır. ) Tapu ya da Asgari İki Yıl Süreli Ekinde İmza Sirküleri Yer Alan Kira Sözleşmesi (Tapu hisseli muvafakatname sunulmalıdır.)
29 | 2025-02-27 | LSZ-AG-2608 | 18.6 | GÜNEŞ | 1668352 | ******3053 | ZONGULDAK TM | OLUMSUZ | 25 kW üzeri Evrak Komisyonuna Alınacaktır. Başvuru 5.1.c olarak yapılmıştır.
30 | 2025-02-27 | LSZ-AG-2609 | 25.2 | GÜNEŞ | 1668356 | ******5220 | ZONGULDAK TM | OLUMSUZ | 25 kW üzeri Evrak Komisyonuna Alınacaktır. Başvuru 5.1.c olarak yapılmıştır.
31 | 2025-02-27 | LSZ-AG-2610 | 3 | GÜNEŞ | 1668356 | ******3565 | ZONGULDAK TM | OLUMSUZ | 25 kW üzeri Evrak Komisyonuna Alınacaktır. Başvuru 5.1.c olarak yapılmıştır.
32 | 2025-02-18 | LSZ-AG-2611 | 14.466 | GÜNEŞ | 1664371 | ******5801 | ÇANKAYA (YILDIZ) TM | OLUMLU
33 | 2025-02-28 | LSZ-AG-2612 | 7.5 | GÜNEŞ | 1669056 | ******2562 | OVACIK TM | OLUMLU
34 | 2025-02-28 | LSZ-AG-2613 | 7.5 | GÜNEŞ | 1669059 | ******2562 | OVACIK TM | OLUMSUZ | Aynı ay içerisinde aynı yere aynı gerçek/tüzel kişilik tarafından birden fazla kez başvuru yapılması durumunda ilk başvuru (1669056) dikkate alınacağından dolayı bu başvuru iptal edilmiştir.
35 | 2025-02-28 | LSZ-AG-2614 | 20.29 | GÜNEŞ | 1668810 | ******8386 | ÜMİTKÖY TM | OLUMSUZ | Tapu ya da Asgari İki Yıl Süreli Ekinde İmza Sirküleri Yer alan Kira Sözleşmesi (Tapu ile online başvuru ekranı ilçe-mahalle bilgisi uyuşmamaktadır. Güncel tapu sunulmalıdır.)
36 | 2025-02-28 | LSZ-AG-2615 | 16.128 | GÜNEŞ | 1668926 | ******5397 | GÖLBAŞI TM | OLUMLU
37 | 2025-02-28 | LSZ-AG-2616 | 45.876 | GÜNEŞ | 1668849 | ******4634 | GÖLBAŞI TM | OLUMLU
38 | 2025-02-27 | LSZ-AG-2617 | 8.45 | GÜNEŞ | 1668428 | ******3755 | ÜMİTKÖY TM | OLUMLU
39 | 2025-02-20 | LSZ-AG-2618 | 19.476 | GÜNEŞ | 1665429 | ******8812 | GÖLBAŞI TM | OLUMLU
40 | 2025-02-28 | LSZ-AG-2619 | 20.29 | GÜNEŞ | 1668895 | ******2245 | ÜMİTKÖY TM | OLUMSUZ | Faaliyet Yasağına İlişkin Beyan (EPDK tarafından yayımlanan 25 kW altı formu sunulmalıdır. )
41 | 2025-02-17 | LSZ-AG-2620 | 19.026 | GÜNEŞ | 1663767 | ******1558 | ÇANKAYA (YILDIZ) TM | OLUMLU
42 | 2025-02-28 | LSZ-AG-2621 | 28.908 | GÜNEŞ | 1669127 | ******5831 | ÇANKAYA (YILDIZ) TM | OLUMLU
43 | 2025-02-28 | LSZ-AG-2622 | 0 | GÜNEŞ | 1668729 |  | SİNCAN TM | OLUMSUZ | Sunulan iç tesisat proje kapağı geçiçi abonelik niteliğinde(şantiye) olup, lisassız üretim başvurusu yapılamaz.
44 | 2025-02-25 | LSZ-AG-2623 | 0 | GÜNEŞ | 1667443 |  | ERYAMAN GİS TM | OLUMSUZ | Gerçek Kişiler İçin Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Tüzel Kişiyi Temsil ve İlzama Yetkili Şahıs/Şahısların 'Yetki Belgeleri' (Yetki belgeleri sunulmamıştır.)
45 | 2025-02-26 | LSZ-AG-2624 | 32.13 | GÜNEŞ | 1667992 | ******8056 | GÖLBAŞI TM | OLUMLU
46 | 2025-02-28 | LSZ-AG-2625 | 21.774 | GÜNEŞ | 1669151 | ******7641 | ÜMİTKÖY TM | OLUMSUZ | Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu (Ek-4) (EK-4 formuna üretim tesisi gücü 36,29 kWe yazılmış olup, online sisteme 9,9 kWe olarak başvuru yapılmıştır. )
47 | 2025-02-20 | LSZ-AG-2626 | 19.476 | GÜNEŞ | 1665457 | ******8822 | GÖLBAŞI TM | OLUMLU
48 | 2025-02-28 | LSZ-AG-2627 | 21.678 | GÜNEŞ | 1668870 | ******9475 | SİNCAN TM | OLUMLU
49 | 2025-02-23 | LSZ-AG-2628 | 178.362 | GÜNEŞ | 1666621 | ******7056 | ÜMİTKÖY TM | OLUMSUZ | Tapu yada Asgari İki Yıl Süreli Ekinde İmza Sirküleri Yer Alan Kira Sözleşmesi (Tapu sahibi ile başvuru sahibi farklıdır, kira sözleşmesi sunulmamıştır. Tapuda belirtilen mahalle bilgisi ile Online başvuru sayfasında belirtilen mahalle bilgisi uyumsuzdur.) Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu (Santral kurulu gücü kWe/kWp türü belirtilmemiştir.)
50 | 2025-02-18 | LSZ-AG-2629 | 8.862 | GÜNEŞ | 1664605 | ******6031 | BAĞLICA TM | OLUMLU
51 | 2025-02-28 | LSZ-AG-2630 | 19.8684 | GÜNEŞ | 1669101 | ******5385 | ÜMİTKÖY TM | OLUMSUZ | Tapu ya da Asgari İki Yıl Süreli Ekinde İmza Sirküleri Yer alan Kira Sözleşmesi (Yapı ortak çatılı olup, komşu yapı sahibinden noter onaylı muvafakname alınmalıdır.)
52 | 2025-02-26 | LSZ-AG-2631 | 18 | GÜNEŞ | 1667854 | ******6222 | ÜMİTKÖY TM | OLUMLU
53 | 2025-02-25 | LSZ-AG-2632 | 9.738 | GÜNEŞ | 1667343 | ******0418 | KASTAMONU OSB TM | OLUMSUZ | Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu (25 kW üzeri başvuru formu sunulmuştur.) İnşaat Ruhsatı sunulmamıştır. Tapu yada Asgari İki Yıl Süreli Ekinde İmza Sirküleri Yer Alan Kira Sözleşmesi (Sunulan tapu ile online başvuru sayfasında belirtilen Ada-Parsel bilgileri uyumsuzdur.)
54 | 2025-02-27 | LSZ-AG-2633 | 8.38 | GÜNEŞ | 1668449 | ******5224 | ÜMİTKÖY TM | OLUMLU
55 | 2025-02-28 | LSZ-AG-2634 | 29.58 | GÜNEŞ | 1669076 | ******1868 | HASKÖY GİS TM | OLUMSUZ | Beyan (EK-2) Faaliyet Yasağına İlişkin Beyan ( 25 kW Üzeri başvurular için formlar kullanılmıştır. )
56 | 2025-02-28 | LSZ-AG-2635 | 7.872 | GÜNEŞ | 1669061 | ******9081 | ERYAMAN GİS TM | OLUMLU
57 | 2025-02-20 | LSZ-AG-2636 | 19.476 | GÜNEŞ | 1665469 | ******8823 | GÖLBAŞI TM | OLUMLU
58 | 2025-02-20 | LSZ-AG-2637 | 9.07 | GÜNEŞ | 1665555 | ******3943 | GÖLBAŞI TM | OLUMSUZ | Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu (Ek-4) (25 kW Üzeri başvurular için formlar(EK-1) kullanılmıştır. ) Beyan (EK-2) Faaliyet Yasağına İlişkin Beyan ( 25 kW Üzeri başvurular için formlar kullanılmıştır. ) Gerçek Kişiler İçin Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Tüzel Kişiyi Temsil ve İlzama Yetkili Şahıs/Şahısların 'Yetki Belgeleri' (Yetki belgeleri sunulmamıştır.)
59 | 2025-02-26 | LSZ-AG-2638 | 18.99 | GÜNEŞ | 1667734 | ******3732 | SİNCAN TM | OLUMLU
60 | 2025-02-23 | LSZ-AG-2639 | 660 | GÜNEŞ | 1666567 | ******0929 | KURŞUNLU TM | OLUMLU
61 | 2025-02-13 | LSZ-AG-2640 | 17.328 | GÜNEŞ | 1662634 | ******5504 | ÇANKAYA (YILDIZ) TM | OLUMLU
62 | 2025-02-28 | LSZ-AG-2641 | 0 | GÜNEŞ | 1668815 |  | SİNCAN TM | OLUMSUZ | Tapu ya da Asgari İki Yıl Süreli Ekinde İmza Sirküleri Yer alan Kira Sözleşmesi (Bina 56 bağımsız bölümdür. Noter onaylı bina yönetim karar defteri sunulmalıdır. ) Abone Numarası (Sunulan iç tesisat porje kapağı tüm binaya ait olup, başvuru yapılan bağımsız bölümün ne kadar sözleşme gücünün olduğunun anlaşılabilmesi için onaylı projenin tamamının okunaklı olarak sunulması gerekmektedir.)
63 | 2025-02-27 | LSZ-AG-2642 | 21.495 | GÜNEŞ | 1668568 | ******0540 | GÖLBAŞI TM | OLUMLU
64 | 2025-02-20 | LSZ-AG-2643 | 25.38 | GÜNEŞ | 1665500 | ******0705 | ESENBOĞA TM | OLUMLU
65 | 2025-02-07 | LSZ-AG-2644 | 10.581 | GÜNEŞ | 1660297 | ******9318 | ÜMİTKÖY TM | OLUMSUZ | Ortak yapı çatılar için diğer malikler ile muvafakatname sunulmalıdır.
66 | 2025-02-08 | LSZ-AG-2645 | 6.258 | GÜNEŞ | 1660586 | ******5184 | GÖLBAŞI TM | OLUMLU
67 | 2025-02-28 | LSZ-AG-2646 | 150 | GÜNEŞ | 1668887 | ******2844 | KIRIKKALE TM | OLUMSUZ | Tapu ya da Asgari İki Yıl Süreli Ekinde İmza Sirküleri Yer alan Kira Sözleşmesi (Tapu maliye hazinesine aittir. Tahsis yada kira sözleşmesi sunulmalıdır. Güncel tapu sunulmalıdır.) Gerçek Kişiler İçin Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Tüzel Kişiyi Temsil ve İlzama Yetkili Şahıs/Şahısların 'Yetki Belgeleri' (Tüzel kişiliği temsil için verilen vekaletname 'Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş.' nezdinde işlem yetkisi sunmamaktadır.)
68 | 2025-02-05 | LSZ-AG-2647 | 30 | GÜNEŞ | 1659199 | ******2553 | POLATLI TM | OLUMLU
69 | 2025-02-28 | LSZ-AG-2648 | 11.862 | GÜNEŞ | 1668891 | ******4543 | ÇANKAYA (YILDIZ) TM | OLUMLU
70 | 2025-02-28 | LSZ-AG-2649 | 29.505 | GÜNEŞ | 1669141 | ******4328 | MACUNKÖY TM | OLUMSUZ | Tapu ya da Asgari İki Yıl Süreli Ekinde İmza Sirküleri Yer alan Kira Sözleşmesi (Bina çoklu bağımsız bölümdür. Noter onaylı bina yönetim karar defteri sunulmalıdır. )
71 | 2025-02-28 | LSZ-AG-2650 | 19.632 | GÜNEŞ | 1668928 | ******9915 | GÖLBAŞI TM | OLUMSUZ | Tapu ya da Asgari İki Yıl Süreli Ekinde İmza Sirküleri Yer alan Kira Sözleşmesi (Kira sözleşmesinde kiralayan gereçek kişiye ait imza beyanı sunulmamıştır.)
72 | 2025-02-28 | LSZ-AG-2651 | 0 | GÜNEŞ | 1669080 |  | GÖLBAŞI TM | OLUMSUZ | Abone Numarası (Tüketim tesisatı henüz oluşmamıştır. Enerji İzni Trafo Tesisi Sonrası OG'den olup, Trafo Geçici Kabul Tutanağı sunulduktan sonra devam edilebilecektir. )
73 | 2025-02-19 | LSZ-AG-2652 | 24.6 | GÜNEŞ | 1665108 | ******1435 | ÜMİTKÖY TM | OLUMLU
74 | 2025-02-19 | LSZ-AG-2653 | 11.16 | GÜNEŞ | 1665023 | ******8636 | GÖLBAŞI TM | OLUMSUZ | Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu (Ek-4) (25 kW Üzeri başvurular için formlar(EK-1) kullanılmıştır. ) Beyan (EK-2) Faaliyet Yasağına İlişkin Beyan ( 25 kW Üzeri başvurular için formlar kullanılmıştır. ) Tapu ya da Asgari İki Yıl Süreli Ekinde İmza Sirküleri Yer alan Kira Sözleşmesi (Kiraya veren kişiye ait imza sirküsü sunulmamıştır.)
75 | 2025-02-26 | LSZ-AG-2654 | 13.11 | GÜNEŞ | 1667655 | ******6315 | BAĞLICA TM | OLUMLU
76 | 2025-02-28 | LSZ-AG-2655 | 8.19 | GÜNEŞ | 1668844 | ******3984 | BAĞLICA TM | OLUMSUZ | Faaliyet Yasağına İlişkin Beyan ( EPDK tarafından yayımlanan 25 kW altı formu sunulmalıdır. )
77 | 2025-02-26 | LSZ-AG-2656 | 209.36 | GÜNEŞ | 1667870 | ******7510 | ÇANKAYA (YILDIZ) TM | OLUMLU
78 | 2025-02-25 | LSZ-AG-2657 | 30 | GÜNEŞ | 1667123 | ******3710 | GÖLBAŞI TM | OLUMLU
79 | 2025-02-28 | LSZ-AG-2658 | 0 | GÜNEŞ | 1669126 |  | GÖLBAŞI TM | OLUMSUZ | Abone Numarası (Onaylı iç tesisat proje talep gücü başvuru gücünden daha düşüktür. Tüketim sözleşme gücü yetersizdir.)
80 | 2025-02-28 | LSZ-AG-2659 | 20.29 | GÜNEŞ | 1668796 | ******2678 | ÜMİTKÖY TM | OLUMLU
81 | 2025-02-26 | LSZ-AG-2660 | 80.2446 | GÜNEŞ | 1667644 | ******3384 | MACUNKÖY TM | OLUMSUZ | Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu (25 kW üzeri başvuru formu sunulmuştur.)
82 | 2025-02-22 | LSZ-AG-2661 | 12.366 | GÜNEŞ | 1666418 | ******2196 | KASTAMONU TM | OLUMLU
83 | 2025-02-24 | LSZ-AG-2662 | 29.54 | GÜNEŞ | 1666944 | ******5100 | ÜMİTKÖY TM | OLUMSUZ | Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu (Ek-4) (Kwe değeri online başvuru ile uyumsuzdur.) Tapu ya da Asgari İki Yıl Süreli Ekinde İmza Sirküleri Yer alan Kira Sözleşmesi (Tapu hisselidir. Kira sözleşmesinde diğer hissadara ait imza bulunmamaktadır.)
84 | 2025-02-10 | LSZ-AG-2663 | 18 | GÜNEŞ | 1660914 | ******6225 | ÜMİTKÖY TM | OLUMLU
85 | 2025-02-28 | LSZ-AG-2664 | 96 | GÜNEŞ | 1669099 | ******1973 | SİNCAN TM | OLUMLU
86 | 2025-02-26 | LSZ-AG-2665 | 52.677 | GÜNEŞ | 1668053 | ******3384 | GÖLBAŞI TM | OLUMLU
87 | 2025-02-28 | LSZ-AG-2666 | 0 | GÜNEŞ | 1669132 |  | ÇANKAYA (YILDIZ) TM | OLUMSUZ | Abone Numarası (Onaylı iç tesisat proje talep gücü başvuru gücünden daha düşüktür. Tüketim sözleşme gücü yetersizdir. Geçiçi abonelik (şantiye) ile lisanssız üretim başvurusunda bulunulamaz.)
88 | 2025-02-22 | LSZ-AG-2667 | 33.9 | GÜNEŞ | 1666322 | ******0669 | KASTAMONU TM | OLUMLU
89 | 2025-02-22 | LSZ-AG-2668 | 22.62 | GÜNEŞ | 1666324 | ******0668 | KASTAMONU TM | OLUMLU
90 | 2025-02-22 | LSZ-AG-2669 | 22.176 | GÜNEŞ | 1666334 | ******0667 | KASTAMONU TM | OLUMLU
91 | 2025-02-18 | LSZ-AG-2670 | 6.552 | GÜNEŞ | 1664469 | ******8279 | ÜMİTKÖY TM | OLUMLU
92 | 2025-02-26 | LSZ-AG-2671 | 15.036 | GÜNEŞ | 1667739 | ******3736 | SİNCAN TM | OLUMLU
93 | 2025-02-28 | LSZ-AG-2672 | 16.128 | GÜNEŞ | 1668988 | ******5395 | GÖLBAŞI TM | OLUMLU
94 | 2025-02-28 | LSZ-AG-2673 | 120 | GÜNEŞ | 1668659 | ******7436 | AKYURT TM | OLUMLU
95 | 2025-02-28 | LSZ-AG-2674 | 60.62 | GÜNEŞ | 1669087 | ******9122 | ÜMİTKÖY TM | OLUMLU
96 | 2025-02-24 | LSZ-AG-2675 | 18.186 | GÜNEŞ | 1666981 | ******4223 | GÖLBAŞI TM | OLUMLU
97 | 2025-02-27 | LSZ-AG-2676 | 16.74 | GÜNEŞ | 1668613 | ******7182 | ÜMİTKÖY TM | OLUMLU
98 | 2025-02-27 | LSZ-AG-2677 | 8.874 | GÜNEŞ | 1668471 | ******5927 | GÖLBAŞI TM | OLUMLU
99 | 2025-02-28 | LSZ-AG-2678 | 57.282 | GÜNEŞ | 1668930 | ******8588 | ÜMİTKÖY TM | OLUMLU
100 | 2025-02-19 | LSZ-AG-2679 | 20.736 | GÜNEŞ | 1665136 | ******1642 | ÇİĞDEM TM | OLUMLU