## Sayfa1
Başkent EDAŞ Tablo 3-Teknik Kalite Performansı Tablosu (2024-Ocak)
Teknik Kalite Ölçüm Kodu | Ölçüm Yılında Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta/Değer | [6 empty] | Önceki Ölçüm Yılında Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta/Değer
| Ölçüm Periyodu Adedi | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik gerilimler (HBv) | Uzun süreli kırpışma (Plt) | Ölçüm Periyodu Adedi | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik gerilimler (HBv) | Uzun süreli kırpışma (Plt)
300019 | 4 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 3
300026 | 4 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2220 | 0 | 0 | 2
300030 | 4 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 4
300114 | 4 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 4
300120 | 4 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0