## DI-F-728
TARİH:21.05.2024
BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. LİSANSSIZ ÜRETİM TESİSLERİ TEKNİK DEĞERLENDİRME KOMİSYON RAPORU
| BAŞVURU SAHİBİNİN BİLGİLERİ | [5 empty] | DEĞERLENDİRME KRİTELERİ VE DEĞERLENDİRME SONUCU
| S.NO | BAŞVURU TARİHİ | BİLDİRİM NO | ÜRETİM TESİSİ KURULU GÜCÜ (kW) | KAYNAK TÜRÜ | UYGULAMA YERİ | TEİAŞ GÖRÜŞÜ | ÜRETİM TESİSİNİN YÖNLENDİRİLECEĞİ TRAFO MERKEZİ | DEĞERLENDİRME SONUCU | SONUÇ OLUMSUZ İSE GEREKÇESİ
| 1 | 2024-03-21 | 1530717 | 240 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 30.04.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | KAZAN TM | OLUMLU
| 2 | 2024-03-28 | 1535014 | 100 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 30.04.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | ERYAMAN GİS TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI
| 3 | 2024-03-28 | 1534899 | 378 | GÜNEŞ | Arazi | 30.04.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | ARAÇ TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI
| 4 | 2024-03-29 | 1535625 | 100 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 30.04.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | ERYAMAN GİS TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI
| 5 | 2024-03-29 | 1535541 | 1440 | GÜNEŞ | Arazi | 30.04.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | POLATLI TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI
| 6 | 2024-03-28 | 1534616 | 140 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 30.04.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | İNCEK TM | OLUMLU
| 7 | 2024-03-28 | 1534620 | 160 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 30.04.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | İNCEK TM | OLUMLU
| 8 | 2024-03-21 | 1530507 | 59.95 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 30.04.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | MACUNKÖY TM | OLUMLU
| 9 | 2024-03-28 | 1534911 | 420 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 30.04.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | SİNCAN TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI
| 10 | 2024-03-29 | 1535397 | 33 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 30.04.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | İNCEK TM | OLUMLU
| 11 | 2024-03-29 | 1535673 | 1920 | GÜNEŞ | Arazi | 30.04.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | İMRAHOR TM | Trafo Merkezinde arta kalan kapasite olan 1210 kWe gücü için Çağrı Mektubu teklifi yöneltilecektir.
| 12 | 2024-03-22 | 1531633 | 49.9 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 30.04.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | KAZAN TM | OLUMLU
| 13 | 2024-03-31 | 1536227 | 24.2 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 30.04.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | AKYURT TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI
| 14 | 2024-03-26 | 1533314 | 20000 | GÜNEŞ | Arazi | 30.04.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | BEYPAZARI TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI
| 15 | 2024-03-29 | 1535785 | 3900 | GÜNEŞ | Arazi | 30.04.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | ŞABANÖZÜ TM | OLUMSUZ | SANTRAL KURULMASI PLANLANAN BÖLGEDE DAĞITIM ŞEBEKESİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ YETERSİZ OLDUĞUNDAN ELEKTRİK PİYASASINDA BAĞLANTI VE SİSTEM KULLANIM YÖNETMELİĞİ 4. MADDESİ 3. FIKRASI A BENDİ UYARINCA OLUMSUZ OLARAK DEĞERLENDİRİLMİŞTİR.
| 16 | 2024-03-28 | 1534857 | 1010 | GÜNEŞ | Arazi | 30.04.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | KAZAN TM | OLUMLU
| 17 | 2024-03-27 | 1534371 | 1600 | GÜNEŞ | Arazi | 30.04.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | ARAÇ TM | Tüketim sıralaması sonucu Trafo Merkezinde arta kalan kapasite olan 872,5kWe gücü için Çağrı Mektubu teklifi yöneltilecektir.
| 18 | 2024-03-29 | 1535500 | 4900 | GÜNEŞ | Arazi | 30.04.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | İMRAHOR TM | OLUMSUZ | SANTRAL KURULMASI PLANLANAN BÖLGEDE DAĞITIM ŞEBEKESİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ YETERSİZ OLDUĞUNDAN ELEKTRİK PİYASASINDA BAĞLANTI VE SİSTEM KULLANIM YÖNETMELİĞİ 4. MADDESİ 3. FIKRASI A BENDİ UYARINCA OLUMSUZ OLARAK DEĞERLENDİRİLMİŞTİR.
| 19 | 2024-03-26 | 1533048 | 70 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 30.04.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | AKKÖPRÜ TM | OLUMLU
| 20 | 2024-03-28 | 1534726 | 910 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 30.04.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | POLATLI TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI
| 21 | 2024-03-29 | 1535779 | 900 | GÜNEŞ | Arazi | 30.04.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | ŞABANÖZÜ TM | OLUMSUZ | SANTRAL KURULMASI PLANLANAN BÖLGEDE DAĞITIM ŞEBEKESİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ YETERSİZ OLDUĞUNDAN ELEKTRİK PİYASASINDA BAĞLANTI VE SİSTEM KULLANIM YÖNETMELİĞİ 4. MADDESİ 3. FIKRASI A BENDİ UYARINCA OLUMSUZ OLARAK DEĞERLENDİRİLMİŞTİR.
| 22 | 2024-03-13 | 1526332 | 45.53 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 30.04.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | SİNCAN TM | OLUMLU
| 23 | 2024-03-28 | 1535101 | 360 | GÜNEŞ | Arazi | 30.04.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | ARAÇ TM | OLUMLU
| 24 | 2024-03-30 | 1536099 | 600 | GÜNEŞ | Arazi-Çatı-Cephe | 30.04.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | BAŞTAŞ TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI
| 25 | 2024-03-27 | 1534268 | 2600 | GÜNEŞ | Arazi | 30.04.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | ARAÇ TM | OLUMLU
| 26 | 2024-03-28 | 1534872 | 100 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 30.04.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | KAZAN TM | OLUMLU
| 27 | 2024-03-27 | 1534265 | 4300 | GÜNEŞ | Arazi | 30.04.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | BEYLİKKÖPRÜ TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI
| 28 | 2024-03-31 | 1536235 | 420 | GÜNEŞ | Arazi-Çatı-Cephe | 30.04.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | BAŞTAŞ TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI
| 29 | 2024-03-20 | 1530000 | 150 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 30.04.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | KASTAMONU TM | OLUMLU
| 30 | 2024-03-29 | 1535536 | 50 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 30.04.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | AKYURT TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI
| 31 | 2024-03-29 | 1535448 | 250 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 30.04.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | KAZAN TM | OLUMLU
| 32 | 2024-03-29 | 1535651 | 47 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 30.04.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | GÖLBAŞI TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI
| 33 | 2024-03-29 | 1535271 | 72 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 30.04.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | ERYAMAN TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI
| 34 | 2024-03-30 | 1536022 | 100 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 30.04.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | GÖLBAŞI TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI
| 35 | 2024-03-26 | 1533711 | 770 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 30.04.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | BALGAT TM | OLUMLU
| 36 | 2024-03-26 | 1533725 | 1540 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 30.04.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | BALGAT TM | OLUMLU
| 37 | 2024-03-30 | 1535962 | 240 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 30.04.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | ZONGULDAK TM | OLUMLU
| 38 | 2024-03-30 | 1536113 | 660 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 30.04.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | BARTIN TM | OLUMLU
DI-F-728