## DI-F-728
TARİH:12.06.2024
BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. LİSANSSIZ ÜRETİM TESİSLERİ TEKNİK DEĞERLENDİRME KOMİSYON RAPORU
| BAŞVURU SAHİBİNİN BİLGİLERİ | [5 empty] | DEĞERLENDİRME KRİTELERİ VE DEĞERLENDİRME SONUCU
| S.NO | BAŞVURU TARİHİ | BİLDİRİM NO | ÜRETİM TESİSİ KURULU GÜCÜ (kW) | KAYNAK TÜRÜ | UYGULAMA YERİ | TEİAŞ GÖRÜŞÜ | ÜRETİM TESİSİNİN YÖNLENDİRİLECEĞİ TRAFO MERKEZİ | DEĞERLENDİRME SONUCU | SONUÇ OLUMSUZ İSE GEREKÇESİ
| 1 | 2024-04-30 | 1546827 | 1000 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 31.05.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | MACUNKÖY TM | OLUMLU
| 2 | 2024-04-30 | 1546813 | 33 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 31.05.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | İNCEK TM | OLUMLU
| 3 | 2024-04-29 | 1546222 | 49 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 31.05.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | GÖLBAŞI TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI
| 4 | 2024-04-22 | 1543478 | 4730 | GÜNEŞ | Arazi | 31.05.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | KIRIKKALE TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI
| 5 | 2024-04-22 | 1543503 | 1935 | GÜNEŞ | Arazi | 31.05.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | KIRIKKALE TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI
| 6 | 2024-04-30 | 1546925 | 240 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 31.05.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | AKYURT TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI
| 7 | 2024-04-29 | 1546179 | 1100 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 31.05.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | ÇANKIRI TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI
| 8 | 2024-04-30 | 1547013 | 240 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 31.05.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | ÇAYCUMA TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI
| 9 | 2024-04-29 | 1546177 | 120 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 31.05.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | KIRIKKALE TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI
| 10 | 2024-04-30 | 1546553 | 950 | GÜNEŞ | Arazi | 31.05.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | BEYPAZARI TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI
| 11 | 2024-04-30 | 1547073 | 6000 | GÜNEŞ | Arazi | 31.05.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | GÖLBAŞI TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI
| 12 | 2024-04-30 | 1546596 | 49 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 31.05.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | KARADENİZ EREĞLİ TM | OLUMLU
| 13 | 2024-04-30 | 1546823 | 400 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 31.05.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | ERYAMAN GİS TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI
| 14 | 2024-04-29 | 1546335 | 150 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 31.05.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | KAZAN TM | OLUMLU
| 15 | 2024-04-27 | 1545620 | 200 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 31.05.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | BAŞTAŞ TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI
| 16 | 2024-04-29 | 1546297 | 3825 | GÜNEŞ | Arazi | 31.05.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | EMİRLER TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI
| 17 | 2024-04-30 | 1547029 | 320 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 31.05.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | KAZAN TM | OLUMLU
| 18 | 2024-04-30 | 1546897 | 660 | GÜNEŞ | Arazi | 31.05.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | KIRIKKALE TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI
| 19 | 2024-04-30 | 1546752 | 960 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 31.05.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | KAYAŞ TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI
| 20 | 2024-04-22 | 1543482 | 100 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 31.05.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | MACUNKÖY TM | OLUMLU
| 21 | 2024-04-26 | 1545366 | 250 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 31.05.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | ESENBOĞA TM | OLUMLU
| 22 | 2024-04-30 | 1547111 | 540 | GÜNEŞ | Arazi | 31.05.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | HACILAR TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI
| 23 | 2024-04-29 | 1546293 | 2060 | GÜNEŞ | Arazi | 31.05.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | EMİRLER TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI
| 24 | 2024-04-30 | 1546547 | 1600 | GÜNEŞ | Arazi | 31.05.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | KIRIKKALE TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI
| 25 | 2024-04-25 | 1544772 | 49.9 | GÜNEŞ | Arazi | 31.05.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | KAZAN TM | OLUMLU (TRAFO MERKEZİ KAPASİTESİNDEN DOLAYI 30 kWe Teklif edilecektir)
| 26 | 2024-04-30 | 1547156 | 800 | GÜNEŞ | Arazi | 31.05.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | POLATLI TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI
| 27 | 2024-04-30 | 1547174 | 2400 | GÜNEŞ | Arazi | 31.05.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | POLATLI TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI
| 28 | 2024-04-29 | 1546231 | 600 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 31.05.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | ERYAMAN GİS TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI
| 29 | 2024-04-27 | 1545618 | 150 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 31.05.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | BAŞTAŞ TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI
| 30 | 2024-04-29 | 1546158 | 600 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 31.05.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | ŞEREFLİKOÇHİSAR TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI
| 31 | 2024-04-30 | 1546683 | 100 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 31.05.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | ERYAMAN GİS TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI
| 32 | 2024-04-30 | 1546924 | 340 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 31.05.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | BALGAT TM | OLUMLU
| 33 | 2024-04-17 | 1541444 | 600 | GÜNEŞ | Arazi | 31.05.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | AKYURT TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI
| 34 | 2024-04-29 | 1546333 | 100 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 31.05.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | ESENBOĞA TM | OLUMLU
| 35 | 2024-04-30 | 1547167 | 400 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 31.05.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | SİNCAN TM | OLUMLU
| 36 | 2024-04-30 | 1546959 | 150 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 31.05.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | KAZAN TM | OLUMLU
| 37 | 2024-04-24 | 1544352 | 110 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 31.05.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | ÇAYIRHAN TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI
| 38 | 2024-04-30 | 1547103 | 400 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 31.05.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | KAZAN TM | OLUMLU
DI-F-728