## Sayfa1
Başkent EDAŞ Tablo 5-Kullanıcı Talepli Teknik Kalite Ölçüm Tablosu (2024 Mayıs)
Teknik Kalite Ölçüm Kodu | Ölçüm Yapılan Kullanıcı Adı | Ölçüm Yapılan Kullanıcının Tesisat No | Talep Tarihi | Kullanıcı Bağlantı Seviyesi (kV) | Ölçüm Nedeni | Ölçümün Başlangıç Tarih ve Zamanı | Ölçümün Bitiş Tarih ve Zamanı | Cihazı Sınıfı | Uygunsuzluk Tespit Edilen Teknik Kalite Bileşenleri | Yapılacak Düzeltici İşlem Seviyesi
300749 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2024-04-30 | AG | KT | 01.05.2024 9:00:00 | 08.05.2024 9:00:00 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK,
300750 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2024-04-30 | AG | KT | 01.05.2024 12:00:00 | 08.05.2024 12:00:00 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK,
300751 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2024-04-30 | AG | KT | 01.05.2024 14:00:00 | 08.05.2024 14:00:00 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK,
300752 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2024-04-30 | AG | KT | 01.05.2024 17:00:00 | 08.05.2024 17:00:00 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK,
300755 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2024-05-02 | AG | KT | 03.05.2024 11:00:00 | 10.05.2024 11:00:00 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK,
300756 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2024-05-02 | AG | KT | 03.05.2024 13:00:00 | 10.05.2024 13:00:00 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK,
300760 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2024-05-23 | AG | KT | 24.05.2024 9:30:00 | 31.05.2024 9:30:00 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK,
300761 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2024-05-09 | AG | KT | 10.05.2024 0:00:00 | 17.05.2024 0:00:00 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK,
300762 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2024-05-09 | AG | KT | 10.05.2024 8:00:00 | 17.05.2024 8:00:00 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK,
300763 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2024-05-09 | AG | KT | 10.05.2024 10:00:00 | 17.05.2024 10:00:00 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK,
300765 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2024-05-23 | AG | KT | 24.05.2024 8:00:00 | 31.05.2024 8:00:00 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK,
300768 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2024-05-23 | AG | KT | 23.05.2024 20:00:00 | 30.05.2024 20:00:00 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK,
300773 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2024-05-15 | AG | KT | 16.05.2024 10:00:00 | 23.05.2024 10:00:00 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK,
300774 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2024-05-15 | AG | KT | 16.05.2024 13:00:00 | 23.05.2024 13:00:00 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK,
300775 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2024-05-15 | AG | KT | 16.05.2024 14:00:00 | 23.05.2024 14:00:00 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK,
300776 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2024-05-15 | AG | KT | 16.05.2024 20:00:00 | 23.05.2024 20:00:00 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK,
300777 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2024-05-15 | AG | KT | 17.05.2024 9:00:00 | 24.05.2024 9:00:00 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK,
300778 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2024-05-15 | AG | KT | 17.05.2024 11:30:00 | 24.05.2024 11:30:00 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK,
300781 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2024-05-23 | AG | KT | 24.05.2024 15:00:00 | 31.05.2024 15:00:00 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK,
300782 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2024-05-23 | AG | KT | 24.05.2024 16:00:00 | 31.05.2024 16:00:00 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK,