## Sayfa1
Başkent EDAŞ Tablo 5-Kullanıcı Talepli Teknik Kalite Ölçüm Tablosu (2024 Haziran)
Teknik Kalite Ölçüm Kodu | Ölçüm Yapılan Kullanıcı Adı | Ölçüm Yapılan Kullanıcının Tesisat No | Talep Tarihi | Kullanıcı Bağlantı Seviyesi (kV) | Ölçüm Nedeni | Ölçümün Başlangıç Tarih ve Zamanı | Ölçümün Bitiş Tarih ve Zamanı | Cihazı Sınıfı | Uygunsuzluk Tespit Edilen Teknik Kalite Bileşenleri | Yapılacak Düzeltici İşlem Seviyesi
300767 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2024-05-31 | AG | KT | 03.06.2024 12:00:00 | 10.06.2024 12:00:00 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK,
300769 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2024-05-31 | AG | KT | 06.06.2024 14:00:00 | 13.06.2024 14:00:00 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK,
300779 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2024-05-31 | AG | KT | 05.06.2024 16:00:00 | 12.06.2024 16:00:00 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK,
300780 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2024-05-31 | AG | KT | 01.06.2024 11:00:00 | 08.06.2024 11:00:00 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK,
300784 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2024-05-31 | AG | KT | 06.06.2024 18:00:00 | 13.06.2024 18:00:00 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK,