## DI-F-728
TARİH:19.07.2024
BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. LİSANSSIZ ÜRETİM TESİSLERİ TEKNİK DEĞERLENDİRME KOMİSYON RAPORU
| BAŞVURU SAHİBİNİN BİLGİLERİ | [5 empty] | DEĞERLENDİRME KRİTELERİ VE DEĞERLENDİRME SONUCU
| S.NO | BAŞVURU TARİHİ | BİLDİRİM NO | ÜRETİM TESİSİ KURULU GÜCÜ (kW) | KAYNAK TÜRÜ | UYGULAMA YERİ | TEİAŞ GÖRÜŞÜ | ÜRETİM TESİSİNİN YÖNLENDİRİLECEĞİ TRAFO MERKEZİ | DEĞERLENDİRME SONUCU | SONUÇ OLUMSUZ İSE GEREKÇESİ
| 1 | 2024-05-31 | 1560661 | 49 | Güneş | Çatı-Cephe | 28.06.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | BARTIN-2 TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI
| 2 | 2024-05-31 | 1560698 | 378 | Güneş | Arazi | 28.06.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | ARAÇ TM | OLUMSUZ | MÜŞTERİ TALEBİ İLE İPTAL
| 3 | 2024-05-31 | 1560568 | 77.484 | Güneş | Çatı-Cephe | 28.06.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | MAMAK TM | OLUMLU
| 4 | 2024-05-31 | 1560419 | 60 | Güneş | Çatı-Cephe | 28.06.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | OVACIK TM | OLUMLU
| 5 | 2024-05-31 | 1560372 | 800 | Güneş | Çatı-Cephe | 28.06.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | ESENBOĞA TM | OLUMLU (800 kW teklif edilecek)
| 6 | 2024-05-24 | 1557730 | 32 | Güneş | Çatı-Cephe | 28.06.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | GÖLBAŞI TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI
| 7 | 2024-05-15 | 1553689 | 2500 | Güneş | Arazi | 28.06.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | BAŞTAŞ TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI
| 8 | 2024-05-06 | 1549769 | 6180 | Güneş | Arazi | 28.06.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | ADATOPRAKPINAR TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI
| 9 | 2024-05-28 | 1558951 | 1935 | Güneş | Arazi | 28.06.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | KIRIKKALE TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI
| 10 | 2024-05-28 | 1558689 | 49 | Güneş | Çatı-Cephe | 28.06.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | KASTAMONU OSB TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI
| 11 | 2024-05-31 | 1560670 | 220 | Güneş | Çatı-Cephe | 28.06.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | ERYAMAN GİS TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI
| 12 | 2024-05-29 | 1559294 | 420 | Güneş | Çatı-Cephe | 28.06.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | SİNCAN TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI
| 13 | 2024-05-31 | 1560174 | 49 | Güneş | Çatı-Cephe | 28.06.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | BARTIN-2 TM | OLUMLU
| 14 | 2024-05-30 | 1559975 | 100 | Güneş | Çatı-Cephe | 28.06.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | MACUNKÖY TM | OLUMLU
| 15 | 2024-05-24 | 1557683 | 37 | Güneş | Arazi | 28.06.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | EMİRLER TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI
| 16 | 2024-05-31 | 1560736 | 60 | Güneş | Çatı-Cephe | 28.06.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | KURŞUNLU TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI
| 17 | 2024-05-29 | 1559093 | 150 | Güneş | Çatı-Cephe | 28.06.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | KASTAMONU TM | OLUMLU
| 18 | 2024-05-30 | 1560002 | 159.33 | Güneş | Çatı-Cephe | 28.06.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | EMİRLER TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI
| 19 | 2024-05-30 | 1559914 | 62 | Güneş | Çatı-Cephe | 28.06.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | ÜMİTKÖY TM | OLUMLU
| 20 | 2024-05-15 | 1553427 | 60 | Güneş | Çatı-Cephe | 28.06.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | İSMETPAŞA (KARABÜK) TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI
| 21 | 2024-05-30 | 1560009 | 45 | Güneş | Çatı-Cephe | 28.06.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | GÖLBAŞI TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI
| 22 | 2024-05-30 | 1560131 | 100 | Güneş | Çatı-Cephe | 28.06.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | MACUNKÖY TM | OLUMLU
| 23 | 2024-05-31 | 1560487 | 5000 | Güneş | Arazi | 28.06.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | ŞABANÖZÜ TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI
| 24 | 2024-05-31 | 1560680 | 2000 | Güneş | Çatı-Cephe | 28.06.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | AKYURT TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI
| 25 | 2024-05-31 | 1560176 | 530 | Güneş | Çatı-Cephe | 28.06.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | BAŞTAŞ TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI
| 26 | 2024-05-31 | 1560175 | 1870 | Güneş | Çatı-Cephe | 28.06.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | POLATLI TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI
| 27 | 2024-05-29 | 1559563 | 60 | Güneş | Çatı-Cephe | 28.06.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | KURŞUNLU TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI
| 28 | 2024-05-14 | 1552958 | 90 | Güneş | Arazi | 28.06.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | BEYPAZARI TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI
| 29 | 2024-05-29 | 1559472 | 100 | Güneş | Çatı-Cephe | 28.06.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | KAZAN TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI
| 30 | 2024-05-31 | 1560658 | 1200 | Güneş | Arazi | 28.06.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | ŞABANÖZÜ TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI
| 31 | 2024-05-15 | 1553451 | 240 | Güneş | Çatı-Cephe | 28.06.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | İSMETPAŞA (KARABÜK) TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI
| 32 | 2024-05-17 | 1554498 | 290 | Güneş | Çatı-Cephe | 28.06.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | SAFRANBOLU TM | OLUMLU
| 33 | 2024-05-07 | 1550284 | 140 | Güneş | Çatı-Cephe | 28.06.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | AKYURT TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI
| 34 | 2024-05-29 | 1559151 | 120 | Güneş | Arazi | 28.06.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | BARTIN OSB TM | OLUMLU (120 kW teklif edilecek)
| 35 | 2024-05-31 | 1560692 | 100 | Güneş | Çatı-Cephe | 28.06.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | GÖLBAŞI TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI
| 36 | 2024-05-29 | 1559145 | 96 | Güneş | Çatı-Cephe | 28.06.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | ÇAYCUMA-2 TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI
| 37 | 2024-05-23 | 1557078 | 240 | Güneş | Çatı-Cephe | 28.06.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | KALECİK TM | OLUMLU
| 38 | 2024-05-29 | 1559155 | 390 | Güneş | Çatı-Cephe | 28.06.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | TOSYA TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI
| 39 | 2024-05-31 | 1560274 | 100 | Güneş | Çatı-Cephe | 28.06.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | GÖLBAŞI TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI
| 40 | 2024-05-30 | 1559956 | 600 | Güneş | Çatı-Cephe | 28.06.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | ESENBOĞA TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI
| 41 | 2024-05-22 | 1556341 | 960 | Güneş | Çatı-Cephe | 28.06.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | BAŞTAŞ TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI
| 42 | 2024-05-31 | 1560696 | 1200 | Güneş | Arazi | 28.06.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | KASTAMONU TM | OLUMLU
DI-F-728