## DI-F-728
TARİH:20.08.2024
BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. LİSANSSIZ ÜRETİM TESİSLERİ TEKNİK DEĞERLENDİRME KOMİSYON RAPORU
| BAŞVURU SAHİBİNİN BİLGİLERİ | [5 empty] | DEĞERLENDİRME KRİTELERİ VE DEĞERLENDİRME SONUCU
| S.NO | BAŞVURU TARİHİ | BİLDİRİM NO | ÜRETİM TESİSİ KURULU GÜCÜ (kW) | KAYNAK TÜRÜ | UYGULAMA YERİ | TEİAŞ GÖRÜŞÜ | ÜRETİM TESİSİNİN YÖNLENDİRİLECEĞİ TRAFO MERKEZİ | DEĞERLENDİRME SONUCU | SONUÇ OLUMSUZ İSE GEREKÇESİ
| 1 | 2024-06-28 | 1568175 | 40 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 31.07.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | AKKÖPRÜ GİS TM | OLUMLU
| 2 | 2024-06-24 | 1566414 | 40 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 31.07.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | ÇİĞDEM TM | OLUMLU
| 3 | 2024-06-28 | 1568551 | 230 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 31.07.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | EREĞLİ-2(BÖLÜCEK) TM | OLUMLU
| 4 | 2024-06-13 | 1565215 | 1250 | GÜNEŞ | Arazi | 31.07.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | ÇANKAYA (YILDIZ) TM | OLUMLU
| 5 | 2024-06-26 | 1567540 | 1100 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 31.07.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | ÇANKIRI TM | OLUMLU
| 6 | 2024-06-28 | 1568545 | 390 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 31.07.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | ŞABANÖZÜ OSB TM | OLUMLU
| 7 | 2024-06-29 | 1568681 | 108 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 31.07.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | İSMETPAŞA (KARABÜK) TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI
| 8 | 2024-06-28 | 1568458 | 19 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 31.07.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | ERYAMAN GİS TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI
| 9 | 2024-06-01 | 1560861 | 480 | GÜNEŞ | Arazi | 31.07.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | AKYURT TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI
| 10 | 2024-06-30 | 1568883 | 480 | GÜNEŞ | Arazi | 31.07.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | AKYURT TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI
| 11 | 2024-06-28 | 1568433 | 960 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 31.07.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | AKYURT TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI
| 12 | 2024-06-28 | 1568440 | 120 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 31.07.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | GÖLBAŞI TM | OLUMLU
| 13 | 2024-06-29 | 1568665 | 540 | GÜNEŞ | Arazi | 31.07.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | HACILAR TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI
| 14 | 2024-06-28 | 1568406 | 2000 | GÜNEŞ | Arazi | 31.07.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | İMRAHOR TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI
| 15 | 2024-06-19 | 1565629 | 240 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 31.07.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | İSMETPAŞA (KARABÜK) TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI
| 16 | 2024-06-29 | 1568725 | 2000 | GÜNEŞ | Arazi | 31.07.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | KALECİK TM | OLUMLU (Trafo Merkezi kapasitesinden dolayı 1760 kWe teklif edilecek)
| 17 | 2024-06-28 | 1568607 | 600 | GÜNEŞ | Arazi | 31.07.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | KAZAN TM | OLUMLU
| 18 | 2024-06-29 | 1568648 | 100 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 31.07.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | ERYAMAN GİS TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI
| 19 | 2024-06-28 | 1568473 | 1935 | GÜNEŞ | Arazi | 31.07.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | KIRIKKALE TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI
| 20 | 2024-06-29 | 1568669 | 120 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 31.07.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | KIRIKKALE TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI
| 21 | 2024-06-28 | 1568572 | 29.65 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 31.07.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | KIRIKKALE TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI
| 22 | 2024-06-21 | 1565813 | 60 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 31.07.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | KOZLU TM | OLUMLU
| 23 | 2024-06-30 | 1569003 | 70 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 31.07.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | ANKARA SANAYİ TM | OLUMLU
| 24 | 2024-06-28 | 1568524 | 87.54 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 31.07.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | MAMAK TM | OLUMLU
| 25 | 2024-06-30 | 1568927 | 100 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 31.07.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | MAMAK TM | OLUMLU
| 26 | 2024-06-27 | 1567652 | 32 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 31.07.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | MAMAK TM | OLUMLU
| 27 | 2024-06-28 | 1568535 | 800 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 31.07.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | BAŞTAŞ TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI
| 28 | 2024-06-27 | 1568001 | 240 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 31.07.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | POLATLI TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI
| 29 | 2024-06-29 | 1568744 | 500 | GÜNEŞ | Arazi | 31.07.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | SAFRANBOLU TM | OLUMLU
| 30 | 2024-06-28 | 1568596 | 1420 | GÜNEŞ | Arazi | 31.07.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | SAFRANBOLU TM | OLUMLU
| 31 | 2024-06-29 | 1568759 | 260 | GÜNEŞ | Arazi | 31.07.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | TEMELLİ TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI
| 32 | 2024-06-26 | 1567198 | 1150 | GÜNEŞ | Arazi | 31.07.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | TEMELLİ TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI
| 33 | 2024-06-30 | 1569015 | 330 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 31.07.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | ÜMİTKÖY TM | OLUMLU
DI-F-728