## Sayfa1
Başkent EDAŞ Tablo 3-Teknik Kalite Performansı Tablosu (2024-Nisan)
Teknik Kalite Ölçüm Kodu | Ölçüm Yılında Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta/Değer | [6 empty] | Önceki Ölçüm Yılında Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta/Değer
| Ölçüm Periyodu Adedi | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik gerilimler (HBv) | Uzun süreli kırpışma (Plt) | Ölçüm Periyodu Adedi | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik gerilimler (HBv) | Uzun süreli kırpışma (Plt)
300114 | 4 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 443 | 0 | 0 | 4
300277 | 4 | 0 | 0 | 245 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 2
300279 | 4 | 0 | 0 | 96 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 83 | 0 | 0 | 2
300284 | 4 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2
300292 | 4 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 2
300297 | 4 | 0 | 1 | 134 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 461 | 0 | 0 | 2
300322 | 4 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 2
300328 | 4 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 2
300330 | 4 | 1 | 0 | 237 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 2
300331 | 4 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 2
300342 | 4 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2
300346 | 4 | 1 | 0 | 59 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 15641 | 2 | 2 | 2
300352 | 4 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 2
300360 | 4 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 2
300373 | 4 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1
300380 | 4 | 0 | 0 | 228 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 142 | 0 | 0 | 1
300384 | 4 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1