## Sayfa1
Başkent EDAŞ Tablo 3-Teknik Kalite Performansı Tablosu (2024-Mayıs)
Teknik Kalite Ölçüm Kodu | Ölçüm Yılında Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta/Değer | [6 empty] | Önceki Ölçüm Yılında Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta/Değer
| Ölçüm Periyodu Adedi | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik gerilimler (HBv) | Uzun süreli kırpışma (Plt) | Ölçüm Periyodu Adedi | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik gerilimler (HBv) | Uzun süreli kırpışma (Plt)
300114 | 4 | 0 | 0 | 381 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 4
300277 | 4 | 0 | 0 | 167 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 4
300279 | 4 | 0 | 0 | 94 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 498 | 0 | 0 | 4
300284 | 4 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 4
300292 | 4 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 4
300297 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
300322 | 4 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 288 | 0 | 0 | 4
300328 | 4 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 198 | 0 | 0 | 4
300330 | 4 | 0 | 0 | 78 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 4
300331 | 4 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 4
300342 | 4 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 4
300346 | 4 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 69068 | 4 | 4 | 4
300352 | 4 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 4
300360 | 4 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 302 | 0 | 0 | 4
300373 | 4 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3
300380 | 4 | 0 | 0 | 313 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1576 | 0 | 0 | 4
300384 | 4 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 4