## Sayfa1
Başkent EDAŞ Tablo 3-Teknik Kalite Performansı Tablosu (2024-Haziran)
Teknik Kalite Ölçüm Kodu | Ölçüm Yılında Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta/Değer | [6 empty] | Önceki Ölçüm Yılında Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta/Değer
| Ölçüm Periyodu Adedi | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik gerilimler (HBv) | Uzun süreli kırpışma (Plt) | Ölçüm Periyodu Adedi | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik gerilimler (HBv) | Uzun süreli kırpışma (Plt)
300114 | 5 | 0 | 0 | 708 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4
300277 | 5 | 0 | 0 | 52 | 0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | 4
300279 | 5 | 0 | 0 | 208 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 4
300284 | 5 | 1 | 0 | 229 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 4
300292 | 5 | 0 | 0 | 245 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | 4
300297 | 5 | 1 | 0 | 116 | 0 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 192 | 0 | 0 | 4
300322 | 5 | 0 | 0 | 243 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 356 | 0 | 0 | 4
300328 | 5 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 4
300330 | 5 | 0 | 0 | 46 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 216 | 0 | 0 | 4
300331 | 5 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 319 | 0 | 0 | 4
300342 | 5 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1702 | 0 | 0 | 4
300346 | 5 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 79971 | 4 | 4 | 4
300352 | 5 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 309 | 0 | 0 | 4
300360 | 5 | 0 | 0 | 257 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 4
300373 | 5 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 669 | 0 | 0 | 4
300380 | 5 | 0 | 0 | 512 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 848 | 0 | 0 | 4
300384 | 5 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 4