## Sayfa1
Başkent EDAŞ Tablo 1-Teknik Kalite Ölçüm Tablosu (2024-Nisan)
Ölçüm Noktası Tanımı (A) | [6 empty] | Ölçüm Periyodu Adedi | Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta Sayısı (B) | [5 empty] | Değerlendirme (C)
Sıra no | Teknik Kalite Ölçüm Kodu | Ölçüm Noktası Tanımı ve Yeri | Fider tipi | Ölçüm Noktası ŞBM Kodu | Cihaz Tesis Tarihi | Ölçüm Yılı Sayısı |  | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik gerilimler (HBv) | Uzun süreli kırpışma (Plt) | Kök Neden | Yapılacak Çalışma | İlave Hususlar
1 | 300114 | ANKARA_POLATLI OM_POLATLI TM_TRB_TM fideri başı | Havai | BAC196 | 2022-04-21 | 3 | 4 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 4
2 | 300277 | ANKARA_GÖLBAŞI OM_AHİBOZ DM_BARA2_DM fideri başı | Havai | BFE79 | 2023-04-10 | 2 | 4 | 0 | 0 | 245 | 0 | 0 | 4
3 | 300279 | KASTAMONU_KASTAMONU OM_AĞLI DM_BARA1_DM fideri başı | Havai | BAA513 | 2023-04-11 | 2 | 4 | 0 | 0 | 96 | 0 | 4 | 4
4 | 300284 | BARTIN_BARTIN OM_ABDİPAŞA DM_BARA1_ÜRKÜTLER KÖK_DM fideri sonu | Havai | TBE790 | 2023-04-11 | 2 | 4 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4
5 | 300292 | ÇANKIRI_ÇANKIRI OM_YANLAR DM_BARA1_YK OZ TR-1_DM fideri sonu | Havai | TAK525 | 2023-04-12 | 2 | 4 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 4
6 | 300297 | ANKARA_ŞKOÇHİSAR_ŞKOÇHİSAR OM_DM703_BARA1_SOLMAZTR_DM fideri sonu | Havai | TGJ451 | 2023-04-12 | 2 | 4 | 0 | 1 | 134 | 0 | 3 | 4
7 | 300322 | ANKARA_SİNCAN OM_KAYI DM_BARA2_DM fideri başı | Yeraltı | BHS33 | 2023-04-13 | 2 | 4 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 4
8 | 300328 | KASTAMONU_CİDE OM_EFLANİ DM_BARA1_HORMA KÖK_DM fideri sonu | Havai | TFB908 | 2023-04-13 | 2 | 4 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 4
9 | 300330 | ANKARA_GÖLBAŞI OM_AHİBOZ DM_BARA2_ŞAŞMAZLAR TR_DM fideri sonu | Havai | TFP183 | 2023-04-13 | 2 | 4 | 1 | 0 | 237 | 0 | 1 | 3
10 | 300331 | ANKARA_ÇUBUK OM_ESENBOĞA DM_BARA1_NEVTAŞ TR_DM fideri sonu | Havai | TBB460 | 2023-04-13 | 2 | 4 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 4
11 | 300342 | BARTIN_BARTIN OM_KOZCAĞIZ DM_BARA1_DM fideri başı | Havai | BAB077 | 2023-04-14 | 2 | 4 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 4
12 | 300346 | ANKARA_METROPOL OM_UFUKTEPE DM_BARA1_YURT TR29_DM fideri sonu | Yeraltı | TAD367 | 2023-04-14 | 2 | 4 | 1 | 0 | 59 | 1 | 1 | 4
13 | 300352 | ANKARA_ÇUBUK OM_AKYURT DM_BARA1_DM fideri başı | Yeraltı | BAB318 | 2023-04-14 | 2 | 4 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 4
14 | 300360 | ANKARA_SİNCAN OM_TR121 DM_BARA1_TR100 GİMSA_DM fideri sonu | Yeraltı | TFM700 | 2023-04-14 | 2 | 4 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 4
15 | 300373 | ANKARA_SİNCAN OM_ELVANKENT DM_BARA1_TR-1 KÖK_DM fideri sonu | Yeraltı | TAV626 | 2023-04-17 | 2 | 4 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4
16 | 300380 | ANKARA_POLATLI OM_HAYMANA DM_BARA1_DM fideri başı | Havai | BAB337 | 2023-04-17 | 2 | 4 | 0 | 0 | 228 | 0 | 0 | 4
17 | 300384 | ANKARA_SİNCAN OM_YENİKENT DM_BARA2_OLTAN GİRİS TR_DM fideri sonu | Havai | TAY277 | 2023-04-17 | 2 | 4 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 4
18 | 300547 | ANKARA_SİNCAN OM_TURKUAZ DM_BARA2_YENİPEÇENEK DM_DM fideri sonu | Havai | BKT04 | 2024-04-12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 39 | 0 | 2 | 2
19 | 300548 | KASTAMONU_TOSYA OM_OSB DM_BARA1_KİLKUYU KÖK_DM fideri sonu | Havai | BAA468 | 2024-04-12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 2
20 | 300554 | ANKARA_SİNCAN OM_YAPRACIK DM-1_BARA2_DM fideri başı | Yeraltı | BAA198 | 2024-04-12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 2
21 | 300557 | KARABÜK_KARABÜK OM_ÖZAL DM_BARA1_DM fideri başı | Havai | BAA681 | 2024-04-12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 47 | 0 | 2 | 2
22 | 300558 | ZONGULDAK_ZONGULDAK OM_MARIKPINAR KÖK_BARA1_DM fideri başı | Havai | BAA551 | 2024-04-12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2
23 | 300562 | ZONGULDAK_ZONGULDAK OM_SİVRİLER DM_BARA1_DM fideri başı | Havai | BKR62 | 2024-04-17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1
24 | 300565 | KASTAMONU_CİDE OM_EFLANİ DM_KAPANCA KÖK_DM fideri sonu | Havai | BHH32 | 2024-04-18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 1 | 1
25 | 300567 | ANKARA_METROPOL OM_MAMAK IM_BARA1_DM fideri başı | Yeraltı | BAA136 | 2024-04-12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0
26 | 300570 | ANKARA_METROPOL OM_TR32 DM_BARA2_KUZEY ANKARA DM_DM fideri sonu | Yeraltı | BAA156 | 2024-04-12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0
27 | 300571 | KIRIKKALE_KIRIKKALE OM_KESKİN DM_BARA2_KARABUCAK KÖK_DM fideri sonu | Havai | BHB78 | 2024-04-12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1
28 | 300575 | KASTAMONU_KASTAMONU OM_SEYDİLER DM_BARA1_DM fideri başı | Havai | BEP42 | 2024-04-11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0
29 | 300576 | KASTAMONU_KASTAMONU OM_SEYDİLER DM_BARA1_TAKAZLAR KÖK_DM fideri sonu | Havai | BAA505 | 2024-04-17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | 1
30 | 300577 | ANKARA_METROPOL OM_NATEVEGA DM_BARA1_DM fideri başı | Yeraltı | BAA341 | 2024-04-12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1
31 | 300578 | ANKARA_METROPOL OM_YAŞAMKENT DM-2_DM fideri başı | Yeraltı | BCF75 | 2024-04-12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 2
32 | 300579 | ÇANKIRI_ÇANKIRI OM_ORTA DM_BARA1_DM fideri başı | Havai | BAB184 | 2024-04-12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 2
33 | 300584 | ANKARA_SİNCAN OM_TR200 DM_BARA2_DM fideri başı | Yeraltı | BAA806 | 2024-04-11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0
34 | 300592 | ZONGULDAK_DEVREK OM_BEYCUMA DM TR12_DM fideri başı | Havai | BAA572 | 2024-04-09 | 1 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0
35 | 300598 | ANKARA_METROPOL OM_DANIŞTAY DM_BARA1_DM fideri başı | Yeraltı | BAA376 | 2024-04-11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0
36 | 300599 | ANKARA_METROPOL OM_SUKENT DM_BARA1_DM fideri başı | Yeraltı | BAA734 | 2024-04-17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1
37 | 300600 | ANKARA_METROPOL OM_BEYSUKENT DM_BARA1_DM fideri başı | Yeraltı | BAA777 | 2024-04-11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 300601 | KASTAMONU OM_KASTAMONU OM_ZINTAS DM_BARA1_İHSANGAZİ AKKAYA KÖK_DM fideri sonu | Havai | BAA435 | 2024-04-18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | 1
39 | 300602 | ANKARA_METROPOL OM_KARAPURCEK IM_BARA1_DM fideri başı | Havai | BAA137 | 2024-04-11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0
40 | 300603 | KASTAMONU_KASTAMONU OM_İHSANGAZİ DM_BARA1_DM fideri başı | Havai | BAA434 | 2024-04-09 | 1 | 2 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1
41 | 300604 | KIRIKKALE_KIRIKKALE OM_AYM 8/1_DM fideri başı | Havai | BAB479 | 2024-04-18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1
42 | 300606 | ANKARA_METROPOL OM_URANKENT DM_KEÇİÖRENGÜCÜ KÖK_BARA1_DM fideri sonu | Yeraltı | BEM72 | 2024-04-09 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0
43 | 300607 | ANKARA_METROPOL OM_KIBRIS DM_BARA1_KUTLUDÜĞÜN KÖK_DM fideri sonu | Havai | BAA112 | 2024-04-10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 23 | 0 | 2 | 0
44 | 300608 | ANKARA_SİNCAN OM_TR32 DM_BARA1_ŞEKER DM_DM fideri sonu | Yeraltı | BAA792 | 2024-04-14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 1
45 | 300609 | ANKARA_METROPOL OM_NATA VEGA DM_BARA1_KYN GES_DM fideri sonu | Havai | TFF901 | 2024-04-11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1
46 | 300610 | ANKARA_METROPOL OM_URANKENT DM_BARA1_DM fideri başı | Yeraltı | BAA186 | 2024-04-09 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0
47 | 300612 | KIRIKKALE_KIRIKKALE OM_AYM 8/1_BARA2_KIRIKKALE GAR_DM fideri sonu | Havai | TGL706 | 2024-04-19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1
48 | 300617 | ZONGULDAK_ZONGULDAK OM_HİMMETOĞLU KÖK_BARA1_DM fideri başı | Havai | BCV66 | 2024-04-19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 1 | 1
49 | 300619 | BARTIN_BARTIN OM_KARASU DM_BARA1_DM fideri başı | Yeraltı | BAB088 | 2024-04-19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1
50 | 300620 | BARTIN_BARTIN OM_BARTIN DEMIRKAN_BARA1_BARTUĞSAN KÖK_DM fideri sonu | Yeraltı | BAA662 | 2024-04-12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 2
51 | 300621 | ANKARA_METROPOL OM_DODURGA DM_BARA1_DM fideri başı | Havai | BAA731 | 2024-04-09 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | 300622 | ANKARA_GÖLBAŞI OM_DM68 GÖLBAŞI DM_BARA1_DM fideri başı | Yeraltı | BAA746 | 2024-04-19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1
53 | 300623 | ZONGULDAK_ZONGULDAK OM_ZONGULDAK DM2_BARA2_GELİK DM_DM fideri sonu | Havai | BAB068 | 2024-04-12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0
54 | 300625 | KARABÜK_KARABÜK OM_GÖZTEPE DM_BARA1_TR-24(I22)_DM fideri sonu | Havai | BEL16 | 2024-04-12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 2
55 | 300626 | KARABÜK_KARABÜK OM_GÖZTEPE OM_BARA1_DM fideri başı | Havai | BAB263 | 2024-04-12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 2
56 | 300627 | KARABÜK_KARABÜK OM_A-AYIRMA KARABUK_BARA1_TR-269(B-4)_DM fideri sonu | Havai | TAR054 | 2024-04-12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0
57 | 300630 | ANKARA_GÖLBAŞI OM_TR10027_BARA1_DM fideri başı | Yeraltı | BAA789 | 2024-04-19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1
58 | 300631 | ANKARA_METROPOL OM_TUZLUÇAYIR DM_BARA1_ÇAĞLAYAN KÖK_DM fideri sonu | Yeraltı | BHU50 | 2024-04-12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 1
59 | 300632 | ANKARA_GÖLBAŞI OM_TR10038_BARA1_GOLKOP DM_DM fideri sonu | Yeraltı | BHJ08 | 2024-04-12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2
60 | 300634 | ZONGULDAK_ZONGULDAK OM_TR-86/A DM TAŞBACA_DM fideri başı | Yeraltı | BHF07 | 2024-04-12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0
61 | 300636 | ZONGULDAK_ÇAYCUMA OM_ÇAYCUMA TR42_BARA1_DM fideri başı | Havai | BJF13 | 2024-04-12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 27 | 0 | 2 | 2
62 | 300637 | BARTIN_BARTIN OM_AMASRA DM_BARA1_DM fideri başı | Havai | BAA544 | 2024-04-19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
63 | 300638 | ANKARA_GÖLBAŞI OM_IŞIKLAR DM_BARA1_DM fideri başı | Yeraltı | BAA744 | 2024-04-19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0
64 | 300640 | ANKARA_GÖLBAŞI OM_SIMPAS DM_BARA1_CEZAİNFAZ KÖK_DM fideri sonu | Yeraltı | BFE82 | 2024-04-12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 21 | 0 | 2 | 0
65 | 300642 | ANKARA_SİNCAN OM_ALSANCAK DM_BARA1_4.ANA BAKIM KÖK_DM fideri sonu | Yeraltı | BAA706 | 2024-04-12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0
66 | 300643 | ANKARA_SİNCAN OM_ERYAMAN DM3_BARA1_MIGROS TIC.A.S. 1600 KVA TR TESISI_DM fideri sonu | Yeraltı | TAV131 | 2024-04-11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1
67 | 300645 | ANKARA_SİNCAN OM_YAPRACIK DM-1_BARA1_POLATLAR MONOBLOK_DM fideri sonu | Havai | BAA256 | 2024-04-18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 0 | 1 | 1
68 | 300651 | ANKARA_KAHRAMANKAZAN OM_GİMAT DM_BARA1_DM fideri başı | Havai | BAB347 | 2024-04-12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 25 | 0 | 2 | 0
69 | 300657 | BARTIN_BARTIN OM_ABDİPAŞA DM_BARA1_BAĞDATLI KÖK_DM fideri sonu | Havai | BHV20 | 2024-04-19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
70 | 300659 | ANKARA_METROPOL OM_BİLKENT DM_BARA1_BİLKENT OTEL YANI KABİN_DM fideri sonu | Yeraltı | BHV89 | 2024-04-12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0
71 | 300662 | KASTAMONU_İNEBOLU OM_İMAMOĞLU DM_BARA1_DM fideri başı | Havai | BAB279 | 2024-04-12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 33 | 0 | 2 | 1
72 | 300663 | ANKARA_POLATLI OM_POLATLI DM DM603_DM fideri başı | Yeraltı | BAB383 | 2024-04-12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1
73 | 300704 | BARTIN_BARTIN OM_BARTIN DEMİRKAN DM_DM fideri başı | Havai | BEL43 | 2024-04-10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 2
74 | 300709 | ANKARA_METROPOL OM_ETLİK-2 DM_BARA1_GATA DM_DM fideri sonu | Havai | BAA225 | 2024-04-12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1
75 | 300710 | ANKARA_SİNCAN OM_BAĞLICA TM_TRA_TM fideri başı | Yeraltı | BLD92 | 2024-04-19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0
76 | 300730 | BARTIN_BARTIN OM_DM-5 DEVLET HASTANESI ALTI_BARA1_GENÇLİK SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ KÖK_DM fideri sonu | Havai | BCD37 | 2024-04-19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 1