## DI-F-728
TARİH:20.09.2024
BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. LİSANSSIZ ÜRETİM TESİSLERİ TEKNİK DEĞERLENDİRME KOMİSYON RAPORU
BAŞVURU SAHİBİNİN BİLGİLERİ | [5 empty] | DEĞERLENDİRME KRİTELERİ VE DEĞERLENDİRME SONUCU
S.NO | BAŞVURU TARİHİ | BİLDİRİM NO | ÜRETİM TESİSİ KURULU GÜCÜ (kW) | KAYNAK TÜRÜ | UYGULAMA YERİ | TEİAŞ GÖRÜŞÜ | ÜRETİM TESİSİNİN YÖNLENDİRİLECEĞİ TRAFO MERKEZİ | DEĞERLENDİRME SONUCU | SONUÇ OLUMSUZ İSE GEREKÇESİ
1 | 2024-07-12 | 1574258 | 400 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE | 29.08.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | EMİRLER TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI
2 | 2024-07-31 | 1582732 | 39.6 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE | 29.08.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | ÜMİTKÖY TM | TÜKETİM SIRALAMASI SONUCU OLUMSUZ SONUÇLANMIŞTIR. | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI
3 | 2024-07-31 | 1582600 | 100 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE | 29.08.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | ERYAMAN GİS TM | OLUMLU
4 | 2024-07-30 | 1581764 | 160 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE | 29.08.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | ÇANKIRI TM | TÜKETİM SIRALAMASI SONUCU OLUMSUZ SONUÇLANMIŞTIR. | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI
5 | 2024-07-30 | 1581682 | 60 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE | 29.08.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | ÇİĞDEM TM | OLUMLU
6 | 2024-07-31 | 1582540 | 240 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE | 29.08.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | İNCEK TM | OLUMLU
7 | 2024-07-26 | 1580693 | 960 | GÜNEŞ | ARAZİ | 29.08.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | BEYPAZARI TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI
8 | 2024-07-31 | 1582261 | 6180 | GÜNEŞ | ARAZİ | 29.08.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | ADATOPRAKPINAR TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI
9 | 2024-07-26 | 1580489 | 96 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE | 29.08.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | KAZAN TM | OLUMLU
10 | 2024-07-31 | 1582471 | 4730 | GÜNEŞ | ARAZİ | 29.08.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | KIRIKKALE TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI
11 | 2024-07-31 | 1582486 | 1935 | GÜNEŞ | ARAZİ | 29.08.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | KIRIKKALE TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI
12 | 2024-07-31 | 1582411 | 900 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE | 29.08.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | BEYPAZARI TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI
13 | 2024-07-26 | 1580338 | 130 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE | 29.08.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | BEYPAZARI TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI
14 | 2024-07-26 | 1580663 | 260 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE | 29.08.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | BEYPAZARI TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI
15 | 2024-07-30 | 1581957 | 47 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE | 29.08.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | TOSYA TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI
16 | 2024-07-29 | 1581360 | 240 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE | 29.08.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | ESENBOĞA TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI
17 | 2024-07-31 | 1582422 | 100 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE | 29.08.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | KAZAN TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI
18 | 2024-07-18 | 1576561 | 10000 | GÜNEŞ | ARAZİ | 29.08.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | ADATOPRAKPINAR TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI
19 | 2024-07-31 | 1582116 | 1236 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE | 29.08.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | KARABÜK TM | OLUMLU
20 | 2024-07-31 | 1582481 | 240 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE | 29.08.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | BÖLÜCEK TM | OLUMLU
21 | 2024-07-31 | 1582189 | 400 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE | 29.08.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | ERYAMAN GİS TM | OLUMLU
22 | 2024-07-31 | 1582625 | 49.9 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE | 29.08.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | MAMAK TM | OLUMLU
23 | 2024-07-30 | 1582066 | 63 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE | 29.08.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | ANKARA SANAYİ TM | OLUMLU
24 | 2024-07-31 | 1582056 | 63 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE | 29.08.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | ANKARA SANAYİ TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI
25 | 2024-07-30 | 1581637 | 321 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE | 29.08.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | ÇANKIRI TM | TÜKETİM SIRALAMASI SONUCU OLUMSUZ SONUÇLANMIŞTIR. | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI
26 | 2024-07-23 | 1578753 | 3825 | GÜNEŞ | ARAZİ | 29.08.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | EMİRLER TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI
27 | 2024-07-30 | 1581943 | 200 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE | 29.08.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | SİNCAN TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI
28 | 2024-07-30 | 1581991 | 47 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE | 29.08.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | ŞEREFLİKOÇHİSAR TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI
29 | 2024-07-30 | 1581688 | 960 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE | 29.08.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | KAYAŞ TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI
30 | 2024-07-30 | 1581646 | 477.5 | GÜNEŞ | ARAZİ | 29.08.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | KALECİK TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI
31 | 2024-07-30 | 1581951 | 3200 | GÜNEŞ | ARAZİ | 29.08.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | POLATLI TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI
32 | 2024-07-30 | 1581694 | 530 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE | 29.08.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | BAŞTAŞ TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI
33 | 2024-07-31 | 1582509 | 3000 | GÜNEŞ | ARAZİ | 29.08.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | ÇANKIRI TM | TÜKETİM SIRALAMASI SONUCU TRAFO MERKEZİNDE ARTA KALAN KAPASİTE OLAN 675 KWE GÜCÜ İÇİN ÇAĞRI MEKTUBU TEKLİFİ YÖNELTİLECEKTİR.
34 | 2024-07-31 | 1582273 | 500 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE | 29.08.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | ÜMİTKÖY TM | Tüketim sıralaması sonucu çağrı mektubu alacaktır.
35 | 2024-07-31 | 1582270 | 800 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE | 29.08.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | OVACIK TM | OLUMLU
36 | 2024-07-31 | 1582412 | 400 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE | 29.08.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | SİNCAN TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI
37 | 2024-07-31 | 1582619 | 1800 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE | 29.08.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | ÜMİTKÖY TM | TÜKETİM SIRALAMASI SONUCU TRAFO MERKEZİNDE ARTA KALAN KAPASİTE OLAN 590 KWE GÜCÜ İÇİN ÇAĞRI MEKTUBU TEKLİFİ YÖNELTİLECEKTİR.
38 | 2024-07-31 | 1582502 | 49.9 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE | 29.08.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | BARTIN TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI
39 | 2024-07-30 | 1581703 | 320 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE | 29.08.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | BEYLİKKÖPRÜ TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI
40 | 2024-07-31 | 1582586 | 400 | GÜNEŞ | ARAZİ | 29.08.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | POLATLI TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI
41 | 2024-07-31 | 1582526 | 76 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE | 29.08.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | GÖLBAŞI TM | OLUMLU
42 | 2024-07-31 | 1582717 | 125 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE | 29.08.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | KAZAN TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI
43 | 2024-07-30 | 1581938 | 250 | GÜNEŞ | ARAZİ | 29.08.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | TOSYA TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI
44 | 2024-07-31 | 1582657 | 35 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE | 29.08.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | İNCEK TM | OLUMLU
45 | 2024-07-31 | 1582698 | 183.12 | GÜNEŞ | ARAZİ | 29.08.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | POLATLI TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI
46 | 2024-07-30 | 1581989 | 100 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE | 29.08.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | MALTEPE TM | OLUMLU
47 | 2024-07-31 | 1582477 | 1000 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE | 29.08.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | AKYURT TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI
48 | 2024-07-29 | 1581327 | 1250 | GÜNEŞ | ARAZİ | 29.08.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | ŞEREFLİKOÇHİSAR TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI
49 | 2024-07-30 | 1581704 | 99 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE | 29.08.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | ESENBOĞA TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI
50 | 2024-07-29 | 1581240 | 570 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE | 29.08.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | ÇANKIRI TM | TÜKETİM SIRALAMASI SONUCU TRAFO MERKEZİNDE ARTA KALAN KAPASİTE OLAN 225 KWE GÜCÜ İÇİN ÇAĞRI MEKTUBU TEKLİFİ YÖNELTİLECEKTİR.
51 | 2024-07-30 | 1581639 | 113 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE | 29.08.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | SİNCAN TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI
52 | 2024-07-30 | 1581692 | 49 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE | 29.08.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | ESENBOĞA TM | OLUMLU
DI-F-728