## DI-F-728
TARİH:17.10.2024
BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. LİSANSSIZ ÜRETİM TESİSLERİ TEKNİK DEĞERLENDİRME KOMİSYON RAPORU
BAŞVURU SAHİBİNİN BİLGİLERİ | [5 empty] | DEĞERLENDİRME KRİTELERİ VE DEĞERLENDİRME SONUCU
S.NO | BAŞVURU TARİHİ | BİLDİRİM NO | ÜRETİM TESİSİ KURULU GÜCÜ (kW) | KAYNAK TÜRÜ | UYGULAMA YERİ | TEİAŞ GÖRÜŞÜ | ÜRETİM TESİSİNİN YÖNLENDİRİLECEĞİ TRAFO MERKEZİ | DEĞERLENDİRME SONUCU | SONUÇ OLUMSUZ İSE GEREKÇESİ
1 | 2024-08-26 | 1592669 | 5498 | GÜNEŞ | Arazi | 30.09.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | KALECİK TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
2 | 2024-08-29 | 1594398 | 5000 | GÜNEŞ | Arazi | 30.09.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | İNCEK TM | TRAFO MERKEZİNDE MEVCUT KAPASİTE OLAN 4730 KWE GÜCÜ İÇİN ÇAĞRI MEKTUBU TEKLİFİ YÖNELTİLECEKTİR.
3 | 2024-08-31 | 1594777 | 440 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 30.09.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | KASTAMONU TM | OLUMSUZ | BAŞVURUDA KULLANILAN TESİSATLARDAN …....7834 NO.LU TESİSAT KESİK KESİK, ….........5649 NO.LU TESİSAT ŞANTİYE ABONELİĞİ OLMASI SEBEBİ İLE YÖNETMELİK 34. MADDE 4. FIKRA KAPSAMINDA İPTAL EDİLMİŞTİR.
4 | 2024-08-31 | 1594915 | 378 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 30.09.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | SİNCAN TM | OLUMLU
5 | 2024-08-13 | 1587668 | 1440 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 30.09.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | KIZILIRMAK TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
6 | 2024-08-22 | 1591387 | 99 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 30.09.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | KAZAN TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
7 | 2024-08-29 | 1594107 | 260 | GÜNEŞ | Arazi | 30.09.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | TEMELLİ TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
8 | 2024-08-30 | 1594541 | 220 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 30.09.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | ERYAMAN GİS TM | OLUMLU
9 | 2024-08-26 | 1592490 | 49 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 30.09.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | KASTAMONU TM | OLUMLU
10 | 2024-08-31 | 1594826 | 500 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 30.09.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | İSMETPAŞA TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
11 | 2024-08-27 | 1593430 | 960 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 30.09.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | KAZAN TM | OLUMLU
12 | 2024-08-28 | 1593836 | 875 | GÜNEŞ | Arazi | 30.09.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | KALECİK TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
13 | 2024-08-29 | 1594101 | 100 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 30.09.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | KAZAN TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
14 | 2024-08-29 | 1594297 | 300 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 30.09.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | GÖLBAŞI TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
15 | 2024-08-30 | 1594675 | 1300 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 30.09.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | GÖLBAŞI TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
16 | 2024-08-29 | 1593990 | 60 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 30.09.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | KURŞUNLU TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
17 | 2024-08-30 | 1594689 | 750 | GÜNEŞ | Arazi | 30.09.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | SAFRANBOLU TM | OLUMLU
18 | 2024-08-31 | 1594731 | 40 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 30.09.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | ÇANKAYA (YILDIZ) TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
19 | 2024-08-29 | 1594312 | 500 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 30.09.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | KAZAN TM | TÜKETİM SIRALAMASI SONUCU TRAFO MERKEZİNDE ARTA KALAN KAPASİTE OLAN 390 KWE GÜCÜ İÇİN ÇAĞRI MEKTUBU TEKLİFİ YÖNELTİLECEKTİR.
20 | 2024-08-26 | 1592615 | 100 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 30.09.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | ESENBOĞA TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
21 | 2024-08-29 | 1594283 | 2060 | GÜNEŞ | Arazi | 30.09.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | EMİRLER TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
22 | 2024-08-14 | 1588270 | 1870 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 30.09.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | POLATLI TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
23 | 2024-08-29 | 1593991 | 60 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 30.09.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | KURŞUNLU TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
24 | 2024-08-29 | 1594100 | 100 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 30.09.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | ESENBOĞA TM | OLUMLU
25 | 2024-08-30 | 1594705 | 1500 | GÜNEŞ | Arazi | 30.09.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | KAZAN TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
26 | 2024-08-31 | 1594877 | 2200 | GÜNEŞ | Arazi | 30.09.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | KÜRE TM | OLUMLU
27 | 2024-08-31 | 1594878 | 1200 | GÜNEŞ | Arazi | 30.09.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | TAŞKÖPRÜ TM | OLUMLU
28 | 2024-08-31 | 1594900 | 1000 | GÜNEŞ | Arazi | 30.09.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | TAŞKÖPRÜ TM | OLUMLU
29 | 2024-08-28 | 1593766 | 1250 | GÜNEŞ | Arazi | 30.09.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | ÇANKIRI TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
30 | 2024-08-28 | 1593648 | 600 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 30.09.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | KARABÜK TM | OLUMLU
31 | 2024-08-29 | 1594281 | 500 | GÜNEŞ | Arazi | 30.09.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | KURŞUNLU TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
32 | 2024-08-09 | 1586299 | 100 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 30.09.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | EMİRLER TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
33 | 2024-08-26 | 1592733 | 180 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 30.09.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | ŞEREFLİKOÇHİSAR TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
34 | 2024-08-29 | 1594234 | 79.61 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 30.09.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | ERYAMAN GİS TM | OLUMLU
35 | 2024-08-30 | 1594609 | 33 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 30.09.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | KAZAN TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
36 | 2024-08-31 | 1594831 | 150 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 30.09.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | KAZAN TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TM KAPASİTE YETERSİZLİĞİ
DI-F-728