## DI-F-728
TARİH:19.12.2024
BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. LİSANSSIZ ÜRETİM TESİSLERİ TEKNİK DEĞERLENDİRME KOMİSYON RAPORU
BAŞVURU SAHİBİNİN BİLGİLERİ | [5 empty] | DEĞERLENDİRME KRİTELERİ VE DEĞERLENDİRME SONUCU
S.NO | BAŞVURU TARİHİ | BİLDİRİM NO | ÜRETİM TESİSİ KURULU GÜCÜ (kW) | KAYNAK TÜRÜ | UYGULAMA YERİ | TEİAŞ GÖRÜŞÜ | ÜRETİM TESİSİNİN YÖNLENDİRİLECEĞİ TRAFO MERKEZİ | DEĞERLENDİRME SONUCU | SONUÇ OLUMSUZ İSE GEREKÇESİ
1 | 2024-10-31 | 1621044 | 990 | GÜNEŞ | ARAZİ | 29.11.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | BAŞTAŞ TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI
2 | 2024-10-28 | 1620038 | 1200 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE | 29.11.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | ERYAMAN GİS TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI
3 | 2024-10-30 | 1620808 | 408 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE | 29.11.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | KASTAMONU TM | OLUMLU
4 | 2024-10-31 | 1620917 | 100 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE | 29.11.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | İNCEK TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI
5 | 2024-10-25 | 1619046 | 260 | GÜNEŞ | ARAZİ | 29.11.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | TEMELLİ TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI
6 | 2024-10-30 | 1620562 | 40 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE | 29.11.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | GÖLBAŞI TM | OLUMLU
7 | 2024-10-30 | 1620699 | 500 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE | 29.11.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | İSMETPAŞA TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI
8 | 2024-10-29 | 1620304 | 49.99 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE | 29.11.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | BARTIN TM | OLUMLU
9 | 2024-10-31 | 1621349 | 649 | HIDROLIK | ARAZİ | 29.11.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | ÇANKIRI TM | OLUMLU
10 | 2024-10-07 | 1611531 | 500 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE | 29.11.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | ÇAYCUMA TM | OLUMSUZ | YÖNETMELİK 37. MADDE 13. FIKRA GEREĞİ YERİNDE TESPİT YAPILARAK İPTAL EDİLMİŞTİR. YÖNETMELİK 37. MADDE 14. FIKRA "KABUL İŞLEMLERİ YAPILMADAN BİR ÜRETİM TESİSİNİN KURULARAK İŞLETMEYE ALINDIĞININ TESPİT EDİLMESİ DURUMUNDA, HERHANGİ BİR BİLDİRİME GEREK KALMAKSIZIN İLGİLİ ŞEBEKE İŞLETMECİSİ TARAFINDAN ÜRETİM TESİSİ ŞEBEKEDEN AYRILIR. TESPİTİN YAPILMASINI TAKİP EDEN ALTMIŞ GÜN İÇERİSİNDE, ÜRETİM TESİSİ İLE İLGİLİ OLAN TÜM EKİPMAN DEMONTE EDİLEREK TESİSİN BULUNDUĞU PARSELİN DIŞINA, TESİS SAHİBİ TARAFINDAN ÇIKARTILIR. MEVCUT OLMASI DURUMUNDA BAĞLANTI ANLAŞMASINA ÇAĞRI MEKTUBU VE BAĞLANTI ANLAŞMASI İPTAL EDİLİR. ÜRETİM TESİSİNİ KURAN GERÇEK VEYA TÜZEL KİŞİ ÜÇ YIL BOYUNCA BU YÖNETMELİK KAPSAMINDA BAŞVURU YAPAMAZ."
11 | 2024-10-31 | 1621272 | 100 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE | 29.11.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | KASTAMONU OSB TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI
12 | 2024-10-31 | 1621182 | 80 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE | 29.11.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | ÜMİTKÖY TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI
13 | 2024-10-31 | 1621281 | 49 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE | 29.11.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | KAZAN TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI
14 | 2024-10-16 | 1615602 | 900 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE | 29.11.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | İMRAHOR TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI
15 | 2024-10-25 | 1619069 | 990 | GÜNEŞ | ARAZİ | 29.11.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | KASTAMONU TM | OLUMLU
16 | 2024-10-31 | 1621252 | 550 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE | 29.11.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | KAZAN TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI
17 | 2024-10-30 | 1620607 | 477.5 | GÜNEŞ | ARAZİ | 29.11.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | KALECİK TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI
18 | 2024-10-30 | 1620776 | 49.5 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE | 29.11.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | KASTAMONU TM | OLUMLU
19 | 2024-10-31 | 1621251 | 49 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE | 29.11.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | KASTAMONU TM | OLUMLU
20 | 2024-10-31 | 1621254 | 530 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE | 29.11.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | BAŞTAŞ TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI
21 | 2024-10-30 | 1620760 | 1870 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE | 29.11.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | POLATLI TM | OLUMLU
22 | 2024-10-30 | 1620759 | 60 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE | 29.11.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | KURŞUNLU TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI
23 | 2024-10-31 | 1621405 | 63 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE | 29.11.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | ANKARA SANAYİ TM | OLUMLU
24 | 2024-10-25 | 1619298 | 39.9 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE | 29.11.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | SİNCAN TM | OLUMLU
25 | 2024-10-22 | 1617579 | 2458 | GÜNEŞ | ARAZİ | 29.11.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | KIRIKKALE TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI
26 | 2024-10-30 | 1620765 | 2000 | GÜNEŞ | ARAZİ | 29.11.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | EMİRLER TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI
27 | 2024-10-31 | 1621378 | 2000 | GÜNEŞ | ARAZİ | 29.11.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | POLATLI TM | OLUMSUZ | SANTRAL KURULMASI PLANLANAN BÖLGEDE DAĞITIM ŞEBEKESİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ YETERSİZ OLDUĞUNDAN ELEKTRİK PİYASASINDA BAĞLANTI VE SİSTEM KULLANIM YÖNETMELİĞİ 4. MADDESİ 3. FIKRASI A BENDİ UYARINCA OLUMSUZ OLARAK DEĞERLENDİRİLMİŞTİR.
28 | 2024-10-30 | 1621377 | 2000 | GÜNEŞ | ARAZİ | 29.11.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | POLATLI TM | OLUMSUZ | SANTRAL KURULMASI PLANLANAN BÖLGEDE DAĞITIM ŞEBEKESİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ YETERSİZ OLDUĞUNDAN ELEKTRİK PİYASASINDA BAĞLANTI VE SİSTEM KULLANIM YÖNETMELİĞİ 4. MADDESİ 3. FIKRASI A BENDİ UYARINCA OLUMSUZ OLARAK DEĞERLENDİRİLMİŞTİR.
29 | 2024-10-31 | 1620895 | 150 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE | 29.11.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | ERYAMAN GİS TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI
30 | 2024-10-25 | 1619179 | 240 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE | 29.11.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | POLATLI TM | OLUMLU
31 | 2024-10-30 | 1620749 | 2400 | GÜNEŞ | ARAZİ | 29.11.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | ESENBOĞA TM | OLUMLU
32 | 2024-10-31 | 1621239 | 100 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE | 29.11.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | GÖLBAŞI TM | OLUMLU
33 | 2024-10-25 | 1619145 | 10000 | GÜNEŞ | ARAZİ | 29.11.2024 TARİHLİ "DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ | EMİRLER TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TRAFO MERKEZİ KAPASİTE KISITI
DI-F-728