## 25 kW Altı GES
BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 25 KW'A KADAR OLAN ÇATI VE CEPHE UYGULAMALARI İÇİN DEĞERLENDİRME TABLOSU 25.08.2022
S.NO | BAŞVURU TARİHİ | BAŞVURU NO | GÜCÜ (kW) | KAYNAK | FİRMA/ŞAHIS BAŞVURU NO | DAĞITIM ŞİRKETİNCE DÜZENLENMİŞ TEKİL KOD / TESİSAT NUMARASI | TRAFO MERKEZİ | DAĞITIM TRAFOSU NO |  | DEĞERLENDİRME SONUCU | SONUÇ OLUMSUZ İSE GEREKÇESİ
1066 | 2022-07-04 | LSZ-AG-1066 | 10 | GES | 1240175 | 4003509050 | GÖLBAŞI TM | TBB574 | 400 | OLUMLU
1067 | 2022-07-05 | LSZ-AG-1067 | 5 | GES | 1240671 | 4011307954 | İNCEK TM | TBB916 | 630 | OLUMLU
1068 | 2022-07-06 | LSZ-AG-1068 | 20 | GES | 1241066 | 4011642995 | ÜMİTKÖY TM |  |  | OLUMSUZ | Eksik Evrak: Tapu, Asgari İki Yıl Süreli Ekinde İmza Sirküleri Yer Alan Kira Sözleşmesi (Tapu, Kiraya veren tüzel kişi temsilisinin imza beyanı/sirküsü) olmaması ve Abone Numarası (4011643363, 4011643479, 4011643370, 4011643435, 4011643408 tesisat numaralı aboneliklerin sözleşme güçleri 4,38 kW olup,tesis edilmesi planlanan GES kurulu gücü: 5 kW)
1069 | 2022-07-06 | LSZ-AG-1069 | 20 | GES | 1241068 | 4011643212 | ÜMİTKÖY TM |  |  | OLUMSUZ | Eksik Evrak: Tapu, Asgari İki Yıl Süreli Ekinde İmza Sirküleri Yer Alan Kira Sözleşmesi (Tapu, Kiraya veren tüzel kişi temsilisinin imza beyanı/sirküsü) olmaması ve Abone Numarası (4011643363, 4011643479, 4011643370, 4011643435, 4011643408 tesisat numaralı aboneliklerin sözleşme güçleri 4,38 kW olup,tesis edilmesi planlanan GES kurulu gücü: 5 kW)
1070 | 2022-07-06 | LSZ-AG-1070 | 9 | GES | 1241071 | 4011642994 | ÜMİTKÖY TM |  |  | OLUMSUZ | Eksik Evrak: Tapu, Asgari İki Yıl Süreli Ekinde İmza Sirküleri Yer Alan Kira Sözleşmesi (Tapu, Kiraya veren tüzel kişi temsilisinin imza beyanı/sirküsü) olmaması ve Abone Numarası (4011643363, 4011643479, 4011643370, 4011643435, 4011643408 tesisat numaralı aboneliklerin sözleşme güçleri 4,38 kW olup,tesis edilmesi planlanan GES kurulu gücü: 5 kW)
1071 | 2022-07-06 | LSZ-AG-1071 | 10 | GES | 1241082 | 4011643210 | ÜMİTKÖY TM |  |  | OLUMSUZ | Eksik Evrak: Tapu, Asgari İki Yıl Süreli Ekinde İmza Sirküleri Yer Alan Kira Sözleşmesi (Tapu, Kiraya veren tüzel kişi temsilisinin imza beyanı/sirküsü) olmaması ve Abone Numarası (4011643363, 4011643479, 4011643370, 4011643435, 4011643408 tesisat numaralı aboneliklerin sözleşme güçleri 4,38 kW olup,tesis edilmesi planlanan GES kurulu gücü: 5 kW)
1072 | 2022-07-07 | LSZ-AG-1072 | 8 | GES | 1241069 | 4011643364 | ÜMİTKÖY TM |  |  | OLUMSUZ | Eksik Evrak: Tapu, Asgari İki Yıl Süreli Ekinde İmza Sirküleri Yer Alan Kira Sözleşmesi (Tapu, Kiraya veren tüzel kişi temsilisinin imza beyanı/sirküsü) olmaması ve Abone Numarası (4011643363, 4011643479, 4011643370, 4011643435, 4011643408 tesisat numaralı aboneliklerin sözleşme güçleri 4,38 kW olup,tesis edilmesi planlanan GES kurulu gücü: 5 kW)
1073 | 2022-07-07 | LSZ-AG-1073 | 8 | GES | 1241075 | 4011643371 | ÜMİTKÖY TM |  |  | OLUMSUZ | Eksik Evrak: Tapu, Asgari İki Yıl Süreli Ekinde İmza Sirküleri Yer Alan Kira Sözleşmesi (Tapu, Kiraya veren tüzel kişi temsilisinin imza beyanı/sirküsü) olmaması ve Abone Numarası (4011643363, 4011643479, 4011643370, 4011643435, 4011643408 tesisat numaralı aboneliklerin sözleşme güçleri 4,38 kW olup,tesis edilmesi planlanan GES kurulu gücü: 5 kW)
1074 | 2022-07-07 | LSZ-AG-1074 | 5 | GES | 1241076 | 4011643370 | ÜMİTKÖY TM |  |  | OLUMSUZ | Eksik Evrak: Tapu, Asgari İki Yıl Süreli Ekinde İmza Sirküleri Yer Alan Kira Sözleşmesi (Tapu, Kiraya veren tüzel kişi temsilisinin imza beyanı/sirküsü) olmaması ve Abone Numarası (4011643363, 4011643479, 4011643370, 4011643435, 4011643408 tesisat numaralı aboneliklerin sözleşme güçleri 4,38 kW olup,tesis edilmesi planlanan GES kurulu gücü: 5 kW)
1075 | 2022-07-07 | LSZ-AG-1075 | 5 | GES | 1241077 | 4011643408 | ÜMİTKÖY TM |  |  | OLUMSUZ | Eksik Evrak: Tapu, Asgari İki Yıl Süreli Ekinde İmza Sirküleri Yer Alan Kira Sözleşmesi (Tapu, Kiraya veren tüzel kişi temsilisinin imza beyanı/sirküsü) olmaması ve Abone Numarası (4011643363, 4011643479, 4011643370, 4011643435, 4011643408 tesisat numaralı aboneliklerin sözleşme güçleri 4,38 kW olup,tesis edilmesi planlanan GES kurulu gücü: 5 kW)
1076 | 2022-07-07 | LSZ-AG-1076 | 8 | GES | 1241078 | 4011643436 | ÜMİTKÖY TM |  |  | OLUMSUZ | Eksik Evrak: Tapu, Asgari İki Yıl Süreli Ekinde İmza Sirküleri Yer Alan Kira Sözleşmesi (Tapu, Kiraya veren tüzel kişi temsilisinin imza beyanı/sirküsü) olmaması ve Abone Numarası (4011643363, 4011643479, 4011643370, 4011643435, 4011643408 tesisat numaralı aboneliklerin sözleşme güçleri 4,38 kW olup,tesis edilmesi planlanan GES kurulu gücü: 5 kW)
1077 | 2022-07-07 | LSZ-AG-1077 | 5 | GES | 1241083 | 4011643435 | ÜMİTKÖY TM |  |  | OLUMSUZ | Eksik Evrak: Tapu, Asgari İki Yıl Süreli Ekinde İmza Sirküleri Yer Alan Kira Sözleşmesi (Tapu, Kiraya veren tüzel kişi temsilisinin imza beyanı/sirküsü) olmaması ve Abone Numarası (4011643363, 4011643479, 4011643370, 4011643435, 4011643408 tesisat numaralı aboneliklerin sözleşme güçleri 4,38 kW olup,tesis edilmesi planlanan GES kurulu gücü: 5 kW)
1078 | 2022-07-07 | LSZ-AG-1078 | 5 | GES | 1241084 | 4011643479 | ÜMİTKÖY TM |  |  | OLUMSUZ | Eksik Evrak: Tapu, Asgari İki Yıl Süreli Ekinde İmza Sirküleri Yer Alan Kira Sözleşmesi (Tapu, Kiraya veren tüzel kişi temsilisinin imza beyanı/sirküsü) olmaması ve Abone Numarası (4011643363, 4011643479, 4011643370, 4011643435, 4011643408 tesisat numaralı aboneliklerin sözleşme güçleri 4,38 kW olup,tesis edilmesi planlanan GES kurulu gücü: 5 kW)
1079 | 2022-07-07 | LSZ-AG-1079 | 5 | GES | 1241090 | 4011643363 | ÜMİTKÖY TM |  |  | OLUMSUZ | Eksik Evrak: Tapu, Asgari İki Yıl Süreli Ekinde İmza Sirküleri Yer Alan Kira Sözleşmesi (Tapu, Kiraya veren tüzel kişi temsilisinin imza beyanı/sirküsü) olmaması ve Abone Numarası (4011643363, 4011643479, 4011643370, 4011643435, 4011643408 tesisat numaralı aboneliklerin sözleşme güçleri 4,38 kW olup,tesis edilmesi planlanan GES kurulu gücü: 5 kW)
1080 | 2022-07-07 | LSZ-AG-1080 | 8 | GES | 1241091 | 4011643409 | ÜMİTKÖY TM |  |  | OLUMSUZ | Eksik Evrak: Tapu, Asgari İki Yıl Süreli Ekinde İmza Sirküleri Yer Alan Kira Sözleşmesi (Tapu, Kiraya veren tüzel kişi temsilisinin imza beyanı/sirküsü) olmaması ve Abone Numarası (4011643363, 4011643479, 4011643370, 4011643435, 4011643408 tesisat numaralı aboneliklerin sözleşme güçleri 4,38 kW olup,tesis edilmesi planlanan GES kurulu gücü: 5 kW)
1081 | 2022-07-07 | LSZ-AG-1081 | 8 | GES | 1241101 | 4011643480 | ÜMİTKÖY TM |  |  | OLUMSUZ | Eksik Evrak: Tapu, Asgari İki Yıl Süreli Ekinde İmza Sirküleri Yer Alan Kira Sözleşmesi (Tapu, Kiraya veren tüzel kişi temsilisinin imza beyanı/sirküsü) olmaması ve Abone Numarası (4011643363, 4011643479, 4011643370, 4011643435, 4011643408 tesisat numaralı aboneliklerin sözleşme güçleri 4,38 kW olup,tesis edilmesi planlanan GES kurulu gücü: 5 kW)
1082 | 2022-07-14 | LSZ-AG-1082 | 25 | GES | 1241708 | 4011934628 | BALGAT TM | TAE244 | 1000 | OLUMLU
1083 | 2022-07-19 | LSZ-AG-1083 | 25 | GES | 1242336 | 4010311148 | KAYAŞ TM | TAB761 | 630 | OLUMLU
1084 | 2022-07-19 | LSZ-AG-1084 | 8.376 | GES | 1242533 | 4011789071 | GÖLBAŞI TM |  |  | OLUMSUZ | Eksik Evrak: Tapu, Asgari İki Yıl Süreli Ekinde İmza Sirküleri Yer Alan Kira Sözleşmesi
1085 | 2022-07-19 | LSZ-AG-1085 | 14.65 | GES | 1242631 | 4003179967 | GÖLBAŞI TM | TBB342 | 630 | OLUMLU
1086 | 2022-07-20 | LSZ-AG-1086 | 8 | GES | 1242710 | 4000637421 | EREĞLİ 2 TM | TAP262 | 160 | OLUMLU
1087 | 2022-07-25 | LSZ-AG-1087 | 8.66 | GES | 1245350 | 4002583147 | GÖLBAŞI TM | TBC005 | 250 | OLUMLU
1088 | 2022-07-25 | LSZ-AG-1088 | 12 | GES | 1252090 | YAPI RUHSATI | GÖLBAŞI TM | TDG106 | 1000 | OLUMLU
1089 | 2022-07-26 | LSZ-AG-1089 | 11 | GES | 1245534 | 4003097048 | EMİRLER TM | TAV988 | 630 | OLUMLU
1090 | 2022-07-26 | LSZ-AG-1090 | 11 | GES | 1245560 | 4001864201 | EMİRLER TM | TAV988 | 630 | OLUMLU
1091 | 2022-07-26 | LSZ-AG-1091 | 3 | GES | 1245895 | 4000195998 | ERYAMAN GİS TM | TAV245 | 400 | OLUMLU
1092 | 2022-07-27 | LSZ-AG-1092 | 14.7 | GES | 1245988 | 4000614262 | ÜMİTKÖY TM | TAC114 | 1250 | OLUMLU
1093 | 2022-07-28 | LSZ-AG-1093 | 24.2 | GES | 1246677 | 4012186759 | KAZAN TM | TAU165 | 100 | OLUMLU
1094 | 2022-07-28 | LSZ-AG-1094 | 12.775 | GES | 1246776 | 4003629890 | BALGAT TM | TAB912 | 630 | OLUMLU
1095 | 2022-07-28 | LSZ-AG-1095 | 9.9 | GES | 1246869 | 4012187629 | KAZAN TM | TDG106 | 1000 | OLUMLU
1096 | 2022-07-29 | LSZ-AG-1096 | 10 | GES | 1226458 | 4012472286 | GÖLBAŞI TM | TBB756 | 400 | OLUMLU
1097 | 2022-07-29 | LSZ-AG-1097 | 25 | GES | 1226613 | 4003453094 | TEMELLİ TM | TBB540 | 630 | OLUMLU
1098 | 2022-07-29 | LSZ-AG-1098 | 10 | GES | 1234760 | 4002879260 | GÖLBAŞI TM |  |  | OLUMSUZ | Eksik Evrak: Tüketim sözleşme gücü yetersiz (Kurulması Planlanan GES Gücü:10 kW, Sözleşme Gücü: 6,84 kW)
1099 | 2022-07-29 | LSZ-AG-1099 | 10 | GES | 1247089 | 4001732831 | SİNCAN TM | BHS32 | 400 | OLUMLU
1100 | 2022-07-29 | LSZ-AG-1100 | 12 | GES | 1247158 | 4003432899 | AKKÖPRÜ GİS TM | TAB536 | 1000 | OLUMLU
1101 | 2022-07-29 | LSZ-AG-1101 | 14 | GES | 1247164 | 4001366479 | ÇANKAYA (YILDIZ) TM |  |  | OLUMSUZ | Eksik Evrak: , tesisatın tüketim sözleşme gücü yetersiz (Kurulması Planlanan GES Gücü:14 kW, Sözleşme Gücü: 3 kW)
1102 | 2022-07-29 | LSZ-AG-1102 | 15 | GES | 1247207 | 4003709858 | ÇANKAYA (YILDIZ) TM | TFF915 | 1600 | OLUMLU
1103 | 2022-07-29 | LSZ-AG-1103 | 25 | GES | 1247217 | 4001470600 | GÖLBAŞI TM |  |  | OLUMSUZ | Eksik Evrak: Tapu, Asgari İki Yıl Süreli Ekinde İmza Sirküleri Yer Alan Kira Sözleşmesi(Kiraya verenin imza beyanı/sirküsü)
1104 | 2022-07-29 | LSZ-AG-1104 | 8.4 | GES | 1247237 | 4001341707 | SİNCAN TM | TAY236 | 400 | OLUMLU
1105 | 2022-07-29 | LSZ-AG-1105 | 5 | GES | 1247259 | 4001158409 | ÜMİTKÖY TM | TAC143 | 630 | OLUMLU
1106 | 2022-07-29 | LSZ-AG-1106 | 20 | GES | 1247343 | 4012359405 | ESENBOĞA TM | TDG810 | 160 | OLUMLU
1107 | 2022-07-29 | LSZ-AG-1107 | 10 | GES | 1247357 | 4003620613 | GÖLBAŞI TM |  |  | OLUMSUZ | Eksik Evrak: Tapu, Asgari İki Yıl Süreli Ekinde İmza Sirküleri Yer Alan Kira Sözleşmesi, Muvafakatname(İkiz Villa olmasında dolayı komşudan muvafakatname alınması gereklidir)
1108 | 2022-07-29 | LSZ-AG-1108 | 20 | GES | 1247359 | 4010301552 | ÜMİTKÖY TM | TGS400 | 1250 | OLUMLU
1109 | 2022-07-29 | LSZ-AG-1109 | 7.8 | GES | 1247382 | 4012373648 | GÖLBAŞI TM | TAF481 | 400 | OLUMLU
1110 | 2022-07-29 | LSZ-AG-1110 | 10 | GES | 1247383 | 4011396800 | İNCEK TM | TEA574 | 1600 | OLUMLU
1111 | 2022-07-29 | LSZ-AG-1111 | 25 | GES | 1247418 | 4003137357 | GÖLBAŞI TM |  |  | OLUMSUZ | Eksik Evrak: Tapu, Asgari İki Yıl Süreli Ekinde İmza Sirküleri Yer Alan Kira Sözleşmesi(Kiraya verenin imza beyanı/sirküsü)
1112 | 2022-07-29 | LSZ-AG-1112 | 16 | GES | 1247449 | 4010713302 | ESENBOĞA TM | TDG182 | 1250 | OLUMLU
1113 | 2022-07-29 | LSZ-AG-1113 | 10 | GES | 1252031 | 4010218002 | İNCEK TM | TBD964 | 630 | OLUMLU
1114 | 2022-07-29 | LSZ-AG-1114 | 25 | GES | 1252092 | 4001164986 | ÇANKAYA TM |  |  | OLUMSUZ | Eksik Evrak: Tapu, Asgari İki Yıl Süreli Ekinde İmza Sirküleri Yer Alan Kira Sözleşmesi(Tapu, Kiraya verenin imza beyanı/sirküsü)