## Sayfa1
Başkent EDAŞ Tablo 5-Kullanıcı Talepli Teknik Kalite Ölçüm Tablosu (2025 Şubat)
Teknik Kalite Ölçüm Kodu | Ölçüm Yapılan Kullanıcı Adı | Ölçüm Yapılan Kullanıcının Tesisat No | Talep Tarihi | Kullanıcı Bağlantı Seviyesi (kV) | Ölçüm Nedeni | Ölçümün Başlangıç Tarih ve Zamanı | Ölçümün Bitiş Tarih ve Zamanı | Cihazı Sınıfı | Uygunsuzluk Tespit Edilen Teknik Kalite Bileşenleri | Yapılacak Düzeltici İşlem Seviyesi
300870 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2025-01-20 | AG | KT | 03.02.2025 12:00:00 | 10.02.2025 12:00:00 | A | EGD, GD, THB, Plt | AG TESİS,
300872 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2025-01-21 | AG | KT | 03.02.2025 12:00:00 | 10.02.2025 12:00:00 | A | EGD, Plt | AG TESİS,
300874 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2025-01-24 | AG | KT | 31.01.2025 18:00:00 | 07.02.2025 18:00:00 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK,
300877 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2025-01-28 | AG | KT | 01.02.2025 6:00:00 | 08.02.2025 6:00:00 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK,
300878 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2025-01-23 | AG | KT | 29.01.2025 11:30:00 | 05.02.2025 11:30:00 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK,
300880 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2025-01-30 | AG | KT | 01.02.2025 0:00:00 | 08.02.2025 0:00:00 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK,
300881 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2025-01-27 | AG | KT | 04.02.2025 11:00:00 | 11.02.2025 11:00:00 | A | EGD, Plt | AG TESİS,
300883 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2025-02-10 | AG | KT | 20.02.2025 14:30:00 | 27.02.2025 14:30:00 | A | EGD, | AG TESİS,
300884 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2025-02-10 | AG | KT | 11.02.2025 0:00:00 | 18.02.2025 0:00:00 | A | EGD, Plt | AG TESİS,