## Sayfa1
Başkent EDAŞ Tablo 5-Kullanıcı Talepli Teknik Kalite Ölçüm Tablosu (2025 Mart)
Teknik Kalite Ölçüm Kodu | Ölçüm Yapılan Kullanıcı Adı | Ölçüm Yapılan Kullanıcının Tesisat No | Talep Tarihi | Kullanıcı Bağlantı Seviyesi (kV) | Ölçüm Nedeni | Ölçümün Başlangıç Tarih ve Zamanı | Ölçümün Bitiş Tarih ve Zamanı | Cihazı Sınıfı | Uygunsuzluk Tespit Edilen Teknik Kalite Bileşenleri | Yapılacak Düzeltici İşlem Seviyesi
300873 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2025-03-19 | AG | KT | 20.03.2025 12:00:00 | 27.03.2025 12:00:00 | A | EGD, Plt | AG TESİS,
300889 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2025-02-17 | AG | KT | 03.03.2025 9:00:00 | 11.03.2025 9:00:00 | A | EGD, GD, Plt | AG TESİS,