## Sayfa1
Başkent EDAŞ Tablo 3-Teknik Kalite Performansı Tablosu (2025-Ocak)
Teknik Kalite Ölçüm Kodu | Ölçüm Yılında Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta/Değer | [6 empty] | Önceki Ölçüm Yılında Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta/Değer
| Ölçüm Periyodu Adedi | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik gerilimler (HBv) | Uzun süreli kırpışma (Plt) | Ölçüm Periyodu Adedi | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik gerilimler (HBv) | Uzun süreli kırpışma (Plt)
300114 | 4 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 4
300277 | 4 | 0 | 0 | 27 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 4
300279 | 4 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 60 | 0 | 4 | 4
300284 | 4 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 3
300292 | 4 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 4
300297 | 4 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 54 | 0 | 4 | 4
300322 | 4 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 3
300328 | 4 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 4
300330 | 4 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1502 | 0 | 0 | 4
300331 | 4 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 4
300342 | 4 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 3
300346 | 4 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 11019 | 4 | 4 | 4
300352 | 4 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 4
300360 | 4 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 3
300373 | 4 | 0 | 0 | 277 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0
300380 | 4 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 4
300384 | 4 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 4