## Sayfa1
Başkent EDAŞ Tablo 3-Teknik Kalite Performansı Tablosu (2025-Şubat)
Teknik Kalite Ölçüm Kodu | Ölçüm Yılında Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta/Değer | [6 empty] | Önceki Ölçüm Yılında Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta/Değer
| Ölçüm Periyodu Adedi | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik gerilimler (HBv) | Uzun süreli kırpışma (Plt) | Ölçüm Periyodu Adedi | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik gerilimler (HBv) | Uzun süreli kırpışma (Plt)
300114 | 4 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 4
300277 | 4 | 0 | 0 | 16 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 4
300279 | 4 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 100 | 0 | 4 | 4
300284 | 4 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2241 | 0 | 0 | 4
300292 | 4 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 4
300297 | 4 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 42 | 0 | 4 | 3
300322 | 4 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 3
300328 | 4 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 4
300330 | 4 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 334 | 0 | 0 | 4
300331 | 4 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3
300342 | 4 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 815 | 0 | 0 | 4
300346 | 4 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2892 | 4 | 4 | 4
300352 | 4 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 3
300360 | 4 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 3
300373 | 4 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 2
300380 | 4 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 4
300384 | 4 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 3