## Sayfa1
Başkent EDAŞ Tablo 3-Teknik Kalite Performansı Tablosu (2025-Mart)
Teknik Kalite Ölçüm Kodu | Ölçüm Yılında Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta/Değer | [6 empty] | Önceki Ölçüm Yılında Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta/Değer
| Ölçüm Periyodu Adedi | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik gerilimler (HBv) | Uzun süreli kırpışma (Plt) | Ölçüm Periyodu Adedi | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik gerilimler (HBv) | Uzun süreli kırpışma (Plt)
300114 | 5 | 0 | 0 | 376 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 408 | 0 | 0 | 5
300277 | 5 | 0 | 0 | 34 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 252 | 0 | 0 | 5
300279 | 5 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 66 | 0 | 5 | 5
300284 | 5 | 0 | 0 | 654 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 4
300292 | 5 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 5
300297 | 5 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 150 | 0 | 5 | 5
300322 | 5 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 324 | 0 | 0 | 5
300328 | 5 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4
300330 | 5 | 1 | 0 | 285 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1702 | 0 | 0 | 5
300331 | 5 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 5
300342 | 5 | 1 | 0 | 262 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 4
300346 | 5 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 0 | 7475 | 5 | 5 | 5
300352 | 5 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 5
300360 | 5 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 344 | 0 | 0 | 5
300373 | 5 | 0 | 0 | 458 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 5
300380 | 5 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 239 | 0 | 0 | 5
300384 | 5 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 286 | 0 | 0 | 5