## Sayfa1
Başkent EDAŞ Tablo 3-Teknik Kalite Performansı Tablosu (2025-Nisan)
Teknik Kalite Ölçüm Kodu | Ölçüm Yılında Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta/Değer | [6 empty] | Önceki Ölçüm Yılında Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta/Değer
| Ölçüm Periyodu Adedi | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik gerilimler (HBv) | Uzun süreli kırpışma (Plt) | Ölçüm Periyodu Adedi | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik gerilimler (HBv) | Uzun süreli kırpışma (Plt)
300114 | 4 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 4
300380 | 4 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 228 | 0 | 0 | 4
300542 | 4 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
300543 | 4 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
300544 | 4 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
300545 | 4 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
300546 | 4 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
300547 | 4 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 2
300551 | 4 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
300552 | 4 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
300554 | 4 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 2
300555 | 4 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
300557 | 4 | 0 | 0 | 60 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 47 | 0 | 2 | 2
300559 | 4 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
300561 | 4 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
300564 | 4 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
300565 | 4 | 0 | 0 | 125 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 1 | 1
300569 | 4 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
300572 | 4 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
300574 | 4 | 0 | 0 | 71 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
300590 | 4 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
300594 | 4 | 0 | 0 | 101 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
300595 | 4 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
300596 | 4 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
300597 | 4 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
300611 | 4 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
300615 | 4 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
300616 | 4 | 0 | 0 | 97 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
300618 | 4 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
300624 | 4 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
300644 | 4 | 0 | 0 | 76 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
300645 | 4 | 0 | 0 | 85 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 30 | 0 | 1 | 1
300647 | 4 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
300648 | 4 | 0 | 0 | 104 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
300649 | 4 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
300650 | 4 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
300655 | 4 | 0 | 0 | 155 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
300656 | 3 | 0 | 0 | 168 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
300660 | 4 | 0 | 0 | 44 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
300696 | 4 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
300703 | 4 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
300708 | 4 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0