## Sayfa1
Başkent EDAŞ Tablo 3-Teknik Kalite Performansı Tablosu (2025-Mayıs)
Teknik Kalite Ölçüm Kodu | Ölçüm Yılında Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta/Değer | [6 empty] | Önceki Ölçüm Yılında Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta/Değer
| Ölçüm Periyodu Adedi | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik gerilimler (HBv) | Uzun süreli kırpışma (Plt) | Ölçüm Periyodu Adedi | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik gerilimler (HBv) | Uzun süreli kırpışma (Plt)
300114 | 5 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 381 | 0 | 0 | 4
300380 | 5 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 313 | 0 | 0 | 4
300542 | 5 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 4
300543 | 5 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
300544 | 5 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 3
300545 | 5 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 4
300546 | 5 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 4
300547 | 5 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 4
300551 | 5 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 3
300552 | 5 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 406 | 0 | 0 | 4
300554 | 5 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 4
300555 | 5 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 460 | 0 | 0 | 4
300557 | 5 | 0 | 0 | 126 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 105 | 0 | 4 | 4
300559 | 5 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | 4
300561 | 5 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 531 | 0 | 0 | 4
300564 | 5 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 4
300565 | 5 | 0 | 0 | 122 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 112 | 0 | 4 | 4
300569 | 5 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 245 | 0 | 0 | 4
300572 | 5 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 4
300574 | 5 | 0 | 0 | 68 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 2 | 450 | 0 | 0 | 4
300590 | 5 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 4
300594 | 5 | 0 | 0 | 57 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 141 | 0 | 4 | 4
300595 | 5 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 4
300596 | 5 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 4
300597 | 5 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 4
300611 | 5 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 3
300615 | 5 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 4
300616 | 5 | 0 | 0 | 34 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 4
300618 | 5 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 4
300624 | 5 | 0 | 0 | 34 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0 | 4 | 67 | 0 | 4 | 4
300644 | 5 | 0 | 0 | 98 | 0 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 61 | 0 | 4 | 4
300645 | 5 | 0 | 0 | 86 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 49 | 0 | 4 | 4
300647 | 5 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 4
300648 | 5 | 0 | 0 | 135 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 172 | 0 | 4 | 4
300649 | 5 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 4
300650 | 5 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 4
300655 | 5 | 0 | 0 | 45 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 223 | 0 | 4 | 4
300656 | 5 | 0 | 0 | 44 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 177 | 0 | 4 | 4
300660 | 5 | 0 | 0 | 124 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 105 | 0 | 4 | 4
300696 | 5 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 4
300703 | 5 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 4
300708 | 5 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 237 | 0 | 0 | 4