## Sayfa1
Başkent EDAŞ Tablo 3-Teknik Kalite Performansı Tablosu (2025-Haziran)
Teknik Kalite Ölçüm Kodu | Ölçüm Yılında Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta/Değer | [6 empty] | Önceki Ölçüm Yılında Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta/Değer
| Ölçüm Periyodu Adedi | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik gerilimler (HBv) | Uzun süreli kırpışma (Plt) | Ölçüm Periyodu Adedi | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik gerilimler (HBv) | Uzun süreli kırpışma (Plt)
300114 | 4 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 762 | 0 | 0 | 5
300380 | 4 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 512 | 0 | 0 | 5
300542 | 4 | 0 | 0 | 118 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 402 | 0 | 0 | 5
300543 | 4 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 5
300544 | 4 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 269 | 0 | 0 | 5
300545 | 4 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 271 | 0 | 0 | 5
300546 | 4 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 5
300547 | 4 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 5
300551 | 4 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | 5
300552 | 4 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 322 | 0 | 0 | 5
300554 | 4 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 5
300555 | 4 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 838 | 0 | 0 | 5
300557 | 4 | 0 | 0 | 107 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 299 | 0 | 5 | 5
300559 | 4 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 396 | 0 | 0 | 5
300561 | 4 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2660 | 0 | 0 | 5
300564 | 4 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 5
300565 | 4 | 0 | 0 | 43 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3544 | 0 | 5 | 5
300569 | 4 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 263 | 0 | 1 | 5
300572 | 4 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 226 | 0 | 0 | 5
300574 | 4 | 0 | 0 | 40 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 15252 | 0 | 0 | 5
300590 | 4 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 229 | 0 | 0 | 5
300594 | 4 | 0 | 0 | 121 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 270 | 0 | 5 | 5
300595 | 4 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 5
300596 | 4 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | 5
300597 | 4 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 371 | 0 | 0 | 5
300611 | 4 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 4
300615 | 4 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 333 | 0 | 0 | 5
300616 | 4 | 0 | 0 | 119 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 406 | 0 | 0 | 5
300618 | 4 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 261 | 0 | 0 | 5
300624 | 4 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 2 | 405 | 0 | 3 | 5
300644 | 4 | 0 | 0 | 102 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 268 | 0 | 5 | 5
300645 | 4 | 0 | 0 | 60 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 118 | 0 | 5 | 5
300647 | 4 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 357 | 0 | 0 | 5
300648 | 4 | 0 | 0 | 108 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 382 | 0 | 5 | 5
300649 | 4 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 381 | 0 | 0 | 5
300650 | 4 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 459 | 0 | 2 | 5
300655 | 4 | 0 | 0 | 64 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 259 | 0 | 5 | 5
300656 | 4 | 0 | 0 | 78 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 338 | 0 | 5 | 5
300660 | 4 | 0 | 0 | 54 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 130 | 0 | 5 | 5
300696 | 4 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 398 | 0 | 0 | 5
300703 | 4 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 257 | 0 | 0 | 5
300708 | 4 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 5