## Sayfa1
Başkent EDAŞ Tablo 3-Teknik Kalite Performansı Tablosu (2026-Mart)
Teknik Kalite Ölçüm Kodu | Ölçüm Yılında Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta/Değer | [6 empty] | Önceki Ölçüm Yılında Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta/Değer
| Ölçüm Periyodu Adedi | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik gerilimler (HBv) | Uzun süreli kırpışma (Plt) | Ölçüm Periyodu Adedi | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik gerilimler (HBv) | Uzun süreli kırpışma (Plt)
300114 | 4 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 376 | 0 | 0 | 5
300380 | 4 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 5
300542 | 4 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 5
300543 | 4 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 5
300544 | 4 | 0 | 0 | 36 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 5
300545 | 4 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 5
300546 | 4 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 5
300547 | 4 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 443 | 0 | 0 | 5
300551 | 4 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 373 | 0 | 0 | 5
300552 | 4 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 285 | 0 | 0 | 4
300554 | 4 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 444 | 0 | 0 | 5
300555 | 4 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 403 | 0 | 0 | 5
300557 | 4 | 1 | 0 | 77 | 0 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1795 | 0 | 5 | 4
300559 | 4 | 4 | 0 | 153 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 0 | 138 | 0 | 0 | 5
300561 | 4 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 580 | 0 | 0 | 5
300564 | 4 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 3
300565 | 4 | 0 | 0 | 79 | 0 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 72 | 0 | 5 | 5
300569 | 4 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 3
300572 | 4 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 3
300574 | 4 | 0 | 0 | 307 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 433 | 0 | 5 | 5
300590 | 4 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 4
300594 | 4 | 0 | 0 | 50 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 271 | 0 | 5 | 4
300595 | 4 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0 | 4
300596 | 4 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 4
300597 | 4 | 4 | 0 | 52 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 0 | 137 | 0 | 0 | 5
300611 | 4 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 57 | 0 | 0 | 4
300615 | 4 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 4
300616 | 4 | 0 | 0 | 34 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 68 | 0 | 5 | 4
300618 | 4 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 231 | 0 | 0 | 5
300624 | 4 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 4 | 11 | 4 | 4 | 3
300644 | 4 | 0 | 0 | 74 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 411 | 0 | 5 | 3
300645 | 4 | 0 | 0 | 42 | 0 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 445 | 0 | 5 | 5
300647 | 4 | 0 | 4 | 45 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 226 | 0 | 0 | 5
300648 | 4 | 0 | 0 | 98 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 117 | 0 | 4 | 5
300649 | 4 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 5
300650 | 4 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 147 | 0 | 1 | 4
300655 | 4 | 0 | 0 | 58 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 145 | 0 | 5 | 5
300656 | 4 | 0 | 0 | 65 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 115 | 0 | 5 | 5
300660 | 4 | 0 | 0 | 39 | 0 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 47 | 0 | 5 | 5
300696 | 4 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 2
300703 | 4 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 776 | 0 | 1 | 3
300708 | 4 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 4