## Sayfa1
Başkent EDAŞ Tablo 5-Kullanıcı Talepli Teknik Kalite Ölçüm Tablosu (2026 Ocak)
Teknik Kalite Ölçüm Kodu | Ölçüm Yapılan Kullanıcı Adı | Ölçüm Yapılan Kullanıcının Tesisat No | Talep Tarihi | Kullanıcı Bağlantı Seviyesi (kV) | Ölçüm Nedeni | Ölçümün Başlangıç Tarih ve Zamanı | Ölçümün Bitiş Tarih ve Zamanı | Cihazı Sınıfı | Uygunsuzluk Tespit Edilen Teknik Kalite Bileşenleri | Yapılacak Düzeltici İşlem Seviyesi
301637 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2025-12-23 | AG | KT | 25.12.2025 0:00:00 | 01.01.2026 0:00:00 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK,
301638 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2025-12-24 | AG | KT | 25.12.2025 9:00:00 | 01.01.2026 9:00:00 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK,
301641 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2025-12-23 | AG | KT | 25.12.2025 0:00:00 | 01.01.2026 0:00:00 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK,
301642 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2025-12-23 | AG | KT | 25.12.2025 0:00:00 | 01.01.2026 0:00:00 | A | Plt | AG TESİS,
301654 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2026-01-06 | AG | KT | 20.01.2026 0:00:00 | 27.01.2026 0:00:00 | A | EGD, | AG TESİS,
301657 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2026-01-07 | AG | KT | 21.01.2026 0:00:00 | 28.01.2026 0:00:00 | A | GD, | AG TESİS,
301658 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2026-01-08 | AG | KT | 14.01.2026 0:00:00 | 21.01.2026 0:00:00 | A | EGD, Plt | AG TESİS,
301660 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2026-01-19 | AG | KT | 22.01.2026 16:00:00 | 29.01.2026 16:00:00 | A | EGD, GD, GÇ, Plt | AG TESİS,
301662 | *************************************************************************************************************** | ***************** | 2026-01-13 | AG | KT | 22.01.2026 12:00:00 | 29.01.2026 12:00:00 | A | EGD, Plt | AG TESİS,