## DI-F-728
TARİH: 18.09.2026
BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. LİSANSSIZ ÜRETİM TESİSLERİ TEKNİK DEĞERLENDİRME KOMİSYON RAPORU
BAŞVURU SAHİBİNİN BİLGİLERİ | [5 empty] | DEĞERLENDİRME KRİTELERİ VE DEĞERLENDİRME SONUCU
S.NO | BAŞVURU TARİHİ | BİLDİRİM NO | ÜRETİM TESİSİ KURULU GÜCÜ (kW) | KAYNAK TÜRÜ | UYGULAMA YERİ | TEİAŞ GÖRÜŞÜ | ÜRETİM TESİSİNİN YÖNLENDİRİLECEĞİ TRAFO MERKEZİ | DEĞERLENDİRME SONUCU | SONUÇ OLUMSUZ İSE GEREKÇESİ
1 | 2026-07-30 | 1872587 | 2500 | GÜNEŞ | ARAZİ | 16.07.2026 TARİHLİ "2026 YILI İÇİN DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN GÜNEŞ VE RÜZGAR KAYNAKLI LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ" TABLOSU | YAKINKENT TM | OLUMLU
2 | 2026-07-30 | 1872577 | 3500 | GÜNEŞ | ARAZİ | 16.07.2026 TARİHLİ "2026 YILI İÇİN DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN GÜNEŞ VE RÜZGAR KAYNAKLI LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ" TABLOSU | YAKINKENT TM | OLUMLU
3 | 2026-07-31 | 1872728 | 500 | GÜNEŞ | ARAZİ | 16.07.2026 TARİHLİ "2026 YILI İÇİN DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN GÜNEŞ VE RÜZGAR KAYNAKLI LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ" TABLOSU | BEYLİKKÖPRÜ TM | OLUMLU (SINIRLI KAPASİTE NEDENİYLE 500 kW TEKLİF EDİLECEKTİR.)
4 | 2026-07-21 | 1869000 | 250 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE | 16.07.2026 TARİHLİ "2026 YILI İÇİN DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN GÜNEŞ VE RÜZGAR KAYNAKLI LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ" TABLOSU | ESENBOĞA TM | OLUMSUZ | 26.02.2026 TARİH 14303 SAYILI EPDK KURUL KARARI KAPSAMINDA YAPILAN TÜKETİM MİKTARI ÖNCELİK DEĞERLENDİRMESİ
5 | 2026-07-22 | 1869386 | 600 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE | 16.07.2026 TARİHLİ "2026 YILI İÇİN DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN GÜNEŞ VE RÜZGAR KAYNAKLI LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ" TABLOSU | MACUNKÖY TM | OLUMLU
6 | 2026-07-31 | 1872868 | 47 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE | 16.07.2026 TARİHLİ "2026 YILI İÇİN DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN GÜNEŞ VE RÜZGAR KAYNAKLI LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ" TABLOSU | POLATLI TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TM KAPASİTESİ
7 | 2026-07-13 | 1866507 | 400 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE | 16.07.2026 TARİHLİ "2026 YILI İÇİN DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN GÜNEŞ VE RÜZGAR KAYNAKLI LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ" TABLOSU | BARTIN TM | OLUMLU
8 | 2026-07-31 | 1872913 | 1499 | GÜNEŞ | ARAZİ | 16.07.2026 TARİHLİ "2026 YILI İÇİN DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN GÜNEŞ VE RÜZGAR KAYNAKLI LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ" TABLOSU | NALLIHAN TM | OLUMLU
9 | 2026-07-31 | 1872928 | 500 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE | 16.07.2026 TARİHLİ "2026 YILI İÇİN DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN GÜNEŞ VE RÜZGAR KAYNAKLI LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ" TABLOSU | BİLKENT GİS TM | OLUMLU
10 | 2026-07-31 | 1872903 | 100 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE | 16.07.2026 TARİHLİ "2026 YILI İÇİN DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN GÜNEŞ VE RÜZGAR KAYNAKLI LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ" TABLOSU | İNCEK TM | OLUMLU
11 | 2026-07-27 | 1870887 | 30 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE | 16.07.2026 TARİHLİ "2026 YILI İÇİN DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN GÜNEŞ VE RÜZGAR KAYNAKLI LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ" TABLOSU | ÜMİTKÖY TM | OLUMLU (SINIRLI KAPASİTE NEDENİYLE 30 kW TEKLİF EDİLECEKTİR.)
12 | 2026-07-31 | 1872973 | 240 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE | 16.07.2026 TARİHLİ "2026 YILI İÇİN DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN GÜNEŞ VE RÜZGAR KAYNAKLI LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ" TABLOSU | SİNCAN TM | OLUMLU
13 | 2026-07-27 | 1871062 | 170 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE | 16.07.2026 TARİHLİ "2026 YILI İÇİN DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN GÜNEŞ VE RÜZGAR KAYNAKLI LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ" TABLOSU | KAZAN TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TM KAPASİTESİ
14 | 2026-07-30 | 1872523 | 870 | GÜNEŞ | ARAZİ | 16.07.2026 TARİHLİ "2026 YILI İÇİN DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN GÜNEŞ VE RÜZGAR KAYNAKLI LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ" TABLOSU | AKYURT TM | OLUMSUZ | DAĞITIM ŞEBEKESİ TEKNİK YETERSİZLİĞİ
15 | 2026-07-13 | 1866734 | 2000 | GÜNEŞ | ARAZİ | 16.07.2026 TARİHLİ "2026 YILI İÇİN DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN GÜNEŞ VE RÜZGAR KAYNAKLI LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ" TABLOSU | ÇANKIRI TM | OLUMLU
16 | 2026-07-30 | 1872289 | 90 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE | 16.07.2026 TARİHLİ "2026 YILI İÇİN DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN GÜNEŞ VE RÜZGAR KAYNAKLI LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ" TABLOSU | ESENBOĞA TM | OLUMSUZ | 26.02.2026 TARİH 14303 SAYILI EPDK KURUL KARARI KAPSAMINDA YAPILAN TÜKETİM MİKTARI ÖNCELİK DEĞERLENDİRMESİ
17 | 2026-07-31 | 1873019 | 49 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE | 16.07.2026 TARİHLİ "2026 YILI İÇİN DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN GÜNEŞ VE RÜZGAR KAYNAKLI LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ" TABLOSU | KASTAMONU TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TM KAPASİTESİ
18 | 2026-07-28 | 1871266 | 100 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE | 16.07.2026 TARİHLİ "2026 YILI İÇİN DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN GÜNEŞ VE RÜZGAR KAYNAKLI LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ" TABLOSU | UZAY OSB TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TM KAPASİTESİ
19 | 2026-07-31 | 1872916 | 2800 | GÜNEŞ | ARAZİ | 16.07.2026 TARİHLİ "2026 YILI İÇİN DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN GÜNEŞ VE RÜZGAR KAYNAKLI LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ" TABLOSU | ÇANKIRI TM | OLUMLU
20 | 2026-07-30 | 1872518 | 400 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE | 16.07.2026 TARİHLİ "2026 YILI İÇİN DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN GÜNEŞ VE RÜZGAR KAYNAKLI LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ" TABLOSU | BARTIN TM | OLUMLU
21 | 2026-07-31 | 1872840 | 6000 | GÜNEŞ | ARAZİ | 16.07.2026 TARİHLİ "2026 YILI İÇİN DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN GÜNEŞ VE RÜZGAR KAYNAKLI LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ" TABLOSU | YAKINKENT TM | OLUMSUZ | 26.02.2026 TARİH 14303 SAYILI EPDK KURUL KARARI 5. MADDESİ GEREĞİ MEVCUT 10 MW SANTRALİ OLDUĞUNDAN OLUMSUZ
22 | 2026-07-31 | 1872927 | 1171.5 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE | 16.07.2026 TARİHLİ "2026 YILI İÇİN DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN GÜNEŞ VE RÜZGAR KAYNAKLI LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ" TABLOSU | BİLKENT GİS TM | OLUMSUZ | YÖNETMELİK 37. MADDE 13. FIKRA KAPSAMINDA
23 | 2026-07-27 | 1871043 | 66 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE | 16.07.2026 TARİHLİ "2026 YILI İÇİN DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN GÜNEŞ VE RÜZGAR KAYNAKLI LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ" TABLOSU | TAŞKÖPRÜ TM | OLUMSUZ | OLUMSUZ (EK-3 TABLO KISITI NEDENİYLE)
24 | 2026-07-31 | 1873026 | 4500 | GÜNEŞ | ARAZİ | 16.07.2026 TARİHLİ "2026 YILI İÇİN DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN GÜNEŞ VE RÜZGAR KAYNAKLI LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ" TABLOSU | NALLIHAN TM | OLUMSUZ | DAĞITIM ŞEBEKESİ TEKNİK YETERSİZLİĞİ
25 | 2026-07-29 | 1872048 | 240 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE | 16.07.2026 TARİHLİ "2026 YILI İÇİN DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN GÜNEŞ VE RÜZGAR KAYNAKLI LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ" TABLOSU | SİNCAN TM | OLUMLU
26 | 2026-07-31 | 1872941 | 300 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE | 16.07.2026 TARİHLİ "2026 YILI İÇİN DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN GÜNEŞ VE RÜZGAR KAYNAKLI LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ" TABLOSU | BİLKENT GİS TM | OLUMLU
27 | 2026-07-27 | 1870921 | 49 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE | 16.07.2026 TARİHLİ "2026 YILI İÇİN DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN GÜNEŞ VE RÜZGAR KAYNAKLI LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ" TABLOSU | KAZAN TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TM KAPASİTESİ
28 | 2026-07-27 | 1870926 | 49 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE | 16.07.2026 TARİHLİ "2026 YILI İÇİN DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN GÜNEŞ VE RÜZGAR KAYNAKLI LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ" TABLOSU | KAZAN TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TM KAPASİTESİ
29 | 2026-07-24 | 1870354 | 10000 | GÜNEŞ | ARAZİ | 16.07.2026 TARİHLİ "2026 YILI İÇİN DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN GÜNEŞ VE RÜZGAR KAYNAKLI LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ" TABLOSU | NALLIHAN TM | OLUMLU
30 | 2026-07-31 | 1873017 | 55.56 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE | 16.07.2026 TARİHLİ "2026 YILI İÇİN DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN GÜNEŞ VE RÜZGAR KAYNAKLI LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ" TABLOSU | İNCEK TM | OLUMLU
31 | 2026-07-31 | 1872708 | 350 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE | 16.07.2026 TARİHLİ "2026 YILI İÇİN DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN GÜNEŞ VE RÜZGAR KAYNAKLI LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ" TABLOSU | ARAÇ TM | OLUMLU
32 | 2026-07-02 | 1863525 | 2000 | GÜNEŞ | ARAZİ | 16.07.2026 TARİHLİ "2026 YILI İÇİN DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN GÜNEŞ VE RÜZGAR KAYNAKLI LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ" TABLOSU | TEMELLİ TM | OLUMLU
33 | 2026-07-31 | 1872797 | 1000 | GÜNEŞ | ARAZİ | 16.07.2026 TARİHLİ "2026 YILI İÇİN DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN GÜNEŞ VE RÜZGAR KAYNAKLI LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ" TABLOSU | ÇANKIRI TM | OLUMLU
34 | 2026-07-30 | 1872620 | 9979.2 | GÜNEŞ | ARAZİ | 16.07.2026 TARİHLİ "2026 YILI İÇİN DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN GÜNEŞ VE RÜZGAR KAYNAKLI LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ" TABLOSU | ŞEREFLİKOÇHİSAR TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TM KAPASİTESİ
35 | 2026-07-31 | 1872649 | 96 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE | 16.07.2026 TARİHLİ "2026 YILI İÇİN DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN GÜNEŞ VE RÜZGAR KAYNAKLI LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ" TABLOSU | EMİRLER TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TM KAPASİTESİ
36 | 2026-07-31 | 1872889 | 100 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE | 16.07.2026 TARİHLİ "2026 YILI İÇİN DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN GÜNEŞ VE RÜZGAR KAYNAKLI LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ" TABLOSU | MACUNKÖY TM | OLUMLU
37 | 2026-07-24 | 1870342 | 70 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE | 16.07.2026 TARİHLİ "2026 YILI İÇİN DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN GÜNEŞ VE RÜZGAR KAYNAKLI LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ" TABLOSU | HASKÖY TM | OLUMLU
38 | 2026-07-31 | 1872956 | 200 | GÜNEŞ | ARAZİ | 16.07.2026 TARİHLİ "2026 YILI İÇİN DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN GÜNEŞ VE RÜZGAR KAYNAKLI LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ" TABLOSU | ÇANKIRI TM | OLUMLU (SINIRLI KAPASİTE NEDENİYLE 200 kW TEKLİF EDİLECEKTİR.)
39 | 2026-07-28 | 1871303 | 870 | GÜNEŞ | ARAZİ | 16.07.2026 TARİHLİ "2026 YILI İÇİN DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN GÜNEŞ VE RÜZGAR KAYNAKLI LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ" TABLOSU | AKYURT TM | OLUMSUZ | DAĞITIM ŞEBEKESİ TEKNİK YETERSİZLİĞİ
40 | 2026-07-30 | 1872390 | 960 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE | 16.07.2026 TARİHLİ "2026 YILI İÇİN DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN GÜNEŞ VE RÜZGAR KAYNAKLI LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ" TABLOSU | TEMELLİ TM | OLUMLU
41 | 2026-07-31 | 1872981 | 1920 | GÜNEŞ | ARAZİ | 16.07.2026 TARİHLİ "2026 YILI İÇİN DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN GÜNEŞ VE RÜZGAR KAYNAKLI LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ" TABLOSU | TEMELLİ TM | OLUMSUZ | DAĞITIM ŞEBEKESİ TEKNİK YETERSİZLİĞİ
42 | 2026-07-27 | 1871073 | 800 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE | 16.07.2026 TARİHLİ "2026 YILI İÇİN DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN GÜNEŞ VE RÜZGAR KAYNAKLI LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ" TABLOSU | ESENBOĞA TM | OLUMLU (SINIRLI KAPASİTE NEDENİYLE 800 kW TEKLİF EDİLECEKTİR.)
43 | 2026-07-31 | 1872696 | 700 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE | 16.07.2026 TARİHLİ "2026 YILI İÇİN DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN GÜNEŞ VE RÜZGAR KAYNAKLI LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ" TABLOSU | KARABÜK TM | OLUMLU
44 | 2026-07-24 | 1870481 | 1800 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE | 16.07.2026 TARİHLİ "2026 YILI İÇİN DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN GÜNEŞ VE RÜZGAR KAYNAKLI LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ" TABLOSU | ESENBOĞA TM | OLUMLU
45 | 2026-07-30 | 1872551 | 73.459 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE | 16.07.2026 TARİHLİ "2026 YILI İÇİN DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN GÜNEŞ VE RÜZGAR KAYNAKLI LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ" TABLOSU | SİNCAN TM | OLUMSUZ | YÖNETMELİK 37. MADDE 13. FIKRA KAPSAMINDA
46 | 2026-07-30 | 1872501 | 990 | GÜNEŞ | ARAZİ | 16.07.2026 TARİHLİ "2026 YILI İÇİN DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN GÜNEŞ VE RÜZGAR KAYNAKLI LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ" TABLOSU | BAŞTAŞ TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TM KAPASİTESİ
47 | 2026-07-09 | 1865916 | 5940 | GÜNEŞ | ARAZİ | 16.07.2026 TARİHLİ "2026 YILI İÇİN DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN GÜNEŞ VE RÜZGAR KAYNAKLI LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ" TABLOSU | İMRAHOR TM | OLUMLU
48 | 2026-07-31 | 1873047 | 250 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE | 16.07.2026 TARİHLİ "2026 YILI İÇİN DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN GÜNEŞ VE RÜZGAR KAYNAKLI LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ" TABLOSU | ÜMİTKÖY TM | OLUMLU
49 | 2026-07-30 | 1872443 | 330 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE | 16.07.2026 TARİHLİ "2026 YILI İÇİN DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN GÜNEŞ VE RÜZGAR KAYNAKLI LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ" TABLOSU | ESENBOĞA TM | OLUMSUZ | 26.02.2026 TARİH 14303 SAYILI EPDK KURUL KARARI KAPSAMINDA YAPILAN TÜKETİM MİKTARI ÖNCELİK DEĞERLENDİRMESİ
50 | 2026-07-28 | 1871493 | 230 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE | 16.07.2026 TARİHLİ "2026 YILI İÇİN DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN GÜNEŞ VE RÜZGAR KAYNAKLI LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ" TABLOSU | BALGAT TM | OLUMLU
51 | 2026-07-30 | 1872222 | 400 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE | 16.07.2026 TARİHLİ "2026 YILI İÇİN DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN GÜNEŞ VE RÜZGAR KAYNAKLI LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ" TABLOSU | ESENBOĞA TM | OLUMLU
52 | 2026-07-30 | 1872255 | 100 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE | 16.07.2026 TARİHLİ "2026 YILI İÇİN DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN GÜNEŞ VE RÜZGAR KAYNAKLI LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ" TABLOSU | ESENBOĞA TM | OLUMSUZ | 26.02.2026 TARİH 14303 SAYILI EPDK KURUL KARARI KAPSAMINDA YAPILAN TÜKETİM MİKTARI ÖNCELİK DEĞERLENDİRMESİ
53 | 2026-07-23 | 1869978 | 1000 | GÜNEŞ | Diğer | 16.07.2026 TARİHLİ "2026 YILI İÇİN DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN GÜNEŞ VE RÜZGAR KAYNAKLI LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ" TABLOSU | ÇİĞDEM TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TM KAPASİTESİ
54 | 2026-07-29 | 1871751 | 900 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE | 16.07.2026 TARİHLİ "2026 YILI İÇİN DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN GÜNEŞ VE RÜZGAR KAYNAKLI LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ" TABLOSU | KAYAŞ TM | OLUMSUZ | TEİAŞ TM KAPASİTESİ
55 | 2026-07-27 | 1871017 | 100 | GÜNEŞ | ÇATI-CEPHE | 16.07.2026 TARİHLİ "2026 YILI İÇİN DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN GÜNEŞ VE RÜZGAR KAYNAKLI LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ" TABLOSU | MACUNKÖY TM | OLUMSUZ | YÖNETMELİK 37. MADDE 13. FIKRA KAPSAMINDA
DI-F-728