## DI-F-728
TARİH: 20.10.2026
BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. LİSANSSIZ ÜRETİM TESİSLERİ TEKNİK DEĞERLENDİRME KOMİSYON RAPORU
BAŞVURU SAHİBİNİN BİLGİLERİ | [5 empty] | DEĞERLENDİRME KRİTELERİ VE DEĞERLENDİRME SONUCU
S.NO | BAŞVURU TARİHİ | BİLDİRİM NO | ÜRETİM TESİSİ KURULU GÜCÜ (kW) | KAYNAK TÜRÜ | UYGULAMA YERİ | TEİAŞ GÖRÜŞÜ | ÜRETİM TESİSİNİN YÖNLENDİRİLECEĞİ TRAFO MERKEZİ | DEĞERLENDİRME SONUCU | SONUÇ OLUMSUZ İSE GEREKÇESİ
1 | 2026-08-27 | 1881838 | 70 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 01.10.2026 TARİHLİ "2026 YILI İÇİN DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN GÜNEŞ VE RÜZGAR KAYNAKLI LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ" TABLOSU | BAŞTAŞ TM | OLUMLU
2 | 2026-08-31 | 1883276 | 378 | GÜNEŞ | Arazi | 01.10.2026 TARİHLİ "2026 YILI İÇİN DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN GÜNEŞ VE RÜZGAR KAYNAKLI LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ" TABLOSU | BEYLİKKÖPRÜ TM | OLUMSUZ | OLUMSUZ (TEİAŞ TM KAPASİTESİ)
3 | 2026-08-31 | 1883363 | 100 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 01.10.2026 TARİHLİ "2026 YILI İÇİN DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN GÜNEŞ VE RÜZGAR KAYNAKLI LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ" TABLOSU | EMİRLER TM | OLUMSUZ | OLUMSUZ (TEİAŞ TM KAPASİTESİ)
4 | 2026-08-26 | 1881534 | 230 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 01.10.2026 TARİHLİ "2026 YILI İÇİN DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN GÜNEŞ VE RÜZGAR KAYNAKLI LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ" TABLOSU | SİNCAN TM | OLUMLU
5 | 2026-08-27 | 1881773 | 600 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 01.10.2026 TARİHLİ "2026 YILI İÇİN DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN GÜNEŞ VE RÜZGAR KAYNAKLI LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ" TABLOSU | ESENBOĞA TM | OLUMLU
6 | 2026-08-12 | 1876657 | 60 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 01.10.2026 TARİHLİ "2026 YILI İÇİN DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN GÜNEŞ VE RÜZGAR KAYNAKLI LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ" TABLOSU | HASKÖY GİS TM | OLUMLU
7 | 2026-08-31 | 1883203 | 120 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 01.10.2026 TARİHLİ "2026 YILI İÇİN DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN GÜNEŞ VE RÜZGAR KAYNAKLI LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ" TABLOSU | KALECİK TM | OLUMSUZ | OLUMSUZ (TEİAŞ TM KAPASİTESİ)
8 | 2026-08-28 | 1882083 | 2000 | GÜNEŞ | Arazi | 01.10.2026 TARİHLİ "2026 YILI İÇİN DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN GÜNEŞ VE RÜZGAR KAYNAKLI LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ" TABLOSU | KAYAŞ TM | OLUMLU
9 | 2026-08-31 | 1882975 | 150 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 01.10.2026 TARİHLİ "2026 YILI İÇİN DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN GÜNEŞ VE RÜZGAR KAYNAKLI LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ" TABLOSU | KIZILIRMAK TM | OLUMSUZ | OLUMSUZ (TEİAŞ TM KAPASİTESİ)
10 | 2026-08-31 | 1883175 | 600 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 01.10.2026 TARİHLİ "2026 YILI İÇİN DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN GÜNEŞ VE RÜZGAR KAYNAKLI LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ" TABLOSU | MACUNKÖY TM | OLUMLU
11 | 2026-08-31 | 1883268 | 7700 | GÜNEŞ | Arazi | 01.10.2026 TARİHLİ "2026 YILI İÇİN DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN GÜNEŞ VE RÜZGAR KAYNAKLI LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ" TABLOSU | NALLIHAN TM | OLUMLU
12 | 2026-08-31 | 1883118 | 240 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 01.10.2026 TARİHLİ "2026 YILI İÇİN DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN GÜNEŞ VE RÜZGAR KAYNAKLI LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ" TABLOSU | POLATLI TM | OLUMSUZ | OLUMSUZ (TEİAŞ TM KAPASİTESİ)
13 | 2026-08-07 | 1875093 | 500 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 01.10.2026 TARİHLİ "2026 YILI İÇİN DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN GÜNEŞ VE RÜZGAR KAYNAKLI LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ" TABLOSU | POLATLI TM | OLUMLU
14 | 2026-08-27 | 1882030 | 3850 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 01.10.2026 TARİHLİ "2026 YILI İÇİN DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN GÜNEŞ VE RÜZGAR KAYNAKLI LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ" TABLOSU | POLATLI TM | OLUMSUZ | OLUMSUZ (TEİAŞ TM KAPASİTESİ)
15 | 2026-08-31 | 1883346 | 9979.2 | GÜNEŞ | Arazi | 01.10.2026 TARİHLİ "2026 YILI İÇİN DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN GÜNEŞ VE RÜZGAR KAYNAKLI LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ" TABLOSU | ŞEREFLİKOÇHİSAR TM | OLUMSUZ | OLUMSUZ (TEİAŞ TM KAPASİTESİ)
16 | 2026-08-28 | 1882095 | 100 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 01.10.2026 TARİHLİ "2026 YILI İÇİN DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN GÜNEŞ VE RÜZGAR KAYNAKLI LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ" TABLOSU | ÜMİTKÖY TM | OLUMSUZ | OLUMSUZ (TEİAŞ TM KAPASİTESİ)
17 | 2026-08-26 | 1881271 | 500 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 01.10.2026 TARİHLİ "2026 YILI İÇİN DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN GÜNEŞ VE RÜZGAR KAYNAKLI LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ" TABLOSU | ÜMİTKÖY TM | OLUMLU
18 | 2026-08-31 | 1883328 | 150 | GÜNEŞ | Arazi | 01.10.2026 TARİHLİ "2026 YILI İÇİN DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN GÜNEŞ VE RÜZGAR KAYNAKLI LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ" TABLOSU | YENİ TOSYA TM | OLUMSUZ | OLUMSUZ (TEİAŞ TM KAPASİTESİ)
19 | 2026-08-29 | 1882607 | 1375 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 01.10.2026 TARİHLİ "2026 YILI İÇİN DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN GÜNEŞ VE RÜZGAR KAYNAKLI LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ" TABLOSU | KIRIKKALE TM | OLUMSUZ | OLUMSUZ (TEİAŞ TM KAPASİTESİ)
20 | 2026-08-29 | 1882606 | 460 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 01.10.2026 TARİHLİ "2026 YILI İÇİN DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN GÜNEŞ VE RÜZGAR KAYNAKLI LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ" TABLOSU | KIRIKKALE TM | OLUMSUZ | OLUMSUZ (TEİAŞ TM KAPASİTESİ)
21 | 2026-08-31 | 1883344 | 350 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 01.10.2026 TARİHLİ "2026 YILI İÇİN DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN GÜNEŞ VE RÜZGAR KAYNAKLI LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ" TABLOSU | BÖLÜCEK TM | OLUMLU
22 | 2026-08-29 | 1882523 | 49.9 | GÜNEŞ | Çatı-Cephe | 01.10.2026 TARİHLİ "2026 YILI İÇİN DAĞITIM SEVİYESİNDEN TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAZLI TAHSİS EDİLEN GÜNEŞ VE RÜZGAR KAYNAKLI LİSANSSIZ ÜRETİM KAPASİTELERİ" TABLOSU | DEVREK TM | OLUMSUZ | OLUMSUZ (TEİAŞ TM KAPASİTESİ)
DI-F-728